УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Детская городская клиническая

больница № 3»

_______________  И.Г.Шинкарик

« 28» апреля  2011 г.

Изменения в

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0356300098511000012.

- Внести изменения в Техническое задание (Приложение №1) к   документации об открытом аукционе в электронной форме:

- Таблицу в Техническом задании (Приложение №1) к документации об открытом аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

| п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1 мл 3-х компонентный туберкулиновый с ГОЛУБЫМ ПОРШНЕМ Одноразовый, стерильный со съемной иглой 0,45 х 12 - 26G | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета без содержания природного латекса (LATEX FREE). Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт. |  | 9000 |  |
| 2 | Шприц 3 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт | 19200 |  |  |
| 3 | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт | 18000 |  |  |
| 4 | Шприц 10 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 6000 |  |  |
| 5 | Шприц 20 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 2400 |  |  |
| 6 | Шприц 50 мл 3-х компонентный, одноразовый, стерильный с иглой 1,20 x 40 - 18G | Трёхкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываемая ( нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Доп.шкала до 60 мл. Шприцы расфасованы в упаковку по 25 штук. | шт | 4000 |  |  |
| 7 | Шприц 2 мл 3-х компонентный, внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,7х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Без дополнительной шкалы. | шт | 4800 |  |  |
| 8 | СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, с иглой 21G(0,8х40) , с иглой-бабочкой - 24G(0,55х19) в комплекте | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должны находиться две съемные иглы для внутривенных инъекций. Размеры игл: 1 игла –бабочка 24G ( 0,55х19мм), 2 игла - 21G (0,8х40мм). Пластиковый шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 150+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению и название фирмы на русском языке. | шт | 300 |  |  |
| 9 | Перчатки смотровые | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 240 мм., для диагностических процедур и стоматологии, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, внутреннее покрытие обработано силиконом, двойная хлоринация.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер S,M,L по согласованию с заказчиком | пара | 20000 |  |  |
| 10 | Перчатки смотровые | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ перчатки ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HIGH RISK (без пудры) с валиком ,длина перчатки не менее 300 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), Устойчивость к порезам, применение в хирургии, паталогоанатомии. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер S,M,L по согласованию с заказчиком | пара | 3000 |  |  |
|  | • Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России • Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от заказчика. • Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика • Срок поставки: равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней после подписания договора, последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца до 31.10.2011г. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара). |  |  |  |  |  |