Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 28 апреля 2011 года №0356300079211000087

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку ингаляторов компрессорных (небулайзеров)

| 1 | Ингалятор компрессорный (небулайзер) Бореал или эквивалент Количество 7 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 1.2 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 130 |
| 1.3 | Максимальный воздушный поток, л/мин | 9 |
| 1.4 | Объем емкости для лекарств, не менее, мл | 7 |
| 1.5 | Уровень шума, не более, Дб | 57 |
| 1.7 | Максимальное давление воздуха, не менее, бар | 1,5 |
| 1.8 | Размеры, не более, мм | 260х220х150 |
| 1.9 | Вес, не более, кг | 2 |
| 1.10 | Режим работы и размер частиц аэрозоля: |  |
|  | -режим I, мкм | 0,8-2,0 |
|  | -режим II, мкм | 2,0-10 |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | -компрессорный блок | наличие |
|  | -2 распылителя | наличие |
|  | -маска для взрослых | наличие |
|  | -2 загубника: для взрослых, для детей | наличие |
|  | -2 наконечника носовых: для взрослых, для детей | наличие |
|  | -экономайзер (прерыватель воздушного потока) | наличие |
|  | -соединительная трубка | наличие |
| 1.11 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 1.12 | Сертификат соответствия | наличие |
| 1.13 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.14 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 60 мес. |
| 1.15 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. | наличие |
| 2 | Ингалятор компрессорный (небулайзер) OMRON или эквивалент Количество 28 шт. |  |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 2.1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 2.2 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 130 |
| 2.3 | Размер частиц аэрозоля, мкм | 3,0 |
| 2.4 | Объем емкости для лекарств, не менее, мл | 9 |
| 2.5 | Остаточный объем лекарств, мл | 0,7 |
| 2.6 | Уровень шума, не более, Дб | 60 |
| 2.7 | Максимальное давление воздуха, не менее, бар | 3,0 |
| 2.8 | Внешние размеры, (ШхГхВ), не более, мм | 186х180х216 |
| 2.9 | Вес прибора, не более, кг | 2,3 |
| 2.10 | Комплект поставки: |  |
|  | взрослая и детская маски | наличие |
|  | насадка для носа | наличие |
|  | комплект фильтров | наличие |
|  | воздушный шланг | наличие |
|  | распылительная камера | наличие |
| 2.11 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 2.12 | Сертификат соответствия | наличие |
| 2.13 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 2.14 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 36 мес. |
| 2.15 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова