Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 29 апреля 2011 года №0356300079211000088

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Дистиллятор апирогенный ДЭ-10 или эквивалент Количество 1 штука |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Производительность, л/ч | 10 |
| 2 | Род тока | переменный трехфазный |
| 3 | Напряжение, В | 380 |
| 4 | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| 6 | Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| 7 | Расход воды на охлаждение, л/ч, не более | 200 |
| 8 | Температура производимой воды, С, не более | 25 |
| 9 | Система автоотключения | наличие |
| 10 | ТЭНы, материал | медь |
| 11 | Камера испарения, материал | нержавеющая сталь |
| 12 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ) | 460х390х640 |
| 13 | Масса, кг, не более | 35 |
| 14 | Запасной комплект ТЭНов | наличие |
| 15 | Соединительные трубки | наличие |
| 16 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 17 | Сертификат соответствия | наличие |
| 18 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |
| 19 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 20 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 18 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова