Приложение №2

К извещению о проведении

запроса котировок № 0356300141811000045 от 04.05.2011 г.

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | АМИКСИДИН |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Назначение: дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); предварительная или окончательная очистка эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекция высокого уровня эндоскопов, стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты и материалы), текущая дезинфекция поверхностей и генеральная уборка в помещениях, борьба с плесенью, дезинфекция воздуха способом распыления, дезинфекция биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие |  |
|  | 7.1 | N, N-бис(3- аминопропил) додециламин, % | не менее 10 |  |
|  | 7.2 | N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид, % | не менее 7 |  |
|  | 7.3 | полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 3 |  |
|  | 8 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ - не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду | Наличие |  |
|  | 9 | Минимальная концентрация рабочих растворов для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе изделий простой конфигурации из металла и стекла, из пластика, резины, шлифовальных боров и алмазных дисков, изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой, инструментов к эндоскопам, стоматологических материалов , % | не более 0,25 |  |
|  | 10 | Минимальная концентрация рабочего раствора для дезинфекции объектов при поражениях плесневыми грибами , % | не более 0,1 |  |
|  | 11 | Минимальная концентрация рабочего раствора для дезинфекции медицинских отходов (ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала, изделия мед.назначения однократного применения) , % | не более 0,25 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 14 | Бактерицидное действие (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза), вирулицидное действие (включая вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ), фунгицидное действие (включая плесневые грибы) | Наличие |  |
|  | 15 | Средство обладает спороцидной активностью | Наличие |  |
|  | 16 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 28 |  |
|  | 17 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 160 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | КОНТАКТ |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, наркозно-дыхательную аппаратуру) | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией | Наличие |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 10.1 | N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин , % | не менее 8 |  |
|  | 10.2 | полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6- гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.4 | смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, % | не менее 3 |  |
|  | 10.5 | 2-пропанол , % | не менее 1,5 |  |
|  | 10.6 | ферменты (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Действие на бактерии, включая синегнойную палочку, микобактерии туберкулеза, вирусы, в том числе вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида и Трихофитон, плесневые грибы и возбудителей ВБИ, анаэробной инфекции | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости , мл | не более 0,5 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 14 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочих растворов , суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 26 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | КОНТАКТ |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, наркозно-дыхательную аппаратуру) | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией | Наличие |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 10.1 | N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин , % | не менее 8 |  |
|  | 10.2 | полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6- гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.4 | смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, % | не менее 3 |  |
|  | 10.5 | 2-пропанол , % | не менее 1,5 |  |
|  | 10.6 | ферменты (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Действие на бактерии, включая синегнойную палочку, микобактерии туберкулеза, вирусы, в том числе вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида и Трихофитон, плесневые грибы и возбудителей ВБИ, анаэробной инфекции | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости , мл | не более 0,5 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 14 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочих растворов , суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Фасовка: канистра 3,5 л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 4 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | БИОНСА |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, рвотные массы, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | комплекс четвертичных аммониевых соединений суммарно, % | не менее 5 |  |
|  | 9.2 | комплекс органических кислот | Наличие |  |
|  | 9.3 | катионные и неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 3,1 до 4,1 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения генеральных уборок процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл | не более 5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора , суток | не менее 30 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 15 | Класс опасности при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести: | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 40 |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | КЛИКЭКС |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т. ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 160 |  |
| 6. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | НЬЮЖАВЕЛ |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не более 50,0 |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 43,8 до 50,0 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 3 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза), вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, дерматофиты | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при туберкулезе, таблеток | не более 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: банка 320 таблеток | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, шт. | 240 |  |