Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 03 мая 2011года  №0356300079211000091

Техническое задание

(перечень и количество средств измерения (СИ), подлежащих поверке)

| № п/п | Наименование измерения | Наименование, тип СИ | Кол-во СИ, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверка во II квартале 2011 года |  |  |  |
| 1 | Механические измерения | Весы медицинские электронные детские ВМЭ-1-15 | 65 |
| 2 | Механические измерения | Весы медицинские электронные ВМЭ-150 | 4 |
| 3 | Механические измерения | Весы медицинские РП-150 МГ | 11 |
| 4 | Механические измерения | Весы платформенные (почтовые) | 10 |
| 5 | Механические измерения | Весы циферблатные | 10 |
| 6 | Механические измерения | Весы ручные (аптечные) | 10 |
| 7 | Механические измерения | Весы торсионные | 2 |
| 8 | Механические измерения | Гири 4 кл. | 60 |
| 9 | Механические измерения | Гиря калибровочная до 200гр. | 2 |
| 10 | Механические измерения | Гири торговые | 11 |
| 11 | Механические измерения | Линейки металлические | 12 |
| 12 | Измерения давления | Манометр | 2 |
| Поверка в III квартале 2011 года |  |  |  |
| 13 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | Дозатор пипеточный восьмиканальный механический | 4 |
| 14 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | Дозатор пипеточный одноканальный механический | 24 |
| 15 | Измерения теплофизические | Термометр ТС-7 | 12 |
| 16 | Измерения теплофизические | Термометр ТТМ, ТС-83 | 10 |
| 17 | Измерения теплофизические | Гигрометр | 30 |
| 18 | Радиоэлектронные измерения | Электрокардиограф | 6 |
| 19 | Измерения давления, вакуумные измерения | Манометр электроконтактный | 10 |
| 20 | Измерения давления, вакуумные измерения | Мановакууметр | 10 |
| 21 | Измерения давления | Тонометр | 20 |
| 22 | Измерения электрических и магнитных величин | Амперметр щитовой | 15 |
| 23 | Измерения физико-химического состава и свойств веществ | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 |
| 24 | Измерения физико-химического состава и свойств веществ | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- ЗОМЗ, | 1 |
| 25 | Измерения физико-химического состава и свойств веществ | Фотометр фотоэлектрический КФК-2 | 1 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                              О.Г. Токмакова