УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ ГКБ № 4 __________________А.В.Ронзин «__» _________ 2011 г.

Внесение изменений

в документацию об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключить договор

на поставку перчаток хирургических и смотровых

для Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

(Извещение № 23ЭА от 03.05.2011 г.)

г. Пермь, 2011 год

Изменения в документацию об аукционе на право заключить договор

на поставку  перчаток хирургических и смотровых

для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (Извещение № 23ЭА от 03.05.2011 г.):

- Техническое задание (Приложение № 1) изложить в новой редакции:

«Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические перчатки "для МИКРОХИРУРГИИ" (без пудры) без валика, длина перчатки не менее 310 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, внутреннее покрытие обработано силиконом, антибликовая поверхность, цвет – коричневый. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы (SFM или эквивалент) |  |
| 1.1. | Требуемое количество, пар размер 7 | 600 |
| 1.2. | Требуемое количество, пар размер 8 | 600 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические перчатки "для ТРАВМАТОЛОГИИ и ОРТОПЕДИИ" (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 310 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, внутреннее покрытие обработано силиконом, цвет – коричневый (цветные - индикация от обычных латексных перчаток). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы (SFM или эквивалент) |  |
| 2.1. | Требуемое количество, пар размер 7 | 300 |
| 2.2. | Требуемое количество, пар размер 8 | 600 |
| 3 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические перчатки (БЕЗ ПУДРЫ) с валиком, длина перчатки не менее 290 мм., ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ, низкоаллергенные, полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом, для всех видов хирургических операций. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы (размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса) (SFM или эквивалент) |  |
| 3.1. | Требуемое количество, пар размер 6 | 5520 |
| 3.2. | Требуемое количество, пар размер 6,5 | 3000 |
| 3.3. | Требуемое количество, пар размер 7 | 11040 |
| 3.4. | Требуемое количество, пар размер 7,5 | 2400 |
| 3.5. | Требуемое количество, пар размер 8 | 8640 |
| 4 | ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) стерильные (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 290 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, анатомическая форма, полностью облегают руку. Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы (SFM или эквивалент) |  |
| 4.1. | Требуемое количество, пар размер 6,5 | 50 |
| 4.2. | Требуемое количество, пар размер 8 | 50 |
| 5 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 250 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы ( SFM или эквивалент) |  |
| 5.1. | Требуемое количество, пар размер S | 45000 |
| 5.2. | Требуемое количество, пар размер M | 24000 |
| 5.3. | Требуемое количество, пар размер L | 14400 |
| 6. | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком. Длина не менее 245 мм. Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой. Внутреннее покрытие обработано силиконом (двойная хлоринация). Толщина ладони (двойная стенка) – не менее 0.29 мм. Толщина среднего пальца (двойная стенка) – не менее 0.30 мм. Толщина манжеты (двойная стенка) – не менее 0.24 мм. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Предоставление сертификата соответствия, регистрационного удостоверения и технического паспорта до заключения контракта. (SFM или эквивалент) |  |
| 6.1. | Требуемое количество, пар размер М | 1000 |
| 7. | Салфетка впитывающая одноразовая стерильная 60 х 90 см. | 1000 |

- Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, указанными в техническом задании  товаров с обязательным подтверждением характеристик декларацией соответствия, рекламными проспектами и т.п.».