## т.з.
Приложение №3
Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Показатели товара |  | Предлагаемые показатели товара (заполнить)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Документ, подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
| 4 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов | Наличие
| 5 | Материал скобок | Титан
| 6 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4.8
| 7 | Размер скобок в закрытом состоянии, мм | 2
| 8 | Внешний диаметр головки аппарата, мм | 21
| 9 | Диаметр ножа, мм | 11.8
| 10 | Цвет сшивающего аппарата | Голубого цвета
| 11 | Количество скрепок в аппарате, шт. | 16
| 12 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
| 13 | Количество,шт | 2
2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Документ, подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
| 4 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов | Наличие
| 5 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие
| 6 | Материал скобок | Титан
| 7 | Размер скобок в открытом состоянии,мм | 4.8
| 8 | Размер скобок в закрытом состоянии,мм | 2
| 9 | Внешний диаметр головки аппарата, мм | 28
| 10 | Диаметр ножа, мм | 18.2
| 11 | Цвет сшивающего аппарата | Синего цвета
| 12 | Количество скрепок в аппарате,шт. | 26
| 13 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
| 14 | Количество,шт | 5
3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Документ, подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
| 4 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов | Наличие
| 5 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие
| 6 | Материал скобок | Титан
| 7 | Размер скобок в открытом состоянии,мм | 4.8
| 8 | Размер скобок в закрытом состоянии,мм | 2
| 9 | Внешний диаметр головки аппарата,мм | 31
| 10 | Диаметр ножа,мм | 21
| 11 | Цвет сшивающего аппарата | Зелёный
| 12 | Срок стерильности, лет | не менее 3
| 13 | Количество,шт | 3
4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Документ, подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
| 4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 5 | Линейный стерильный хирургический сшивающий аппарат | Наличие
| 6 | Одноразовый, пластиковой | Указать
| 7 | Перезаряжаемый | Указать
| 9 | Длина шва,мм | 60
| 10 | Рядов скобок | 2
| 11 | В- образная форма закрытой скрепки | Наличие
| 12 | Высота скобок,мм | 4.8
| 13 | Цвет аппарата | Зелёный
| 14 | Одна подвижная ручка | Наличие
| 15 | Регулятор положения ограничителя тканей на рукоятке | Наличие
| 16 | Рычажной механизм закрытия аппарата перед прошиванием | Наличие
| 17 | Прорезиненные ручки | Наличие | для зарядки
| 18 | Ппрямоугольное сечение закрытой скрепки,мм | Не более 0,24х0,48
| 19 | Кнопка открытия аппарата на рукоятке | Наличие
| 20 | Количество,шт | 5
5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Документ, подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
| 4 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 5 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих линейного шва (код аппарата ТА6048S) | Наличие
| 6 | Стерильные | Наличие
| 7 | Длина шва,мм | 45
| 8 | Рядов скобок титановых | 2
| 9 | Шахматное расположение скобок в кассете | Наличие
| 10 | Высота открытой скобки,мм | 4.8
| 11 | Высота закрытой скобки,мм | 2
| 12 | Прямоугольное сечение скобки,мм | Не более 0,24х0,48
| 13 | В- образная форма закрытой скрепки | Наличие
| 14 | Цвет кассет | Зелёный
| 15 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6
| 16 | Количество, шт | 120