Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 06 от 03.05.2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,06т | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 №6,3 | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Эл. подключение вентилятора | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Установка виброизоляторов номер 40 | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Установка вставок гибких | комплект | 1 |  |  |
| 7 | Демонтаж клапана КВР | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Установка клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм | комплект | 1 |  |  |
| 9 | Клапан воздушный КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм | комплект | 1 |  |  |
| 10 | Демонтаж фильтров ячейковых | шт. | 6 |  |  |
| 11 | Монтаж фильтров ячейковых | шт. | 6 |  |  |
| 12 | Фильтры ячейковые | шт. | 6 |  |  |
| 13 | Демонтаж герметичных дверей | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Монтаж герметичных дверей | шт. | 3 |  |  |
| 15 | Разборка воздуховодов | м2 | 17 |  |  |
| 16 | Монтаж воздуховодов | м2 | 17 |  |  |
| 17 | Ремонт воздуховодов | м2 | 28 |  |  |
| 18 | Прочистка воздуховодов с предоставлением актов | 1 сеть | 1 |  |  |
| 19 | Демонтаж калориферов | шт. | 2 |  |  |
| 20 | Мон Монтаж калориферов | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Калориферы | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления | система | 1 |  |  |
| 23 | Монтаж кранов | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Демонтаж задвижек диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |  |
| 25 | Монтаж задвижек диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |  |
| 26 | Задвижка диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Задвижка с эл.приводом диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Монтаж приборов автоматики | шт. | 5 |  |  |
| 29 | Электроподключение приборов автоматики | шт. | 5 |  |  |
| 30 | Прокладка кабеля | м | 80 |  |  |
| 31 | Наладка систем вентиляции, проведение замеров, составление паспортов | система | 1 |  |  |

Главный врач  МУЗ «ГП № 8»                                                                       ___________В.П.Половников

(подпись)

МП