Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок № 07 от 03.05.2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,14 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,42 |  |
| 5 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=50 х 8,4 мм | 10 м | 3,406 |  |
| 6 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 3,902 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,44 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: новый коэф-т МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,28 |  |
| 10 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм армированная | 10 м | 0,3748 | только армированные |
| 11 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм армированная | 10 м | 4,127 | только армированные |
| 12 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | 10 м | 1,916 |  |
| 13 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 0,719 |  |
| 14 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 20 мм х 3/4" | шт | 42 |  |
| 15 | Угольники 90, диам.50 мм | шт | 10 |  |
| 16 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 10 |  |
| 17 | Муфты диам.25мм | шт | 18 |  |
| 18 | Муфты диам.32мм | шт | 12 |  |
| 19 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 2 |  |
| 20 | Муфты диам.50 мм | шт | 10 |  |
| 21 | Тройники переходные 50 х 25 х 50 мм | шт | 12 |  |
| 22 | Тройники переходные 32 х 25 х 32 мм | шт | 6 |  |
| 23 | Муфты диам.20мм | шт | 4 |  |
| 24 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 24 |  |
| 25 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 22 |  |
| 26 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 6 |  |
| 27 | Тройники диам.20мм | шт | 12 |  |
| 28 | Опора 25 мм | шт | 21 |  |
| 29 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 12 |  |
| 30 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 1 |  |
| 31 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 19 |  |
| 32 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 2 |  |
| 33 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 16 |  |
| 34 | Вентиль полипропиленовый 40 мм х 1 1/2" х 40 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Крепления для трубопроводов: хомуты | кг | 3,408 |  |
| 36 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 37 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,32 |  |
| 38 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,3 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  |
| 41 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 42 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,12 |  |
| 43 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1,2 |  |
| 44 | Смесители шаровые с медицинской ручкой для моек и умывальников | шт | 12 |  |
| 45 | Сифон д/умывальников универсальный бутылка | шт | 12 | с нержавеющим выпуском |
| 46 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,08 |  |
| 47 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,08 |  |
| 48 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,8 |  |
| 49 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 24 |  |
| 50 | Подводки гибкие армированные р 500 мм | шт | 8 |  |
| 51 | Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 52 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,08 |  |
| 53 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,32 |  |

Главный врач  МУЗ «ГП № 8»                                                                       ___________В.П.Половников

(подпись)

МП