УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования

(изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования (изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 1 027 234,45 рублей. Начальная (макисмальная) цена договора определена как среднее арифметическое число из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.05.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 19.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 800 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 20 |
|  | 10 | ID (mm) | 5,1 |
|  | 11 | OD(mm) | 6,7 |
|  | 12 | Цвет конектора | желтый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |
| 2 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 25 |
|  | 10 | ID (mm) | 6,6 |
|  | 11 | OD(mm) | 8,4 |
|  | 12 | Цвет конектора | фиолетовый |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 10 |
| 3 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 28 |
|  | 10 | ID (mm) | 7,5 |
|  | 11 | OD(mm) | 9,3 |
|  | 12 | Цвет конектора | салатный |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 40 |
| 4 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 32 |
|  | 10 | ID (mm) | 8,7 |
|  | 11 | OD(mm) | 10,7 |
|  | 12 | Цвет конектора | черный |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |
| 5 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 8 |
|  | 9 | ID (mm) | 1,7 |
|  | 10 | OD(mm) | 2,7 |
|  | 11 | Цвет конектора | синий |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |
| 6 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 10 |
|  | 9 | ID (mm) | 2,3 |
|  | 10 | OD(mm) | 3,3 |
|  | 11 | Цвет конектора | черный |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |
| 7 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 12 |
|  | 9 | ID (mm) | 2,8 |
|  | 10 | OD(mm) | 4,0 |
|  | 11 | Цвет конектора | белый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 150 |
| 8 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 14 |
|  | 9 | ID (mm) | 3,3 |
|  | 10 | OD(mm) | 4,7 |
|  | 11 | Цвет конектора | зеленый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |
| 9 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 16 |
|  | 9 | ID (mm) | 3,8 |
|  | 10 | OD(mm) | 5,3 |
|  | 11 | Цвет конектора | оранжевый |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 450 |
| 10 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 18 |
|  | 9 | ID (mm) | 4,5 |
|  | 10 | OD(mm) | 6,0 |
|  | 11 | Цвет конектора | красный |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 13 | Количество, шт. | 200 |
| 11 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя | Наличие |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |
|  | 15 | Количество, шт. | 5 |
| 12 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя | Наличие |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |
| 13 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |
|  | 15 | Количество, шт. | 210 |
| 14 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |
| 15 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №9,0 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 37 |
|  | 13 | ID (mm) | 9,0 |
|  | 14 | OD(mm) | 12,3 |
|  | 15 | Количество, шт. | 60 |
| 16 | 1 | Трубка эндотрахеальная для слепой интубации EasyTube или эквивалент, стерильная | Наличие |
|  | 2 | Размер | СН 28/41 |
|  | 3 | Состав | Двухпросветная трубка, шприцы на 10 и 100мл, заполненные необходимым количеством воздуха для раздувания манжеты |
|  | 4 | Обе манжеты трубки низкого давления | Наличие |
|  | 5 | Фаренгиальный кончик трубки имеет самостоятельный выход со спойлером для возможности проведения эндоскопического контроля местонахождения трубки и возможности санации содержимого между двумя манжетами | Наличие |
|  | 6 | Маркеры для правильной установки трубки в трахее или пищеводе | Наличие |
|  | 7 | Количество, шт. | 15 |
| 17 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 6 |
|  | 10 | ID (mm) | 1,1 |
|  | 11 | OD(mm) | 2,0 |
|  | 12 | Количество, шт. | 2000 |
| 18 | 1 | Педиатрический полиуретановый катетер для пупочной вены, однократного использования, стерильный | Предназначен для наблюдения за кровяным давлением; для взятия проб; для введения лекарственных средств |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачный, полиуретановый, с сантиметровой разметкой | Наличие |
|  | 4 | Открытый атравматичный конец | Наличие |
|  | 5 | Гладкая поверхность обеспечивает безболезненное введение | Наличие |
|  | 6 | Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать расположение | Наличие |
|  | 7 | Оснащены герметично закрывающейся пробкой | Наличие |
|  | 8 | Цветовые коннекторы для быстрого определения диаметра по Шарьеру | Наличие |
|  | 9 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |
|  | 10 | Длина, см | 40 |
|  | 11 | Размер, CH/FR | 8 |
|  | 12 | OD(mm) | 2,7 |
|  | 13 | Цвет коннектора | голубой |
|  | 14 | Количество, шт. | 100 |
| 19 | 1 | Игла для эпидуральной анестезии тип Туохи | Предназначена для проведения эпидуральной анестезии |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Игла эпидуральная Туохи 16G/80мм с мандреном. Игла имеет Rg контрастные маркеры на канюле иглы и крылья для пальцевого захвата. | Наличие |
|  | 4 | Количество, шт. | 200 |
| 20 | 1 | Игла для эпидуральной анестезии тип Туохи | Предназначена для проведения эпидуральной анестезии |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Игла эпидуральная Туохи 18G/80мм с мандреном. Игла имеет Rg контрастные маркеры на канюле иглы и крылья для пальцевого захвата. | Наличие |
|  | 4 | Количество, шт. | 200 |
| 21 | 1 | Катетер эпидуральный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для введения медикаментов в эпидуральное пространство |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачный. Изготовлен из полиуретана. Проксимальный конец имеет Luer-коннектор голубого цвета с заглушкой белого цвета и мандреном красного цвета длиной 4 см. Катетер имеет Rg контрастную разметку по всей длине. | Наличие |
|  | 4 | Длина, мм | 1000 |
|  | 5 | Диаметр | 16G |
|  | 6 | Количество, шт. | 200 |
| 22 | 1 | Катетер эпидуральный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для введения медикаментов в эпидуральное пространство |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Прозрачный. Изготовлен из полиуретана. Проксимальный конец имеет Luer-коннектор голубого цвета с заглушкой белого цвета и мандреном красного цвета длиной 4 см. Катетер имеет Rg контрастную разметку по всей длине. | Наличие |
|  | 4 | Длина, мм | 1000 |
|  | 5 | Диаметр | 18G |
|  | 6 | Количество, шт. | 200 |
| 23 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 5 | Диаметр катетера | 5F(16G) |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 6F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 90 |
| 24 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Состав |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 5 | Диаметр катетера | 6F(14G) |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа, с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 7F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 |
| 25 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |
|  | 4 | Состав |  |
|  | 5 | диаметр катетера | 7F(13G) |
|  | 6 | длина катетера | 20см |
|  | 7 | две пары фиксирующих крыльев | наличие |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |
|  | 14 | Дилататор | 8F |
|  | 15 | Скальпель | наличие |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |
|  | 17 | Количество, шт. | 15 |
| 26 | 1 | Небулайзер (распылитель) высокой концентрации в комплекте с загубником, резервным мешком и кислородным шлангом 2,1м, однократного применения, стерильный | Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Размер частиц | 0,9мк |
|  | 4 | Количество, шт. | 25 |
| 27 | 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом, однократного применения, стерильный №6,0 - №7,5 | Эластичный,уплотненный по все длине;с внутренним просветом для подачи кислорода пациенту во время замены трубки.Марикировка глубины.Оснащен фитингом 15мм и коннектором Luer-lock. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Форма кончика | прямая |
|  | 4 | Длина, мм | 830 |
|  | 5 | ID (mm) | 2,6 |
|  | 6 | OD(mm) | 5,0 |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |
| 28 | 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом, однократного применения, стерильный №8,0 - №10,0 | Эластичный,уплотненный по все длине;с внутренним просветом для подачи кислорода пациенту во время замены трубки.Марикировка глубины.Оснащен фитингом 15мм и коннектором Luer-lock. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Форма кончика | прямая |
|  | 4 | Длина, мм | 830 |
|  | 5 | ID (mm) | 3,0 |
|  | 6 | OD(mm) | 6,0 |
|  | 7 | Количество, шт. | 10 |
| 29 | 1 | Контур дыхательный неонатальный одноразового использования: |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Двухшланговая респираторная гладкоствольная система зеленого цвета, диаметром | 10 мм с одним влагосборником |
|  | 4 | Рестриктор потока темно-красного цвета перед у-образным коннектором пациента | Наличие |
|  | 5 | Респираторный гладкоствольный шланг | длиной 40 см |
|  | 6 | Коннектор | аппарат эластомерный соединитель, 9-11 мм/15 F, коннектор-увлажнитель 10М/22F |
|  | 7 | Линия мониторинга | встроенная в пациент коннектор, длиной 1,6 м |
|  | 8 | Дополнительные коннекторы: | 22М/22М/15F 2 шт., гофрированный переходник диаметром 10 мм, с эластомерными соединителями на концах 9-11 мм |
|  | 9 | Количество, шт. | 100 |
|  | 10 | Самозаполняющаяся камера для увлажнителя с поплавком автоматического регулятора уровня жидкости | диаметр 14см, металлическое дно, прозрачный верх, два конектора 22 мм, подведенная линия подачи жидкости. Четко обозначенный красной полосой с предупредительной надписью максимальный уровень жидкости |
|  | 11 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 12 | Количество, шт. | 100 |
|  | 13 | Упаковка | Все составные части контура и камеры могут быть упакованы в единый клинически чистый пакет, также контур и камера могут поставляться в отдельных пакетах |
| 30 | 1 | Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Требуемые характеристики | Диапазон значений |
|  | 4 | Катетер - проводник | силиконовая трубка молочно-матового цвета |
|  | 5 | Длина катетера | 25 см |
|  | 6 | Наружный диаметр катетера | 0,6 мм |
|  | 7 | Внутренний диаметр катетера | 0,3 мм |
|  | 8 | Относительная растяжимость | 7 |
|  | 9 | Усилие на разрыв | 9,0 Мпа |
|  | 10 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |
| 31 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество подключений | 2 |
|  | 4 | Пневматическая камера | Наличие |
|  | 5 | Коннектор для подключения к монитору | Наличие |
|  | 6 | Пленка по окружности руки | Наличие |
|  | 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см |
|  | 8 | Количество, шт. |  |
|  | 9 | № 2 | 50 шт. |
|  | 10 | № 3 | 85 шт. |
|  | 11 | № 4 | 85 шт. |
| 32 | 1 | Шприц 3-х компонентный для шприцевого насоса Перфузор компакт, без иглы |  |
|  | 2 | Вместимость | 50мл |
|  | 3 | Общая характеристика | Винтовая насадка Луер-Лок, цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит латекса, нестираемая четкая гравировка. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера, прозрачный цилиндр. Насадка для канюль центральной ориентации |
|  | 4 | Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера | 14 мм |
|  | 5 | Производитель, каталожный № | Указать, должен быть внесен в таблицу совместимых шприцов руководства по эксплуатации шприцевого насоса Perfusor compakt |
|  | 6 | Количество, шт | 2340 |
| 33 | 1 | Фильтр электростатический с функцией увлажнения «Искусственный нос» для педиатрии и неонатологии, однократного применения, стерильный |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,99 |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,99 |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 5л/мин – 0,7см Н2О – 7,5л/мин – 1,2см Н2О – 10л/мин – 1,9см Н2О. |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 10 |
|  | 7 | Тип фильтрации | электростатический |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, кв.см | 10 |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 25мл 27,7мг/л VT 50мл 27,5мг/л | Наличие |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 250мл 30,20С |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |
|  | 16 | Количество, шт | 200 |
| 34 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999 |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999 |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О. |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 92 |
|  | 7 | Тип фильтрации | механический |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500 |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |
|  | 16 | Количество, шт | 510 |
| 35 | 1 | Датчик пульсоксиметрический | тип Nellcor |
|  | 2 | Датчик гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг |
|  | 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм |
|  | 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед. |
|  | 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом |
|  | 6 | Напряжение питания | 1,5 В |
|  | 7 | Разъем датчика | трапециевидный |
|  | 8 | Количество, шт | 108 |
| 36 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт | 50 |
| 37 | 1 | Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания/коагуляции, электрод-скальпель, кабель 3м, одноразовая. В комплекте с ручкой поставляется стальной электрод-лезвие. Ручка оснащена трехштырьковой вилкой | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт | 60 |
| 38 | 1 | Силкоспрей | Универсальный аэрозоль из 100% силикона. Для профилактики и предотвращения возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластиков со слизистой оболочкой, для смазки эластичных медицинских материалов. Металлический флакон. |
|  | 2 | Объем | 500 мл., 300 г. |
|  | 3 | Количество, шт | 10 |
| 38 | 1 | Набор для дилатационной трахеостомии PERCUTWIST или эквивалент стерильный | Набор предназначен для выполнение дилатационной трахеостомии с использованием одного бужа с винтовой резьбой |
|  | 2 | Состав набора | Скальпель; Luer шприц; игла для проведения проводника; гибкий j-образный проводник; винтовой буж PercuTwist покрытый гидрогелем; трахеостомическая канюля CrystalClea выполненная из материала Ruschelit, не содержит латекса, с манжетой большого объема низкого давления, голубой пилот-балон, фиксированный стандартныйтконнектор, Ro-маркер, перемещаемый фиксатор, шейная лента. Размеры наборов I.D. ( внутренний диаметр) 7,0/8,0/9,0 мм. |
|  | 3 | Количество, шт | 2 |
| 39 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром |