Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Комплект белья акушерский стерильный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 3.1 | Впитывающая пеленка, размер не менее 60х60 см – 1шт. | Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающий слой и внешнее покрытие из нескользящего полиэтилена. Впитываемость не менее 1000 мл |  |
|  | 3.2 | Простыня большая влагонепроницаемая, размер не менее 140*80 см – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |  |
|  | 3.3 | Простыня малая влагонепроницаемая, размер не менее 80*70 – 2шт. | Трехслойный материал (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза) |  |
|  | 4 | Упаковка | Комплект упакован в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. |  |
|  | 5 | Количество, компл. | 1400 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 2 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |  |
|  | 4 | Размер, см | 60*60 |  |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 600 |  |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |  |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 530 |  |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |  |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1250 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 6300 |  |
|  | 11 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 3 | 1 | Пеленка впитывающая, одноразового использования, не стерильная |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Поверхность | Рифленая, равномерно распределяющая жидкость, полностью водонепроницаемый наружный слой |  |
|  | 4 | Размер, см | 60*90 |  |
|  | 5 | Длина пеленки, мм | 900 |  |
|  | 6 | Ширина, мм | 580 |  |
|  | 7 | Длина впитывающей подушки, мм | 830 |  |
|  | 8 | Ширина впитывающей подушки, мм | 510 |  |
|  | 9 | Впитываемость, не менее мл | 1950 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 7750 |  |
|  | 11 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |