## Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный |  |
| 1.1 | материал | марля медицинская хлопчатобумажная |
| 1.2 | поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
| 1.3 | вес, г | не менее 14,77 |
| 1.4 | толщина скатки, мм | не более 15 |
| 1.5 | степень белизны, % | не менее 82 |
| 1.6 | капиллярность, см/ч | не менее 10,6 |
| 1.7 | длина, м | 5,0 ± 0,2 |
| 1.8 | ширина, см | 10,0 ±0,5 |
| 1.9 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 1172-93 | Указать |
| 1.10 | упаковка | индивидуальная п/э оболочка |
| 1.11 | Количество, шт | 3 000 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный |  |
| 2.1 | материал | марля медицинская хлопчатобумажная |
| 2.2 | поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
| 2.3 | вес, г | не менее 29,3 |
| 2.4 | толщина скатки, мм | не более 17 |
| 2.5 | степень белизны, % | не менее 82 |
| 2.6 | капиллярность, см/ч | не менее 10,6 |
| 2.7 | длина, м | 7,0 ± 0,3 |
| 2.8 | ширина, см | 14,0 ±0,5 |
| 2.9 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 1172-93 | Указать |
| 2.10 | упаковка | индивидуальная п/э оболочка |
| 2.11 | Количество, шт | 21 000 |
| 3 | Вата хирургическая нестерильная, хлопко-льнопеньковая |  |
| 3.1 | Состав | 100% натурального сырья |
| 3.2 | Содержание хлопкового сырья, % | 70 |
| 3.3 | Содержание льняного сырья, % | 20 |
| 3.4 | Содержание пенькового сырья, % | 10 |
| 3.5 | Содержание вискозного сырья, % | отсутствие |
| 3.6 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % | не более 2,4 |
| 3.7 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, % | не более 0,15 |
| 3.8 | Содержание посторонних примесей(иголки, щепки) | отсутствие |
| 3.9 | Засоренность, % | не более 0,3 |
| 3.10 | Запах | отсутствует |
| 3.11 | Масса одной упаковки не менее, г | 2 500 |
| 3.12 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 5556-81 | Указать |
| 3.13 | Упаковка | индивидуальная пленочная оболочка с ручкой, со сварными термическим способом краями |
| 3.14 | Количество, упак | 20 |
| 4 | Вата хирургическая нестерильная, хлопко-льнопеньковая |  |
| 4.1 | Состав | Вата из 100% натурального сырья |
| 4.2 | Содержание хлопкового сырья, % | 70 |
| 4.3 | Содержание льняного сырья, % | 20 |
| 4.4 | Содержание пенькового сырья, % | 10 |
| 4.5 | Содержание вискозного сырья, % | отсутствие |
| 4.6 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % | не более 2,4 |
| 4.7 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, % | не более 0,15 |
| 4.8 | Содержание посторонних примесей (иголки, щепки) | отсутствие |
| 4.9 | Засоренность, % | не более 0,3 |
| 4.10 | Запах | отсутствует |
| 4.11 | Масса одной упаковки, г | 200 |
| 4.12 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 5556-81 | Указать |
| 4.13 | Упаковка | индивидуальная оболочка |
| 4.14 | Количество, упак | 150 |
| 5 | Марля медицинская отбеленная |  |
| 5.1 | поверхностная плотность | не менее 36,00 |
| 5.2 | вес рулона | не менее 29,3кг |
| 5.3 | капиллярность см/ч | не менее 10 |
| 5.4 | Смачиваемость, с | не более 10 |
| 5.5 | Белизна,% | не менее 80 |
| 5.6 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 9412-93 | Указать |
| 5.7 | Упаковка | рулон 1000 метров |
| 5.8 | Количество, рулон | 43 |
| 6 | Салфетка спиртовая для инъекций с этиловым спиртом |  |
| 6.1 | Материал | нетканый материал, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов |
| 6.2 | содержание этилового спирта в пропитывающем растворе | не менее 70% |
| 6.3 | количество пропитывающего состава в салфетке | не менее 1,0гр |
| 6.4 | размер салфетки мм, | не менее 60*100 |
| 6.5 | Упаковка | герметичная, в индивидуальном пакете |
| 6.6 | Количество, шт | 2 000 |
| 7 | Салфетка спиртовая антисептическая противопролежневая |  |
| 7.1 | Материал | нетканый материал, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов |
| 7.2 | Состав пропитывающего раствора, на 100 мл | Салициловой кислоты 2,0 г Календулы настойки 10 мл Эхинацеи экстракта сухого 0,3 г Пропиленгликоля 10 мл Воды очищенной 20 мл Спирта этилового 95% до 100 мл |
| 7.3 | размер салфетки мм, | не менее 120*300 |
| 7.4 | Количество салфеток в упаковке | 60 шт. |
| 7.5 | Количество упаковок | 60 |
| 8 | Повязка адгезивная стерильная для фиксации катетеров на нетканной основе |  |
| 8.1 | Состав: | полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. |
| 8.2 | срок наложения без смены | до 5 дней |
| 8.3 | Размер, см | 5,7х5 |
| 8.4 | U-образный вырез | Наличие |
| 8.5 | Визуализация | Прозрачная |
| 8.6 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |
| 8.7 | Упаковка | индивидуальная оболочка |
| 8.8 | Количество, шт | 120 |
| 9 | Повязка для фиксации зондов, тренажей, трубок, катетеров на нетканой основе, с фиксирующей лентой велкро, форма основы-«треугольник», воздухопроницаемая,гипоаллергенная,с усиленной адгезией. |  |
| 9.1 | Размер, см | 5,1*6,4 |
| 9.2 | Состав | нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, с фиксирующей лентой велкро. |
| 9.3 | Упаковка | индивидуальная оболочка |
| 9.4 | Количество, шт | 60 |
| 10 | Повязка для фиксации зондов, тренажей, трубок, катетеров на нетканой основе, с фиксирующей лентой велкро, форма основы-«восьмерка», воздухопроницаемая, гипоаллергенная,с усиленной адгезией |  |
| 10.1 | Размер, см | 3,4 х 9 |
| 10.2 | Состав | нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей с фиксирующей лентой велкро,. |
| 10.3 | Упаковка | индивидуальная оболочка |
| 10.4 | Количество, шт | 60 |