Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  10 мая 2011 года №0356300079211000094

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Негатоскоп НР2-02-«Пони» или эквивалент Количество 2 штуки |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 1.2. | Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 |
| 1.3. | Размеры просмотрового экрана, мм, не менее |  |
|  | - высота | 450 |
|  | - ширина | 700 |
| 1.4. | Габаритные размеры, (ДхГхВ), мм, не более | 750x150x500 |
| 1.5. | Яркость экрана, Лк | 7900-8100 |
| 1.6. | Неравномерность освещенности экрана, %, не более | 30 |
| 1.7. | Время установления рабочего режима, сек., не более | 12 |
| 1.8. | Наработка на отказ, час., не менее | 8000 |
| 1.9. | Масса, кг, не более | 9,0 |
| 1.10 | Комплектация поставки: |  |
| 1.10.1 | Корпус | Металл с порошковым покрытием белого цвета, устойчивым к обработке дезинфицирующими растворами |
| 1.10.2 | Экран, установленный в корпусе | Полистирол молочно - белого цвета |
| 1.10.3 | Кольцевые люминесцентные лампы, шт. | 2 |
| 1.11 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.12 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Год выпуска, не ранее | 2011 |
|  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова