УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.Б. Мелехова

«11» мая 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку диагностикумов, антигенов, тест–систем,

диагностических препаратов, применяемых в медицине,

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 2»

г. Пермь, 2011

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342)221-67-67 |
| Контактное лицо |  | Самарина Светлана Кирилловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | поставка диагностикумов, антигенов, тест–систем, диагностических препаратов, применяемых в медицине, для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 705 675,00 (Семьсот пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована, исходя из цен последних поставок. Данные цены представлены в реестре контрактов на сайте «www.gorodperm.ru» и реестре договоров МУЗ «ГП № 2» (Приложение № 2) |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение №1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами гражданско-правового договора |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания). В подтверждение этого Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику документы подтверждающие качество товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования, средства полученные от предпринимательской деятельности. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (торговое наименование) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» не допускается). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 35 283 руб. 75 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» мая 2011 г. «10» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» мая 2011 г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «26» мая 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 35 283 руб. 75 коп. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога Приложение № 4) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП №2», лицевой счет: 04920013525). ИНН; 5905023290. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара или эквивалент | Требования к товару | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски для исследования мочи | Тест полоски Aution Stiks для автоматического измерения 10 параметров мочи.100 шт/уп , аналог не допускается, закрытая система, анализатор "Aution" | упак | 20 |
| 2 | Тест-полоски для исследования мочи | Тест полоски LabStrip для автоматического измерения 11 параметров мочи.150 шт/уп , аналог не допускается, закрытая система, анализатор "LabStrip" | упак | 15 |
| 3 | Тест полоски Гемофан | тест полоски для определения крови в биологических жидкостях 50 шт/уп | упак | 6 |
| 4 | Тест полоски Иктофан | тест полоски для определения кетона в биологических жидкостях 50 шт/уп | набор | 2 |
| 5 | Мочевой контроль Ново | Набор водных контрольных растворов мочи содержащей белок, глюкозу,кетоновые тела двух уровней концентрации 3х25,3х25 мл | набор | 2 |
| 6 | Набор контрольных растворов мочи Уритрол | Набор контрольныйх растворов мочи 3 уровня для автоматических анализаторов | набор | 4 |
| 7 | Фуксин основной | Квалификация "ИМП" Краситель фуксин основной | кг | 0,5 |
| 8 | Латекс-тест - СРБ | Набор реагентов на 250 опред. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | набор | 5 |
| 9 | Промывающий раствор | Объём флакона 1 л Габариты упаковки 9x7x21,2 см Концентрация активных компонентов, не более:Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/лБензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета Срок годности, не менее 1 года | упак | 5 |
| 10 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков | л | 13 |
| 11 | Эозин метил по Май-Грюн | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | л | 23 |
| 12 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное 100 мл Квалификация "Ч" 100 мл | флакон | 3 |
| 13 | Набор для определения белка в моче методом ПК | пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флакон | 1 |
| 14 | Пробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови "Юнивет-1" | Размер не более 40х11 мм,объём 2 мл,материал полипропилен Конструкция - цилиндрическая круглодонная, крышка интегрирована в корпус с фиксирующим механизмом, матовый участок на корпусе для маркировки. Антикоагулянт – мелкодисперсный К2ЭДТА на поверхности дна Количество в уп. - 100 шт. | упак | 13 |
| 15 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,высокий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410 , RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | флак | 3 |
| 16 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | флак | 3 |
| 17 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней. | флак | 6 |
| 18 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 | Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1 Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет | упак | 12 |
| 19 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М | Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1 Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 11 |
| 20 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М | Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 3 |
| 21 | Лизирующий раствор для анализатора МЕК 6410 | Объём флакона 1 л рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 83±6 мОсм/кгЭлекропроводность, в пределах 7,97±0,30 мСим/см Фон по WBC, не более 0,2*109 л-1 Фон по HGB, не более 1 г/л Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет | упак | 1 |
| 22 | Набор для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ.на 1000 определений | набор | 1 |
| 23 | Кислотный моющий раствор ACId Washing Solution | 500 мл/уп для анализатора Сапфир 400 | флак | 1 |
| 24 | Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | 500 мл/уп для анализатора Сапфир 400 | флак | 1 |
| 25 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л340, 334 или 365 нм Чувствительность 4 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 1 |
| 26 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм Чувствительность 2 Е/л 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 1 |
| 27 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл | набор | 4 |
| 28 | Набор для определения Билирубин общий | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | набор | 7 |
| 29 | Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 1 |
| 30 | Набор для определения Глюкоза ФС | 5 минут Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 400 мг/дл Время реакции 5 минут Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 31 | Набор для определения Калия | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | 1 |
| 32 | Набор для определения Кальций | Метод с Arsenazo III, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 25 мг/дл Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л) 650 (630 – 670) нм, Hg 623 нм600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 1 |
| 33 | Концентрат сист. р-ра глюкозы для анализатора Есо Tventy | 500 мл/уп На 3000 анализов.Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | набор | 3 |
| 34 | Калибровочный раствор Есо Tventy | Стандарт глюкозы, 1 х 50 мл Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | набор | 2 |
| 35 | Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy | На 3000 анализов Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | шт | 1 |
| 36 | Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 3 |
| 37 | Набор для определения Магния | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500 – 550) нм, Hg 546 нм, 628 (570 – 650) 125 мл | набор | 1 |
| 38 | Набор для определения Натрий | Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: однореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | 1 |
| 39 | Набор для определения Общий белок | Метод биуретовый БИРЕАКТИВ, Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл, 540 нм, Hg 546 нм Чувствительность 0,05г/дл 1000мл (1х800мл+1х200мл) | набор | 3 |
| 40 | Набор реактивов Тимоловая проба | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, 500 мл. | набор | 1 |
| 41 | Набор для определения Фосфора | метод с молебдатом аммония,УФ, конечная точка, монореактив, линейность до 15 мг/дл,St 5 мг/дл, 340нм длина волны (334-365нм) 150мл | набор | 1 |
| 42 | Набор для определения Холестерин ЛПВП | Метод прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | 2 |
| 43 | Набор реактивов для опр-ния Холестерин ЛПНП | Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 400 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | 10 |
| 44 | Набор для определения Холестерин общий | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ время реакции 5 минут Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм | набор | 4 |
| 45 | Набор для определения Антитромбин III | состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буфер | набор | 1 |
| 46 | Набор для определения АПТВ | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию и эллаговой кислотой . Общий срок годности - не менее 18 мес., время использования после вскрытия - не менее 12 мес. 100-200 опр., Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл | набор | 1 |
| 47 | Моющий р-р CA CLEAN | 500 мл/уп для анализатора СА 560 | упак | 2 |
| 48 | Набор Мультифибрен Ю | Реагент для определения фибриногена, набор на 400 тестов. 8 фл по 5 мл | набор | 2 |
| 49 | Набор для определения Патромтин SL | Жидкий реагент для определения ЧТВ, набор на 1000 тестов.10фл х 5мл | набор | 2 |
| 50 | Набор для определения Плазминоген | состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат на 120 тестов | набор | 2 |
| 51 | Набор для определения Тромборель С | человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10 x 10 мл/ 1000 тестов | набор | 2 |
| 52 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c ,24 теста Аналог не допускается | набор | 3 |
| 53 | Тест-система антипаллидум-суммарные антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. 12х8 анализов; ИФА, одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет, выявляющий суммарные антитела (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека; объем сыворотки не более 10 мкл; объемное равенство контролей и образцов; цветовая индикация внесения реагентов; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток, рабочего раствора ТМБ не менее 10 часов при 18-25˚С; наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; транспортирование наборов при температуре до 25˚С не менее 10 суток; | набор | 9 |
| 54 | Подтверждающий тест НВS-антиген | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Эффективно выявляет мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). Формат теста – 48 анализов (для подтверждения) Количество анализируемого образца - не менее 100 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный Чувствительность 0,01 МЕ/мл, специфичность 99,6 %, Наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg 0,04+0,02 МЕ/мл Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка с предварительной промывкой -3 раза Отмывка 5 раз (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 25мин (шейкер) Срок годности тест-системы 24 месяца Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 55 | Тест система гепатит А - JgG - стрип | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А. 12х8 анализов, ИФА двухстадийный «непрямой» - вариант, для количественного и качественного определения специфических IgG; объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение сыворотки 1:100); диапазон измерений 0 - 200 мМЕ/мл; цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета; общее время инкубаций не более 1 ч. 25 мин; наличие готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; срок годности набора не менее 9 месяцев; | набор | 1 |
| 56 | Тест система гепатит А - JgM - стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита А.12х8 анализов, ИФА, двухстадийный «Capture» - вариант; объем исследуемого образца не более 10 мкл; конечное разведение сыворотки 1:10, цветовая индикация внесения реагентов; готовые к использованию контрольные образцы; наличие готового рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, таблицы интерпретации результатов, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; общее время инкубаций: не более 2ч 55мин (термостат), не более 1 ч. 40 мин (шейкер); срок годности набора не менее 12 месяцев; | набор | 1 |
| 57 | Тест-система Гепатит В НВs антиген-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста - 96х5, стрипированный Количество анализируемого образца – не менее 150 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный Чувствительность 0,1 МЕ/мл (термостат), 0,05 МЕ/мл (шейкер) Наличие слабопозитивного контроля с концентрацией HBsAg 0,1 МЕ Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка с предварительной промывкой -3 раза Отмывка 5 раз (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 40 мин (шейкер) Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 120,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Чувствительность (ОСО-42-28-311-06П) не менее0,1 МЕ/мл , специфичность 100 %, Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности тест-системы Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 10 |
| 58 | Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – 96 анализов (12х8) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка без предварительной промывки Отмывка: 4 раза (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин (термостат) Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3 |
| 59 | Тест системаАскарида IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 |
| 60 | Тест-система Лямблия-АТ-стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. 12х8 анализов; ИФА двухстадийный без предварительной промывки планшета, объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С, наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С не менее 10 суток; | набор | 1 |
| 61 | Набор реактивов Общий JgE | Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Количественное определение с использованием 6 калибраторов, готовых к применению Формат теста -96 (48 в дублях) определений Количество анализируемого образца - 20 мкл в 2-ух повторах Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – «сэндвич» вариант одностадийного иммуноферментного анализа. Чувствительность- 2,5 МЕ/мл, специфичность не менее 100 %, Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгат ТМБ- субстрат- готовый к применению Постановка без предварительной промывки Изменение цвета привнесении образца Отмывка: 5 раз (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 65 мин Срок годности тест-системы 13 месяцев Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | набор | 1 |
| 62 | Подтверждающий тест Анти-ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. 48 анализов; ИФА, двухстадийный с однократной предварительной промывкой, объем образца не более 2х 40 мкл, цветовая индикация внесения реагентов; наличие не менее двух режимов инкубации: продолжительность анализа не более 1 ч 20 мин (термошейкер), не более 2ч (термостат); наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; стабильность рабочего раствора конъюгата и ТМБ не менее 10 часов; стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37˚С; срок годности набора не менее 12 месяцев; | набор | 4 |
| 63 | Тест-система анти-ВГС | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста – 96х5 стрипированный Количество анализируемого образца – не менее 70 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка без предварительной промывки Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 2 часа (термостат) Срок годности тест-системы 24 месяца Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 5 |
| 64 | Тест-система Тестостерон | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,2 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 40 нмоль/л. Объем анализируемого образца 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 1 |
| 65 | Тест-система Токсокары | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем образца не более10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; возможность определения титра антител; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности набора не менее 9 месяцев; | набор | 1 |
| 66 | Тест-система Описторхи | Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антигены описторхисов. 12х8 анализов; ИФА «Сэндвич»-вариант, без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца не более 10 мкл; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8˚С; наличие схемы проведения ИФА; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности 9 месяцев; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа «зип-лок», планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения | набор | 1 |
| 67 | Тест-система Трихинеллы | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; продолжительность анализа не более 1 ч 25 мин.; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 |
| 68 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | 8×12, стрипированный. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Первому Международному стандарту IRP 66/387. Чувствительность 2 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл. Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 10 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 1 |
| 69 | Тест-система Т4-своб. | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 1 |
| 70 | Тест-система Хеликобактер -антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. 12х8 анализов, ИФА «сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшеты, объем образца не более 20 мкл, хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора, срок годности набора не менее 9 мес; рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие: готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С не менее 10 суток; | набор | 2 |
| 71 | Набор для опр-ния Chlamydia trachomatis-lqG | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека с возможностью определения титра Формат теста -96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл (разведение сывороток в лунках – 1:10) Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный Чувствительность- 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка с предварительной промывкой 2 раза Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 1ч 10 мин Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |
| 72 | Тест-система Эстрадиол ESTRADIOL | ИФА с использованием конкурентного связывания.СОСТАВ НАБОРА.1. Иммуносорбент - 96-луночный разборный планшет для иммуноферментного анализа на поверхности которых сорбированы кроличьи поликлональные антитела к эстрадиолу - 1 шт.;2. Конъюгат ферментный (Кг)- эстрадиол , конъюгированный с пероксидазой из корня хрена, 25 мл - 1фл.;3. Набор референс-стандартов - образцы сывороток крови человека, инактивированные, с содержанием эстрадиола 0; 25; 100; 250; 500; 1000; 2000 пг/мл,по 1 мл - 7 фл.;4. Субстрат-раствор с тетраметилбензидином* - 14 мл - 1 фл. ;5. Стоп-раствор - 0,5М водный раствор серной кислоты, 14 мл – 1 фл.;6. Промывочный раствор (концентрат ×40) - 30 мл – 1 фл.;Коэффициент вариации не превышает 8%.Линейность в диапазоне концентраций от 25 до 2000 пг/мл составляет 90-110%.Процент «открытия» составляет 90-110% Диапазон измерений метода 9,7 - 2000 пг/мл. | набор | 1 |
| 73 | Тест-система Эхинококк-IgG-cтрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 |
| 74 | Тест-система СА-125 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА одностадийный; время инкубации не более 1 часа в термошейкере; объем сыворотки не более 25 мкл; чувствительность 2 Ед/мл; диапазон измерений: 0 - 400 Ед/мл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; схемы проведения ИФА; наличие регистрационного удостоверения; стандартизация метода на этапе инкубации с ТМБ - 15 мин при 37˚С; срок годности не менее 12 месяцев; | набор | 9 |
| 75 | Тест-система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670. Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 4 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены

гражданско-правового договора

на поставку диагностикумов, антигенов, тест–систем,

диагностических препаратов, применяемых в медицине,

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 2»

| № п/п | Наименование товара | Ед. Измерения | Количество | Цена за единицу (в т.ч. НДС) руб. | Общая стоимость по позиции (в т.ч. НДС) руб. | Источник формирования цены: информация из Реестра контрактов, размещенного на сайте «www.gorodperm.ru», и реестра договоров МУЗ «ГП № 2» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | №, дата муниципального контракта (договора) | № реестровой записи в Реестре контрактов |
| 1 | Тест полоски для исследования мочи | упак | 20 | 1287 | 25740 | МК 44/1 от 09.10.2010 | 401910000046 |
| 2 | Тест-полоски для исследования мочи | упак | 15 | 1633 | 24495 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 3 | Тест полоски Гемофан | упак | 6 | 252 | 1512 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 4 | Тест полоски Иктофан | набор | 2 | 197 | 394 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 5 | Мочевой контроль Ново | набор | 2 | 1103 | 2206 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 6 | Набор контрольных растворов мочи Уритрол | набор | 4 | 1131 | 4524 | МК 3 от 19.02.2010 | 401910000005 |
| 7 | Фуксин основной | кг | 0,5 | 3800 | 1900 | МК 3 от 19.02.2010 | 401910000005 |
| 8 | Латекс-тест - СРБ | набор | 5 | 1032 | 5160 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 9 | Промывающий раствор | упак | 5 | 716 | 3580 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 10 | Азур-эозин по Романовскому | л | 13 | 390 | 5070 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 11 | Эозин метил по Май-Грюн | л | 23 | 246 | 5658 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 12 | Масло иммерсионное | флакон | 3 | 69 | 207 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 13 | Набор для определения белка в моче методом ПК | флакон | 1 | 614 | 614 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 14 | Пробирка для взятия 200 мкл капиллярной крови "Юнивет-1" | упак | 13 | 754 | 9802 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 15 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,высокий уровень концентрации | флак | 3 | 3167 | 9501 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 16 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации | флак | 3 | 3167 | 9501 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 17 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | флак | 6 | 3167 | 19002 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 18 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 | упак | 12 | 3062 | 36744 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 19 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М | упак | 11 | 1039 | 11429 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 20 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М | упак | 3 | 6100 | 18300 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 21 | Лизирующий раствор для анализатора МЕК 6410 | упак | 1 | 2717 | 2717 | МК 50 от 15.11.2010 | 401910000048 |
| 22 | Набор для определения гемоглобина | набор | 1 | 249 | 249 | МК 3 от 19.02.2010 | 401910000005 |
| 23 | Кислотный моющий раствор ACId Washing Solution | флак | 1 | 3280 | 3280 | МК 28 от 19.07.2010 | 401910000031 |
| 24 | Щелочной моющий раствор Alkaline Washing Solution | флак | 1 | 3280 | 3280 | МК 28 от 19.07.2010 | 401910000031 |
| 25 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | набор | 1 | 3230 | 3230 | МК 49 от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 26 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | набор | 1 | 3230 | 3230 | МК 49 от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 27 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | набор | 4 | 5726 | 22904 | МК 49 от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 28 | Набор для определения Билирубин общий | набор | 7 | 3838 | 26866 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 29 | Набор для определения Мочевая кислота | набор | 1 | 6025 | 6025 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 30 | Набор для определения Глюкоза ФС | набор | 2 | 1707 | 3414 | Договор 91 от 01.02.2010 |  |
| 31 | Набор для определения Калия | набор | 1 | 3030 | 3030 | МК 29 от19.07.2010 | 401910000034 |
| 32 | Набор для определения Кальций | набор | 1 | 2797 | 2797 | Договор 91 от 01.02.2010 |  |
| 33 | Концентрат сист. р-ра глюкозы для анализатора Есо Tventy | набор | 3 | 5272 | 15816 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 34 | Калибровочный раствор Есо Tventy | набор | 2 | 286 | 572 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 35 | Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy | шт | 1 | 3581 | 3581 | МК 30 от 15.07.2010 | 401910000033 |
| 36 | Набор для определения Креатинин | набор | 3 | 1582 | 4746 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 37 | Набор для определения Магния | набор | 1 | 1330 | 1330 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 38 | Набор для определения Натрий | набор | 1 | 2572 | 2572 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 39 | Набор для определения Общий белок | набор | 3 | 1479 | 4437 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 40 | Набор реактивов Тимоловая проба | набор | 1 | 461 | 461 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 41 | Набор для определения Фосфора | набор | 1 | 629 | 629 | Договор 733 от 30.12.2010 |  |
| 42 | Набор для определения Холестерин ЛПВП | набор | 2 | 7750 | 15500 | МК 49от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 43 | Набор реактивов для опр-ния Холестерин ЛПНП | набор | 10 | 12000 | 120000 | МК 49 от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 44 | Набор для определения Холестерин общий | набор | 4 | 3836 | 15344 | МК 14 от 01.04.2010 | 401910000017 |
| 45 | Набор для определения Антитромбин III | набор | 1 | 7878 | 7878 | МК 15 от 01.04.2010 | 401910000016 |
| 46 | Набор для определения АПТВ | набор | 1 | 761 | 761 | Договор 733 от 30.12.2010 |  |
| 47 | Моющий р-р CA CLEAN | упак | 2 | 3053 | 6106 | МК 6 от 19.02.2010 | 401910000003 |
| 48 | Набор Мультифибрен Ю | набор | 2 | 4440 | 8880 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 49 | Набор для определения Патромтин SL | набор | 2 | 7143 | 14286 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 50 | Набор для определения Плазминоген | набор | 2 | 6628 | 13256 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 51 | Набор для определения Тромборель С | набор | 2 | 4158 | 8316 | МК 15 от 01.04.2010 | 401910000016 |
| 52 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 | набор | 3 | 6707 | 20121 | МК 49 от 15.11.2010 | 401910000049 |
| 53 | Тест-система антипаллидум-суммарные антитела | набор | 9 | 2554 | 22986 | МК51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 54 | Подтверждающий тест НВS-антиген | набор | 2 | 2380 | 4760 | МК 28 от 19.07.2010 | 401910000031 |
| 55 | Тест система гепатит А - JgG – стрип | набор | 1 | 1452 | 1452 | Договор 733 от 30.12.2010 |  |
| 56 | Тест система гепатит А - JgM – стрип | набор | 1 | 1551 | 1551 | Договор 733 от 30.12.2010 |  |
| 57 | Тест-система Гепатит В НВs антиген-стрип | набор | 10 | 2554 | 25540 | МК 51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 58 | Тест-система Гепатит НВсAg-антитела | набор | 3 | 2041 | 6123 | МК 51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 59 | Тест системаАскарида IgG | набор | 1 | 2600 | 2600 | Договор 91 от 01.02.2010 |  |
| 60 | Тест-система Лямблия-АТ-стрип | набор | 1 | 2431 | 2431 | МК 51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 61 | Набор реактивов Общий JgE | набор | 1 | 2463 | 2463 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 62 | Подтверждающий тест Анти-ВГС | набор | 4 | 2013 | 8052 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 63 | Тест-система анти-ВГС | набор | 5 | 2554 | 12770 | МК51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 64 | Тест-система Тестостерон | набор | 1 | 2841 | 2841 | МК 29 от 19.07.2010 | 401910000034 |
| 65 | Тест-система Токсокары | набор | 1 | 2431 | 2431 | МК 30 от 15.07.2010 | 401910000033 |
| 66 | Тест-система Описторхи | набор | 1 | 2236 | 2236 | МК 30 от 15.07.2010 | 401910000033 |
| 67 | Тест-система Трихинеллы | набор | 1 | 2626 | 2626 | МК 30 от 15.07.2010 | 401910000033 |
| 68 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | набор | 1 | 2787 | 2787 | Договор 144 от 08.02.2010 |  |
| 69 | Тест-система Т4-своб. | набор | 1 | 2719 | 2719 | МК51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 70 | Тест-система Хеликобактер -антитела | набор | 2 | 3090 | 6180 | МК 15 от 01.04.2010 | 401910000016 |
| 71 | Набор для опр-ния Chlamydia trachomatis-lqG | набор | 1 | 1390 | 1390 | МК51 от 08.11.2010 | 401910000050 |
| 72 | Тест-система Эстрадиол ESTRADIOL | набор | 1 | 8177 | 8177 | МК 15 от 01.04.2010 | 401910000016 |
| 73 | Тест-система Эхинококк-IgG-cтрип | набор | 1 | 2443 | 2443 | МК 30 от 15.07.2010 | 401910000033 |
| 74 | Тест-система СА-125 | набор | 9 | 3332 | 29988 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |
| 75 | Тест-система ПСА | набор | 4 | 2544 | 10176 | МК 20 от 01.06.2010 | 401910000023 |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  № ____ЭА

на поставку диагностикумов, антигенов, тест–систем,

диагностических препаратов, применяемых в медицине,

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 2»

г. Пермь                                                                                                             «___»_________________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол № ____ от «___» от________________2011г. №____ и протокола от _________________2011г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке на поставку диагностикумов, антигенов, тест–систем, диагностических препаратов, применяемых в медицине, для МУЗ «ГП № 2» (далее – товар)  Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________ руб. __ коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. Источник финансирования:  средства обязательного медицинского страхования, средства  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

- КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

- СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 , с 09.00 до 16.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Поставка товара производится  в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии  с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу: один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1).

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК –

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника № 2»

Адрес: 614990, г.Пермь,

Ул. Бр. Игнатовых, 3 т (8342) 2-21-74-21

ИНН/КПП 5905023290/590501001

Р/с 40703810300001000001

БИК 045773001

Банк получателя : ГРКЦ  ГУ Банка России по

Пермскому краю, г. Пермь

Получатель : УФК по Пермскому краю ДФ

г.Пермь, МУЗ «ГП № 2»

л\с 0256300380

ПОСТАВЩИК –

- ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                             ПОСТАВЩИК

_________________ О.Б. Мелехова                                                      __________________

«___»______________2011 года                                                          «___»______________2011 года

Приложение №1

к гражданско-правовому договору                               	                                                   № ___  от «____» ___________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________ О.Б.Мелехова                          	              __________________

«___»______________2011года                                                      «___»______________2011года

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГП №2», лицевой счет: 04920013525) |
| --- | --- |
| ИНН | 5905023290 |
| КПП | 590501001 |
| Банк | РКЦ Пермь г.Пермь |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные гражданско-правовым договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по гражданско-правовому договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением гражданско-правовому договору и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по гражданско-правовому договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия гражданско-правового договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |