Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «12» мая 2011г. №53

на выполнение работ по монтажу автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  при  пожаре  в  помещениях  женской  консультации

МУЗ «МСЧ № 9»

- Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента заключения гражданско-правового договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение 1.1. к Техническому заданию) и рабочим проектом 24-02-08-АПС (Приложение 4 к Извещению о проведении котировки цен) без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 1 (одного) дня сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

  - Выполняет работы под контролем администрации Заказчика. Письменно информирует администрацию Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения администрации Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора с территории Заказчика на полигон бытовых отходов.

  - Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 36 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

  - Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ указаны в Ведомости объемов работ – Приложение 1.1.

Приложение 1.1.

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ  РАБОТ

по  монтажу  автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  при пожаре

в  помещениях  женской  консультации

по  адресу: 614990, г.Пермь, ул.Подводников 15»А» ( 1-й, 2-й этажи)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 22 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 5 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 85 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 24 |
| 6 | Транспарант световой (табло) | шт. | 9 |
| 7 | Извещатели ПС ручные (Прим.) | шт. | 10 |
| 8 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0,3 |
| 9 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,3 |
| 10 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,5 |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4 |
| 12 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным | 100 м | 7 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| 14 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 6 |
| Раздел 3. Материалы и оборудование не учтенные в ценниках |  |  |  |
| 15 | Пожарный извещатель дымовой ДИП | шт. | 85 |
| 16 | Монтажное устройство для ДИП | шт. | 85 |
| 17 | Пожарный извещатель ручной ИПР | шт. | 10 |
| 18 | Извещатель тепловой ИП – 101 – 1А | шт | 24 |
| 19 | Верс ПК - 16 | шт. | 1 |
| 20 | Аккумулятор 7 А/ч 12В | шт. | 2 |
| 21 | Трубка ПХВ – 12 мм | кг | 1 |
| 22 | Табло световое "Выход" | уп. | 9 |
| 23 | Кабель КСВВ 2*0,5 | м | 700 |
| 24 | Кабель КПСВВнг-LS 1* 2*0,5 | м | 400 |
| 25 | Кабель ПВС 3*0,75 | м | 30 |
| 26 | Электрокороб 20*10 | м | 30 |
| 27 | Металлорукав д10 | м | 150 |
| 28 | БРО Соната – К | шт | 1 |
| 29 | АМ Соната – 5 | шт | 5 |
| 30 | Коробка ответвительная КРТП | шт | 2 |
| 31 | Коробка ответвительная УК-2П | шт. | 20 |
| 32 | Автомат выключатель в боксе | шт. | 1 |
| 33 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
| 34 | Стальная проволока | кг | 3 |
| 35 | Стяжки 2,5*120 | уп | 10 |
| 36 | Резистор добавочный | шт | 85 |

*все товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент»