## тз
Приложение №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Реагент для срочной очистки автоматического гематологического анализатора
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый флакон | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 1
| 5 | Состав раствора:
| 6 | -гипохлорид натрия,% | 5
| 7 | -гидрооксид натрия, г/л | 5
| 8 | Срок годности , мес. | не менее 24
| 9 | Количество, уп. | 2
2 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 20
| 5 | Состав (водный раствор веществ):
| 6 | -хлорид натрия, г/л | 5
| 7 | -органический буфер, г/л | 3
| 8 | -сульфат натрия, г/л | 10
| 9 | -ЭДТА, г/л | 0.5
| 10 | -консервант, г/л | 0.05
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 12 | Количество, уп. | 32
3 | 1 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый флакон | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 1
| 5 | Состав (водный раствор веществ):
| 6 | -оксолаты, г/л | 25
| 7 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 40
| 8 | -пав, г/л | 4.6
| 9 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 10 | Количество, уп. | 20
4 | 1 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 4 | Объем, л | не менее 5
| 5 | Состав (водный раствор веществ):
| 6 | -хлорид натрия, г/л | 7
| 7 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 2.5
| 8 | -алкокси-алкоголь, г/л | 2
| 9 | -красители, гл | 0.05
| 10 | -неионный пав, г/л | 12
| 11 | -ЭДТА, г/л | 0.5
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 13 | Количество, уп. | 4
5 | 1 | Контрольная кровь с высокими значениями для гематологических исследований
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 4 | Состав контрольного материала:
| 5 | -эритроциты человека | Наличие
| 6 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 7 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 8 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 9 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 10 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 12 | Аттестованные параметры:
| 13 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 14 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 15 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 16 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | Состав набора:
| 22 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 23 | Количество, фл. | 3
6 | 1 | Контрольная кровь с нормальными значениями для гематологических исследований
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 4 | Состав контрольного материала:
| 5 | -эритроциты человека | Наличие
| 6 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 7 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 8 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 9 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 10 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 12 | Аттестованные параметры:
| 13 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 14 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 15 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 16 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | Состав набора:
| 22 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 23 | Количество, фл. | 9
7 | 1 | Контрольная кровь с низкими значениями для гематологических исследований
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 4 | Состав контрольного материала:
| 5 | -эритроциты человека | Наличие
| 6 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 7 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 8 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 9 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 4
| 10 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 11 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 12 | Аттестованные параметры:
| 13 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 14 | -количество лейкоцитов (WBC) | Наличие
| 15 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 16 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | Состав набора:
| 22 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 23 | Количество, фл. | 3