Приложение 2

к Извещению № 0356300246211000002 от 12.05.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ   (СПЕЦИФИКАЦИЯ)   НА  ПОСТАВКУ  ТОВАРА

1.  Каменный  уголь марки ДРК, класс от 13 до 300.

2.  Количество 85  тонн.

3.  Требования к характеристикам товара (подтверждаются соответствующим паспортом или сертификатом).

3.1.	Требования к техническим характеристикам товара:

•	Массовая доля кусков размера менее нижнего предела
крупности не более    - 18%.

3.2.	Требования к качеству товара:

- Зольность не более - 19%,

- Влажность не более - 19%,

- Сера не более - 0,4 %

- Низшая теплота сгорания не менее -  5300 ккал/кг.

4.	Требования к отгрузке товара:

- Доставить уголь до котельной учреждения в количестве  85 тонн.

- Осуществить разгрузку и погрузку угля

- Осуществлять  сдачу  угля  Заказчику  по  количеству  и  качеству  в  соответствии  с действующими инструкциями, письмами, постановлениями и законодательством РФ

- Передача угля производится доверенным лицом на основании доверенности поставщика оформленной установленным порядком.

5.   Гарантийный срок к потребительским свойствам товара – не менее 30 дней.

Директор школы                                                                  Л.М. Галеева