Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «13» мая  2011 года

Техническое задание на установку и содержание мобильных туалетных кабин

в саду им. Миндовского

Состав работ:

- Доставка  туалетных  кабин к месту установки – 4 шт.

- Выкачка фекальных масс из туалетных  кабин ассенизаторской машиной не менее 1 раза в неделю– 4 шт.

- Заправка туалетных  кабин дезодорирующей жидкостью не менее 1 раза в неделю – 4 шт.

- Установка и демонтаж туалетных  кабин – 4 шт.

Оценка качества:

| Оценка качества | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Произведена выкачка фекальных масс и заправка дезодорирующей жидкостью. | Отлично, 0% |
| Вышеперечисленные работы не выполнены | Неудовлетворительно, -100% |

Характеристика мобильных туалетных кабин:

- Туалетные кабины изготовлены из ударопрочного и пожаробезопасного пластика;

- Дверной механизм рассчитан на продолжительное применение без поломок и повреждений (Фиксация в замок);

- Основание конструкции рассчитано на многократную смену места установки туалета и перевозку туалетной кабины;

- Крыша изготовлена из светопроницаемого пластика, для обеспечения хорошего освещения внутри мобильной туалетной кабины;

- Пол туалетной кабины должен быть износостойким и изготовлен из легкомоющегося материала;

- Емкость бака должна быть рассчитана на 300-500 посещений между ассенизациями;

- Удобная ассенизация, хорошая очистка емкости бака.

Условия выполнения работ:

- Мобильные туалетные кабины предоставляет подрядная организация

- Место установки мобильных туалетных кабин предварительно согласовывается с заказчиком