Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000032 от «10» мая 2011г.

Техническое задание

1. Наименование,  количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделия для новорожденных (пеленка легкая) | шт. | 10200 |

2. Требования к товару:

| № п/п | Требование к товару | Требуемые характеристики товара | Предлагаемые характеристики товара (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат соответствия с приложением или справка о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 2 | Пеленка легкая | Указать |  |
| 3 | ГОСТ изделия | Р 50713-94 |  |
| 4 | Ткань изделия | хлопок 100% |  |
| 5 | ГОСТ ткани | 29298-2005 |  |
| 6 | Плотность ткани | не менее 130 г/кв.м |  |
| 7 | Размер пеленки | не менее 120*80 см |  |