Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Катетер для периферических вен |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Назначение: Внутривенные вливания и переливания | Наличие |  |
|  | 4 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 5 | Фиксирующие крылья | Наличие |  |
|  | 6 | Инъекционный порт | Наличие |  |
|  | 7 | Рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
|  | 8 | Силиконизированный скошенный срез иглы | Наличие |  |
|  | 9 | Сглаженный прецизионный наконечник | Наличие |  |
|  | 10 | Лок-разъем для присоединения катетера | Наличие |  |
|  | 11 | Камера обратного тока крови для контроля введения катетера | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество |  |  |
|  | 13 | Размер 14G | 810 шт. |  |
|  | 14 | Размер 16G | 3750 шт. |  |
|  | 15 | Размер 18G | 7545 шт. |  |
|  | 16 | Размер 20G | 1275 шт. |  |
| 2 | 1 | Игла для катетеризации подключичной вены по Сельдингеру |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 4 | Материал | Медицинская сталь |  |
|  | 5 | Трехгранная заточка конца иглы | Наличие |  |
|  | 6 | Прозрачный павильон | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | Не менее 100 |  |
|  | 9 | Требуемое количество |  |  |
|  | 10 | Размер, 16 G | 945 шт. |  |
| 3 | 1 | Зажим пуповины | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 4 | Материал | Полиамид медицинского назначения |  |
|  | 5 | Длина, см | Не более 53 |  |
|  | 6 | Требуемое количество | 3750 шт. |  |
| 4 |  | Срок поставки поз. 1-3 | Поставка каждого наименования продукции равными партиями. Первая партия: в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия: в срок с 01 по 05 сентября 2011 года включительно; Третья партия: в срок с 01 по 05 декабря 2011 года включительно. |  |
| 5 | 1 | Шприц однократного применения трехдетальный 150 мл. (типа ЖАНЭ) |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 4 | Требуемое количество | 435 шт. |  |
| 6 | 1 | Клипсы хирургические для лапароскопических операций большие |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 4 | Материал титановый сплав | Наличие |  |
|  | 5 | Продольные насечки на внутренней поверхности | Наличие |  |
|  | 6 | Поперечные насечки на внутренней поверхности | Наличие |  |
|  | 7 | Зубчики на концах внешней стороны | Наличие |  |
|  | 8 | Размер, мм | Не более 0,6 х 23 х 1,1 |  |
|  | 9 | Размер при сжатии, мм | Не более 11,5 |  |
|  | 10 | Количество в кассете, шт. | Не более 4 |  |
|  | 11 | Требуемое количество | 50 шт. |  |
| 7 | 1 | Клипсы хирургические для лапароскопических операций средне-большие |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 4 | Материал титановый сплав | Наличие |  |
|  | 5 | Продольные насечки на внутренней поверхности | Наличие |  |
|  | 6 | Поперечные насечки на внутренней поверхности | Наличие |  |
|  | 7 | Зубчики на концах внешней стороны | Наличие |  |
|  | 8 | Размер, мм | Не более 0,6 х 17,9 х 1,1 |  |
|  | 9 | Размер при сжатии, мм | Не более 9 |  |
|  | 10 | Количество в кассете, шт. | Не более 6 |  |
|  | 11 | Требуемое количество | 200 шт. |  |
| 8 | 1 | Устройство для вливания в малые вены - игла-бабочка |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Назначение | для проведения внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций, с помощью системы для вливаний или шприцев, а также для взятия крови |  |
|  | 4 | Канюля иглы тип "Луер" | позволяет использовать ее с любой системой для вливания и шприцев различного объема и с любым наконечником (Luer и Luer Lock). |  |
|  | 5 | Игла | изготовлена из тончайшей нержавеющей, хирургической стали, что способствует увеличению скорости потока во время проведения инъекции или забора крови и позволяет сохранять прочность при минимальной толщине стенки |  |
|  | 6 | Кончик иглы имеет трехгранную атравматичную заточку острия | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет канюли соответствует размеру иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Втулка иглы и защитный колпачок | полипропилен |  |
|  | 9 | Размер иглы (G) | 18G 1 1/2 |  |
|  | 10 | внутренний диаметр (мм)/длина иглы (мм) | 1,2 х 38 мм |  |
|  | 11 | Требуемое количество | 200 шт. |  |
| 9 | 1 | Устройство для вливания в малые вены - игла-бабочка |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Назначение | для проведения внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций, с помощью системы для вливаний или шприцев, а также для взятия крови |  |
|  | 4 | Канюля иглы тип "Луер" | позволяет использовать ее с любой системой для вливания и шприцев различного объема и с любым наконечником (Luer и Luer Lock). |  |
|  | 5 | Игла | изготовлена из тончайшей нержавеющей, хирургической стали, что способствует увеличению скорости потока во время проведения инъекции или забора крови и позволяет сохранять прочность при минимальной толщине стенки |  |
|  | 6 | Кончик иглы имеет трехгранную атравматичную заточку острия | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет канюли соответствует размеру иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Втулка иглы и защитный колпачок | полипропилен |  |
|  | 9 | Размер иглы (G) | 27G 1/2 |  |
|  | 10 | внутренний диаметр (мм)/длина иглы (мм) | 0,4 х 13 мм |  |
|  | 11 | Требуемое количество | 350 шт. |  |
| 10 |  | Срок поставки поз. 5-9 | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 11 |  | Остаточный срок годности продукции | Не менее 70% |  |
| 12 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |