Техническое задание

на текущий ремонт кровли МОУ ДОД «Детская школа искусств № 11» г. Перми

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 4,06 |
| 2. | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 4,06 |
| 3. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | -2,59 |
| 4. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | -7,308 |
| 3. | Металлочерепица «Монтерей» (Россия), покрытие – полиэстер, толщиной 0,55 мм | м2 | 406 |
| 4. | Металлочерепица (Россия), конек, покрытие – полиэстер | м | 47,5 |