| Согласовано: Начальник Управления внешнего благоустройства ___________________/В.В.Неганов/ «______»_______________ 2011 года | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУ «Пермблагоустройство» ___________________/М.С.Якушев/ «______»_______________ 2011 года |
| --- | --- |

Техническое задание

1.  Наименование выполняемых работ: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми для заказчика МУ «Пермблагоустройство» в 2011 году

2. Характеристика объектов и перечень выполняемых работ указаны в приложениях к техническому заданию:

1 . Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Дзержинский район г.Перми.

2.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Индустриальный район г.Перми

3.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Кировский район г.Перми

4.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Ленинский район г.Перми

5.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Мотовилихинский район г.Перми

6.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Орджоникидзевский район г.Перми

7.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Свердловский район г.Перми

8.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Новые Ляды

3.  Общие требования к выполнению работ:

- работы должны производиться по объектам согласно Перечню;

- работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП 3.06.03-85; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества.

- при выполнении работ не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением;

- при выполнении работ не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия.

4. Требования по объему гарантий качества работ: обязанности подрядчика в течение гарантийного срока:

- устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах находящихся на гарантии в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения;

5. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

В связи со значительным объемом работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Подрядчик разрабатывает план работ с учетом организации дорожного движения и согласовывает данный план с Заказчиком.

План работ по выполнению ремонта должен быть технологически увязан и не должен допускать концентрации одновременного выполнения работ в одном районе, что может послужить причиной перебоев в движении транспорта, а так же служб экстренного реагирования.

Заказчик:

Главный инженер

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                                    М.В.Чувашов