Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от  «17» мая 2011 г № 37

Техническое задание

| № | № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений в наборе, не менее | 330 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | концентрат тимолового реактива | 2 фл × 10 мл |  |
|  | 7 | барий хлористый (0,0481 моль/л) | 1 фл × 3 мл |  |
|  | 8 | серная кислота (2,5 моль/л) | 1 фл × 10 мл |  |
|  | 9 | Чувствительность S-H, не более, ед. | 0,1 |  |
|  | 10 | Линейность в диапазоне, S-H, не менее, ед. | 1 - 20 |  |
|  | 11 | Количество, набор | 4 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | ● реагент № 1 | 100 мл |  |
|  | 7 | Монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | Hg(SCN)2 | 2 ммоль/л |  |
|  | 9 | Fe(NO3)3 | 30 ммоль/л |  |
|  | 10 | HNO3 | 4 ммоль/л |  |
|  | 11 | ● реагент № 2 | 100 мл |  |
|  | 12 | Калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | Хлоридионы | 100 ммоль/л (354,6 мг/100 мл). |  |
|  | 14 | Линейность – отклонение не более 5 % в диапазоне концентраций | 75-120 ммоль/л. |  |
|  | 15 | Чувствительность, не более, моль/л | 5 |  |
|  | 16 | Коэффициент вариации, не более, % | 5 |  |
|  | 17 | Время проведения анализа, мин. | 5 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Индуктор агрегации тромбоцитов | Наличие |  |
|  | 5 | Аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль | Наличие |  |
|  | 6 | Моляльная масса | 471,2 |  |
|  | 7 | Фасовка | 2 мг × 2 фл |  |
|  | 8 | Растворитель | 2,5 мл× 2 фл |  |
|  | 9 | Хранение комплекта должно проводиться при температуре +2 +8 °C в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами | 5 х 20 мл |  |
|  | 6 | Дилюент для рекомбинпластина | 5 фл. |  |
|  | 7 | Объем | 900 мл |  |
|  | 8 | МИЧ | 1 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 6 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH | 500 ммоль/л |  |
|  | 9 | тетрафенилборат | 260 ммоль/л |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий | 5 ммоль/л |  |
|  | 14 | Объем набора | 100 мл |  |
|  | 15 | Длина волны | 578 (ФЭК - 590) нм |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций | от 2,0 до 10,0 ммоль/л |  |
|  | 17 | Отклонение, не более, % | 10 |  |
|  | 18 | Чувствительность | 1 ммоль/л |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации, не более, % | 10 |  |
|  | 20 | Время проведения анализа, не более, мин. | 5 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 10 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стрептокиназа | Наличие |  |
|  | 4 | Для диагностических обследований | Наличие |  |
|  | 5 | Форма выпуска | лиофилизат в ампулах |  |
|  | 6 | Ферментативная активность (в амп.) | 600-1200 ед |  |
|  | 7 | Количество ампул в упаковке | 5 |  |
|  | 8 | Количество, упаковка | 20 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Фосфор | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический тест | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Реагент № 1 | 2 х 100 мл |  |
|  | 8 | Гептамолибдат аммония | 0,3 ммоль/л |  |
|  | 9 | Серная кислота (рН < 1,0) | 160 ммоль/л |  |
|  | 10 | Детергент | 1 % |  |
|  | 11 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 12 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 13 | Стандарт фосфора | 1 х 5 мл |  |
|  | 14 | Фосфор | 3,2 ммоль/л |  |
|  | 15 | Линейность | 6,4 ммоль/л |  |
|  | 16 | Количество, набор | 1 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Кальций | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический тест, метод с о-крезолфталеинкомплексоном | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Буфер | 1 х 100 мл |  |
|  | 8 | лизиновый буфер (pH = 11,1) | 0,2 моль/л |  |
|  | 9 | азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 10 | Окрашивающий реагент | 1 х 100 мл |  |
|  | 11 | 8 – гидроксихинолин | 14 ммоль/л |  |
|  | 12 | о-Крезолфталеинкомплексон | 0,1 ммоль/л |  |
|  | 13 | соляная кислота | 40 ммоль/л |  |
|  | 14 | Стандарт кальция | 1 х 3 мл |  |
|  | 15 | кальций (II) | 2 (8) ммоль/л (мг/дл) |  |
|  | 16 | азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 17 | Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение 3 дней при хранении при температуре от 15 до 25°C или в течение 7 дней при температуре хранения от 2 до 8°C. | Наличие |  |
|  | 18 | Длина волны | 570, 546; Hg 578 нм |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Капилляры | Наличие |  |
|  | 4 | Для постановки реакции преципитации к С-реактивному белку | Наличие |  |
|  | 5 | Внутренний диаметр | 1 ± 0,1 мм |  |
|  | 6 | Толщина стенки | 0,5 мм |  |
|  | 7 | Длина | 90 мм |  |
|  | 8 | Количество, шт | 1 500 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | С-реактивный белок | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латекс-агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Количество определений | 100 |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | ● реагент № 1 | Наличие |  |
|  | 9 | - СРБ-латекс суспензия | Наличие |  |
|  | 10 | ● реагент № 2 | Наличие |  |
|  | 11 | - разбавитель | Наличие |  |
|  | 12 | ● реагент № 3 | Наличие |  |
|  | 13 | - положительный контроль – СРБ, не менее, мг/л | 10 |  |
|  | 14 | ● реагент № 4 | Наличие |  |
|  | 15 | - отрицательный контроль – СРБ, не более, мг/л | 5 |  |
|  | 16 | ● реагент № 5 | Наличие |  |
|  | 17 | - слабоположительный контроль - СРБ в диапазоне, мг/л | от 5 до 10 |  |
|  | 18 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность в диапазоне концентраций СРБ | от 5 до 10 мг/л |  |
|  | 20 | Антисыворотка моноспецифична по отношению к СРБ человека | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 25 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Краситель для окраски белковых фракций | Наличие |  |
|  | 5 | Пунцовый С | 125 мл |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 8 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кюветы с шариками для коагулометра | Наличие |  |
|  | 5 | Кювет количество | 1000 шт |  |
|  | 6 | Шариков количество | 1000 шт |  |
|  | 7 | Количество, набор | 5 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реактивов для определения глюкозы и лактата для анализатора серии Super GL | Наличие |  |
|  | 5 | Системный гемолизирующий раствор | 1х 1 л |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов | Наличие |  |
|  | 4 | Для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | 2 фл |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - адреналин | во флаконе темного стекла |  |
|  | 8 | - растворитель для адреналина | 8,5 мл |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов | Наличие |  |
|  | 5 | Для определения тромбинового времени | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - тромбин | 4 фл. × 6-8 ед. NIH |  |
|  | 8 | - стандарт-плазма | 1 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 6 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мультикюветный трек | Наличие |  |
|  | 4 | Для биохимического анализатора CLIMA МС-15 | Наличие |  |
|  | 5 | 15-секционных мультикювет | Наличие |  |
|  | 6 | Количество в упаковке | 100 штук |  |
|  | 7 | Количество, упаковок | 10 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, не менее | 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), не более, мин. | 75 |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Количество калибраторов, не более | 5 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор | 0 пмоль/л |  |
|  | 13 | -второй калибратор | 5 пмоль/л |  |
|  | 14 | -третий калибратор | 25 пмоль/л |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор | 50 пмоль/л |  |
|  | 16 | -пятый калибратор | 100 пмоль/л |  |
|  | 17 | Диапазон определения концентраций, не менее | 5-100 пмоль/л |  |
|  | 18 | Чувствительность, не более | 2,5 пмоль/л |  |
|  | 19 | Количество, упаковок | 4 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Раствор, содержащий мозговые фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы, 5 мл | 2 фл. |  |
|  | 7 | Хлорид кальция, 0,277% раствор, 10 мл | 2 фл. |  |
|  | 8 | Проведение анализа: |  |  |
|  | 9 | Коагулометрический вариант | Наличие |  |
|  | 10 | Мануальный вариант | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 10 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, не менее | 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), не более, мин. | 75 |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Количество калибраторов, не менее | 5 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор | 0 нг/мл |  |
|  | 13 | -второй калибратор | 1,5 нг/мл |  |
|  | 14 | -третий калибратор | 5 нг/мл |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор | 10 нг/мл |  |
|  | 16 | -пятый калибратор | 30 нг/мл |  |
|  | 17 | Диапазон определения концентраций, не менее | 1,5-30 нг/мл |  |
|  | 18 | Количество, набор | 10 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |  |
|  | 4 | Ширина, мм | 110 мм |  |
|  | 5 | Форма выпуска | рулон |  |
|  | 6 | Количество, рулон | 100 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Комплект рабочих растворов: | Наличие |  |
|  | 4 | Натрий | Наличие |  |
|  | 5 | Калий | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | 1000-1200 |  |
|  | 7 | Осушительных зондов, шт. | 6 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для ежедневной промывки к анализатору ионоселективному | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разбавитель | 1 фл × 90,0 мл |  |
|  | 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин) | 6 фл × 0,3 гр |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения глюкозы | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкозооксидазный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Таблетированная буферно-субстратная смесь | 10 шт. |  |
|  | 8 | Таблетированная ферментная смесь | 5 шт. |  |
|  | 9 | Таблетированная антикоагуляционная смесь | 10 шт. |  |
|  | 10 | Калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл | 1 фл. |  |
|  | 11 | Количество определений | 500 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 15 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Лектин из семян конских бобов | Наличие |  |
|  | 6 | Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке | Наличие |  |
|  | 7 | Объем флакона | 5 мл |  |
|  | 8 | Количество, фл. | 20 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон RUM-1Р3х | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 14 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, фл. | 20 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 6F9 | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 14 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 20 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон LB-2 | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 14 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 15 | Количество, фл. | 20 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Латексный экспресс-тест | Наличие |  |
|  | 5 | Для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой, в сыворотке крови человека | Наличие |  |
|  | 6 | Количество определений | 50 |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | СКВ латексный реагент (белая крышка) | 2 мл |  |
|  | 9 | Суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка | Наличие |  |
|  | 10 | Положительный контроль (красная крышка) | 0,5 мл |  |
|  | 11 | Человеческая сыворотка с концентрацией антител к ДНК, достаточной для выраженной агглютинации латекса | Наличие |  |
|  | 12 | Отрицательный контроль (зеленая крышка) | 1 мл |  |
|  | 13 | Сыворотка, не дающая реакции агглютинации с латексным реагентом | Наличие |  |
|  | 14 | Слайд с 6 тестовыми ячейками | Наличие |  |
|  | 15 | Азид натрия в качестве консерванта | 0,095 % |  |
|  | 16 | Температура хранения | от 2 до 8 °С |  |
|  | 17 | Количество, набор. | 2 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для работы на всех типах коагулометров | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Тромбин содержащий легкую фракцию коалина | 8 фл. × 2 мл |  |
|  | 8 | имидазоловый буфер | 1 фл. × 5 мл |  |
|  | 9 | Плазма-калибратор | 1 фл. × 1 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор. | 6 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Флаконный вариант: орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг | 2 фл. |  |
|  | 7 | Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 8 | Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор. | 3 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° | не менее 30 дней |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° | не менее 3 дней |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● ферментативный реагент | 80 мл |  |
|  | 15 | - имидазоловый буфер (рН 6,5) | 0,1 ммоль/л |  |
|  | 16 | - глюкоза | 20 ммоль/л |  |
|  | 17 | - ацетат магния | 10 ммоль/л |  |
|  | 18 | - N-ацетилцистеин | 0,2 ммоль/л |  |
|  | 19 | - АМФ | 5 ммоль/л |  |
|  | 20 | - диаденозин пентафосфат | 10 мкмоль/л |  |
|  | 21 | - NADP | 2 ммоль/л |  |
|  | 22 | - ГК, не менее | 4 Е/мл |  |
|  | 23 | - ЭДТА | 2 ммоль/л |  |
|  | 24 | - SH-стабилизатор | 25 ммоль/л |  |
|  | 25 | - азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 26 | ● субстрат | 20 мл |  |
|  | 27 | - АДФ | 2 ммоль/л |  |
|  | 28 | - Г-6Ф-ДГ, не менее | 2,8 Е/мл |  |
|  | 29 | - креатинфосфат, | 30 ммоль/л |  |
|  | 30 | - азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 31 | Длина волны | Hg 365, 340 или Hg 334 нм |  |
|  | 32 | Линейность | 0,2 |  |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 36 | - ЭДТА плазма | Наличие |  |
|  | 37 | Количество, набор. | 3 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Трис | 125 ммоль/л |  |
|  | 8 | Глицил-глицин | 125 ммоль/л |  |
|  | 9 | Азид натрия | 0,095% |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид | 20 ммоль/л |  |
|  | 12 | Азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | от 8,0 до 230 Е/л |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка: |  |  |
|  | 17 | R 1 | 5 х 80 мл |  |
|  | 18 | R 2 | 1 х 100 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор. | 2 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Осаждающий реагент и стандарт для использования совместно с набором для определения холестерина | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 2-25 С° в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Осаждающий реагент | 4 х 80 мл |  |
|  | 8 | фосфовольфрамовая кислота | 0,55 ммоль/л |  |
|  | 9 | хлорид магния | 25,0 ммоль/л |  |
|  | 10 | Стандарт холестерина | 1 х 3 мл |  |
|  | 11 | холестерин | 1,29 ммоль/л |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный уриказный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● ферментативный реагент | 400 мл |  |
|  | 8 | - фосфатный буфер | 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | - 4-аминофеназон | 0,3 ммоль/л |  |
|  | 10 | - ДХГБС | 4 ммоль/л |  |
|  | 11 | - уриказа, не менее, Е/л | 200 |  |
|  | 12 | - пероксидаза, не менее, Е/л | 1000 |  |
|  | 13 | ● стандарт мочевой кислоты | 3 мл |  |
|  | 14 | - мочевая кислота | 476 (8) мкмоль/л (мг/дл) |  |
|  | 15 | Длина волны | 520, Hg 546 нм |  |
|  | 16 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 15-25 С° , не менее, недель | 2 |  |
|  | 17 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | - гепаринизированная или ЭДТА-плазма | Наличие |  |
|  | 21 | - моча | Наличие |  |
|  | 22 | Линейность | 20 (1190) мг/дл (мкмоль/л) |  |
|  | 23 | Количество, набор. | 7 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латекс-агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Количество определений | 100 |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | ● реагент № 1 |  |  |
|  | 9 | - АСО-латекс суспензия | Наличие |  |
|  | 10 | ● реагент № 2 |  |  |
|  | 11 | - разбавитель | Наличие |  |
|  | 12 | ● реагент № 3 |  |  |
|  | 13 | - положительный контроль – АСО, не менее | 250 МЕ/мл |  |
|  | 14 | ● реагент № 4 |  |  |
|  | 15 | - отрицательный контроль – АСО, не более | 150-250 МЕ/мл |  |
|  | 16 | ● реагент № 5 |  |  |
|  | 17 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне | от 150 до 250 МЕ/мл |  |
|  | 18 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность в диапазоне концентраций АСО | от 150 до 250 МЕ/мл |  |
|  | 20 | Количество, набор. | 10 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латекс-агглютинации, качественное и полуколичественное определение | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | РФ-латекс суспензия | Наличие |  |
|  | 8 | Разбавитель | Наличие |  |
|  | 9 | Положительный контроль | не более 16 МЕ/мл |  |
|  | 10 | Отрицательный контроль | не менее 6-16 МЕ/мл |  |
|  | 11 | Слабоположительный контроль | не менее 6-16 МЕ/мл |  |
|  | 12 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |
|  | 13 | Количество определений | 100 |  |
|  | 14 | Количество, набор. | 10 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Рабочая станция для анализатора CLIMA МС-15 | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 10 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации | 37°С |  |
|  | 11 | Общее время инкубации | не более 75 мин. |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны, не более | 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0; 25; 50; 100; 200; 400 ЕД/мл СА-125 | 6 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | 0-500 МЕ/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | 0,3 нг/мл. |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор. | 12 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сенсор для автоматического анализатора глюкозы и лактата «Super Glucosa Ambulanse» | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определении, не менее | 10 000 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 |  |
| Сумма итого: |  |  | 350 930,00 рублей |  |

Остаточный срок годности не менее 60 % от срока, установленного производителем