## Прилож.3
Приложение № 3
к документации об аукционе в электронной форме
Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)
№ п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые показатели товара
1 | Трубка дыхательная /эндотрахеальная /ротовая/носовая типа Мерфи
1.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.2 | Однократного применения | Соответствие
1.3 | Материал | Указать
1.4 | Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам | Соответствие
1.5 | Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи | Наличие
1.6 | Встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска | Наличие
1.7 | Маркировка размера на боковой поверхности трубки | Наличие
1.8 | Манжета низкого давления | Наличие
1.9 | Встроенная стенку воздушная линия манжетки | Наличие
1.10 | Пилотный баллон манжетки с разъемом Луер и автоматическим клапаном герметизации | Наличие
1.11 | Коннектор 15М с пальцевыми упорами | Наличие
1.12 | Количество шт, в том числе по размерам:
1.12.1 | 3,5 мм | 20
1.12.2 | 4,0 мм | 20
1.12.3 | 4,5 мм | 40
1.12.4 | 5,0 мм | 40
1.12.5 | 5,5 мм | 20
1.12.6 | 6,0 мм | 40
1.12.7 | 6,5 мм | 10
1.12.8 | 7.0 мм | 50
1.12.9 | 7.5 мм | 50
1.12.10 | 8.0 мм | 380
1.12.11 | 8.5 мм | 200
1.12.12 | 9.0 мм | 380
1.12.13 | 9.5 мм | 50
1.13 | Стерильно, нетоксично | Наличие
1.14 | Упаковка | Индивидуальная
1.15 | Срок годности | Указать
2 | Трахеостомическая трубка с манжетой
2.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
2.2 | Материал | Указать
2.3 | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки под воздействием температуры тела | Наличие
2.4 | Анатомический угол изгиба трубки - 105°. | Наличие
2.5 | Манжета большого объёма низкого давления: мягкая, тонкостенная, цилиндрической формы | Наличие
2.6 | Пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие
2.7 | Сужающийся дистальный конец, мягкие, гибкие крылья с чёткой маркировкой размера трубки | Наличие
2.8 | Рентгеноконтрастная полоса | Наличие
2.9 | В комплекте с обтуратором и фиксирующей лентой | Наличие
2.10 | Цветомаркированный коннектор | Наличие
2.11 | Количество, в том числе по размерам:
2.11.1 | 3,0 мм | 10
2.11.2 | 4,0 мм | 10
2.11.3 | 5,0 мм | 20
2.11.4 | 5,5 мм | 20
2.11.5 | 6,0 мм | 20
2.11.6 | 7.0 мм | 40
2.11.7 | 7.5 мм | 20
2.11.8 | 8.0 мм | 200
2.11.9 | 8.5 мм | 200
2.11.10 | 9.0 мм | 200
2.11 | Стерильно, нетоксично | Наличие
2.12 | Упаковка | Индивидуальная
2.13 | Срок годности | Указать
3 | Катетер / Трубка для санации с контролем вакуума
3.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
3.2 | Однократного применения | Соответствие
3.3 | Материал | Указать
3.4 | Длина не менее, мм | 500 мм
3.5 | Атравматичный дистальный конец катетера | Наличие
3.6 | Два боковых отверстия малого диаметра | Наличие
3.7 | Контроль вакуума типа "Капкон" | Наличие
3.8 | Цветомаркировка размера катетера | Наличие
3.9 | Количество шт, в том числе по размерам:
3.9.1 | Ch 6 | 100
3.9.2 | Ch 8 | 100
3.9.3 | Ch 10 | 100
3.9.4 | Ch 14 | 400
3.9.5 | Ch 16 | 200
3.9.6 | Ch 18 | 200
3.10 | Стерильность | Наличие
3.11 | Упаковка | Индивидуальная
3.11 | Срок годности | Указать
4 | Игла для спинальной анестезии
4.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
4.2 | Однократного применения | Наличие
4.3 | Материал | Указать
4.4 | Тип заточки иглы | Пенцил Поинт
4.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
4.6 | Количество шт, в том числе по размерам:
4.6.1 | G 22 , длина не менее 90 мм | 100
4.7 | Стерильно, нетоксично | Наличие
4.8 | Упаковка | Индивидуальная
5 | Фильтр вирусобактериальный
5.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
5.2 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
5.3 | Луер порт для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем | Наличие
5.4 | Эффективность фильтрации | не менее 99,999%
5.5 | Сопротивление | не более 0,6 см водного столба при 30л/мин
5.6 | Внутренний объем | не менее 69 мл
5.7 | Вес | не более 25 г.
5.8 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
5.9 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
5.10 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
5.11 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Наличие
5.12 | Упаковка | Индивидуальная
5.13 | Количество | 200
6 | Фильтр вирусобактериальный
6.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
6.2 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
6.3 | Самозакрывающийся порт типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2, несовметимый со стандартом Луер Лок с цветоиндикацией для обеспечения дополнительной безопасности пациента | Наличие
6.4 | Эффективность фильтрации | не менее 99,999 %
6.5 | Сопротивление | не более 1,1 см.вод.ст. при 30л/мин
6.6 | Внутренний объем | не менее 96 мл
6.7 | Вес | не более 46 г.
6.8 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
6.9 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
6.10 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
6.11 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Наличие
6.12 | Упаковка | Индивидуальная, каждая упаковка, включающая 50 фильтров, содержит 5 (пять) линий стандарта Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией
6.13 | Количество,шт. | 500
7 | Фильтр вирусобактериальный угловой
7.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
7.2 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
7.3 | Конфигурация фильтра | Угловая, обеспечивающая изменение направления потока газа на 90 градусов
7.4 | Луер порт для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем | Наличие
7.5 | Эффективность фильтрации | не менее 99,999 %
7.6 | Сопротивление | не более 0,6 см.вод.ст. при 30л/мин
7.7 | Внутренний объем | не менее 70 мл
7.8 | Вес | не более 26 г.
7.9 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
7.10 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
7.11 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
7.12 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Наличие
7.13 | Упаковка | Индивидуальная
7.14 | Количество | 200
8 | Дыхательный контур
8.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
8.2 | Тип контура анестезиологический гладкоствольный армированный, с эластичными коннекторами, неразборный | Наличие
8.3 | Диаметр контура | не менее 22мм
8.4 | Длина каждого шланга | не менее 1.6м
8.5 | Переходник Y-образный | Наличие
8.6 | Гладкоствольный лимб длиной | не менее 0.8 м
8.7 | Материал | Указать
8.8 | Все элементы в единой общей упаковке; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия | Наличие
8.9 | Сиреневая цветоиндикация импрегнации | Наличие
8.10 | Упаковка | Индивидуальная
8.11 | Количество | 50
9 | Дыхательный контур
9.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
9.2 | Тип контура анестезиологический гладкоствольный (не конфигурируемый) | Наличие
9.3 | Диаметр контура | не менее 22мм
9.4 | Длина каждого шланга | не менее 1.6м
9.5 | Переходник Y-образный | Наличие
9.6 | Гладкоствольный лимб длиной | не менее 0.8 м
9.7 | Полностью разборне влагосборники | 2 шт
9.8 | Переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2 | Наличие
9.9 | Порт для подключения температурного датчика | Наличие
9.10 | Портом для подключения линии измерения давления | Наличие
9.11 | Материал | Указать
9.12 | Все элементы в единой общей упаковке; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия | Наличие
9.13 | Сиреневая цветоиндикация импрегнации | Наличие
9.14 | Упаковка | Индивидуальная
9.15 | Количество | 50
10 | Переходник гибкий
10.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
10.2 | Переходник гибкий угловой гофрированный | Наличие
10.3 | Диаметр переходника 22F + 15F/22М с длиной | не менее 20см
10.4 | Двойные шарниры, с эластомерной заглушкой для санации/бронхоскопии | Наличие
10.5 | Синие коннекторы | Наличие
10.6 | Гибкий шланг переходника импрегнирован активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия | Наличие
10.7 | Сиреневая цветоиндикация импрегнации | Наличие
10.8 | Материал | Указать
10.9 | Упаковка | Индивидуальная
10.9 | Количество | 50
11 | Удлинительная линия (проводник инфузионный)
11.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
11.2 | Однократного применения | Наличие
11.3 | Материал шланга | Поливинилхлорид, прозрачный шланг
11.4 | Присоединительный коннектор имеет конус типа «Луер» | Наличие
11.5 | Коннектор снабжен накидной гайкой, которая позволяет зафиксировать его на катетере или игле | Наличие
11.6 | Внутренний Ø,мм | не более 1
11.7 | Длина, мм | не менее 1500
11.8 | Стерилизация | Наличие
11.9 | Упаковка | Индивидуальная
11.10 | Количество | 200
12 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
12.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
12.2 | Однократного применения | Наличие
12.3 | Материал | Указать
12.4 | Длина капилляра | не менее 45 мм
12.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
12.6 | Скорость потока | не менее 225 мл/мин
12.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
12.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 1,35мм
12.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,75мм
12.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
12.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
12.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
12.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
12.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
12.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
12.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
12.17 | Винтовая насадка | Наличие
12.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
12.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
12.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
12.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
12.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
12.23 | Количество | 50
13 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
13.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
13.2 | Однократного применения | Наличие
13.3 | Материал | Указать
13.4 | Длина капилляра | не менее 45 мм
13.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
13.6 | Скорость потока | не менее 96 мл/мин
13.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
13.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
13.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
13.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
13.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
13.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
13.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
13.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
13.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
13.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
13.17 | Винтовая насадка | Наличие
13.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
13.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
13.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
13.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
13.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
13.23 | Количество | 100
14 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
14.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
14.2 | Однократного применения | Наличие
14.3 | Материал | Указать
14.4 | Длина капилляра | не более 32мм
14.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
14.6 | Скорость потока | не менее 103 мл/мин
14.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
14.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
14.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
14.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
14.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
14.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
14.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
14.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
14.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
14.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
14.17 | Винтовая насадка | Наличие
14.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
14.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
14.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
14.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
14.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
14.23 | Количество | 100
15 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
15.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
15.2 | Однократного применения | Наличие
15.3 | Материал | Указать
15.4 | Длина капилляра | не более 32мм
15.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
15.6 | Скорость потока | не менее 59 мл/мин
15.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
15.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,75мм
15.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,00мм
15.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
15.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
15.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
15.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
15.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
15.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
15.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
15.17 | Винтовая насадка | Наличие
15.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
15.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
15.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
15.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
15.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
15.23 | Количество | 200
16 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
16.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
16.2 | Однократного применения | Наличие
16.3 | Материал | Указать
16.4 | Длина капилляра | не менее 42 мл/мин
16.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
16.6 | Скорость потока | не менее 59 мл/мин
16.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
16.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,65мм
16.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 0,90мм
16.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
16.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
16.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
16.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
16.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
16.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
16.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
16.17 | Винтовая насадка | Наличие
16.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
16.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
16.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
16.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
16.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
16.23 | Количество | 50
17 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения, с защитой от укола
17.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
17.2 | Однократного применения | Наличие
17.3 | Материал | Указать
17.4 | Длина капилляра | не менее 45 мм
17.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
17.6 | Скорость потока | не менее 96 мл/мин
17.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
17.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
17.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
17.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
17.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
17.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
17.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
17.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
17.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
17.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
17.17 | Винтовая насадка | Наличие
17.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
17.19 | Автоматически активирующийся полностью полимерный защитный механизм (без металлических элементов), обеспечивающий герметичность при срабатывании, предохраняющим от разбрызгивания биологически опасных жидкостей, полностью скрывающим кончик иглы при извлечении | Наличие
17.20 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
17.21 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
17.22 | Стерильно, нетоксично | Наличие
17.23 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
17.24 | Количество | 50
18 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения, с защитой от укола
18.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
18.2 | Однократного применения | Наличие
18.3 | Материал | Указать
18.4 | Длина капилляра | не более 32мм
18.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
18.6 | Скорость потока | не менее 103 мл/мин
18.7 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
18.8 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
18.9 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
18.10 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
18.11 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
18.12 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
18.13 | Фиксирующие крылья | Наличие
18.14 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
18.15 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
18.16 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
18.17 | Винтовая насадка | Наличие
18.18 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
18.19 | Автоматически активирующийся полностью полимерный защитный механизм (без металлических элементов), обеспечивающий герметичность при срабатывании, предохраняющим от разбрызгивания биологически опасных жидкостей, полностью скрывающим кончик иглы при извлечении | Наличие
18.20 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
18.21 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
18.22 | Стерильно, нетоксично | Наличие
18.23 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
18.24 | Количество | 50
19 | Фиксатор периферический для венозных катетеров
19.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
19.2 | Однократного применения | Соответствие
19.3 | Материал | Указать
19.4 | U-вырез | Наличие
19.5 | Длина фиксатора,мм | не менее 80
19.6 | Ширина фиксатора,мм | не менее 55
19.7 | Дополнительная прокладка под крылья катетера | Наличие
19.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная
19.9 | Срок годности | Указать
19.10 | Требуемое количество, шт. | 600
20 | Абсорбент (натронная известь)
20.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
20.2 | Абсорбент, предназначенный для абсорбция СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ | Соответствие
20.3 | Форма извести | гранулы
20.4 | Размер гранул | не менее 2,5 мм и не более 5,0 мм
20.5 | Не содержит гидроксид калия (КОН) | Соответствие
20.6 | Цветоиндикация | "белый-фиолетовый"
20.7 | Плотность, кг/куб.м. | не менее 90
20.8 | Объем поглощаемого CO2, л/кг | не менее 140
20.9 | Упаковка | Герметично закрывающаяся канистра
20.10 | Фасовка канистры | 5л / 4.5кг
20.11 | Количество, шт | 6
21 | Мочеприемник прикроватный
21.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
21.2 | Однократного применения | Соответствие
21.3 | Материал | Указать
21.4 | Эффективный невозвратный клапан, исключающий обратный заброс содержимого мочеприемника | Наличие
21.5 | Прямой сливной кран | Наличие
21.6 | Неперекручивающаяся приводная трубка | Наличие
21.7 | Длина приводной трубки не менее, см | не менее 90
21.8 | Универсальный коннектор, закрытый специальным колпачком; | Наличие
21.9 | Измерительная шкала нанесена по всей ширине мочеприемника; | Наличие
21.10 | Цена деления измерительной шкалы | 100 мл
21.11 | Резервуарная часть мешка в нижней его части сужается по направлению к сливному крану | Наличие
21.12 | Емкость сборного мешка | не менее 2000 мл
21.13 | Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. | Наличие
21.14 | Упаковка | Индивидуальная
21.15 | Количество | 1200
22 | Зонд желудочный
22.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
22.2 | Материал | Указать
22.3 | Не содержит фталатов | Соответствие
22.4 | Абсолютно гладкая поверхность | Наличие
22.5 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
22.6 | Длина изделия , не менее, см | 150
22.7 | Открытый конец, одно боковое овальное отверстие | Соответствие
22.8 | Цветной коннектор с разъемом «Луер» | Наличие
22.9 | Количество, в том числе по размерам:
22.9.1 | Сh 12 | 100
22.9.2 | Сh 14 | 300
22.9.3 | Сh 16 | 300
22.9.4 | Сh 18 | 300
22.9.5 | Сh 20 | 300
22.9.6 | Сh 22 | 300
22.9.7 | Сh 24 | 300
22.9.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная
23 | Катетер Фолея
23.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
23.2 | Материал | Указать
23.3 | Срок постановки | Указать
23.4 | Гладкие закругленные края дренажных отверстий | Наличие
23.5 | Широкий внутренний просвет катетера | Наличие
23.6 | Встроенный клапан, исключающий утечку воды | Наличие
23.7 | Сферическая силиконовая манжета объемом | не более 10 мл
23.8 | Коннектор с насечками, позволяет создать надежное соединение с дренажным мешком, снижая риск разгерметизации, случайного отсоединения или протечки | Наличие
23.9 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
23.10 | Количество, в том числе по размерам:
23.10.1 | Ch 12 | 120
23.10.2 | Ch 14 | 200
23.11 | Упаковка | Двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря
23.12 | Стерилизационный период | не менее 5 лет
24 | Катетер Фолея
24.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
24.2 | Материал | Указать
24.3 | Срок постановки | Указать
24.4 | Гладкие закругленные края дренажных отверстий | Наличие
24.5 | Широкий внутренний просвет катетера | Наличие
24.6 | Встроенный клапан, исключающий утечку воды | Наличие
24.7 | Сферическая силиконовая манжета объемом | не менее 30 мл
24.8 | Коннектор с насечками, позволяет создать надежное соединение с дренажным мешком, снижая риск разгерметизации, случайного отсоединения или протечки | Наличие
24.9 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
24.10 | Количество, в том числе по размерам:
24.10.1 | Ch 16 | 200
24.10.2 | Ch 18 | 120
24.10.3 | Ch 20 | 80
24.11 | Упаковка | Двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря
24.12 | Стерилизационный период | не менее 5 лет
25 | Комплект для катетеризации крупных сосудов
25.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
25.2 | Состав комплекта: катетер полиуретановый 8F, длина 200мм, игла 18G, проводник диаметром 0,038" и длиной 60см, дилататор 9F, скальпель, шприц 10мл. | Наличие
25.3 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная
25.4 | Количество, шт. | 50
26 | Комплект для катетеризации крупных сосудов
26.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
26.2 | Состав комплекта: катетер полиуретановый 7F, длина 200мм, игла 18G, проводник диаметром 0,038" и длиной 60см, дилататор 8F, скальпель, шприц 10мл. | Наличие
26.3 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная
26.4 | Количество, шт. | 50
27 | Комплект для катетеризации крупных сосудов
27.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
27.2 | Состав комплекта: катетер полиуретановый 5F, длина 200мм, игла 18G, проводник диаметром 0,035" и длиной 60см, дилататор 6F, скальпель, шприц 10мл. | Наличие
27.3 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная
27.4 | Количество, шт. | 10
28 | Комплект для катетеризации крупных сосудов
28.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
28.2 | Состав комплекта: катетер полиуретановый 3F, длина 100мм, игла 20G, проводник диаметром 0,022" и длиной 40см, дилататор 4F, скальпель, шприц 10мл. | Наличие
28.3 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная
28.4 | Количество, шт. | 10
29 | Станки для бритья операционного поля
29.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
29.2 | Количество лезвий в станке, шт. | не менее 2
29.3 | Защитный чехол | Наличие
29.4 | Срок годности | Указать
29.5 | Упаковка | Нестерильная
29.6 | Количество, шт. | 2000
30 | Трубка дыхательная армированная с манжетой низкого давления /эндотрахеальная/ Мерфи
30.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
30.2 | Однократного применения | Соответствие
30.3 | Материал | Указать
30.4 | Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам | Соответствие
30.5 | Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи | Наличие
30.6 | Спиральное армирование по всей длине трубки, обеспечивающее высокую эластичность | Наличие
30.7 | Встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска | Наличие
30.8 | Маркировка размера на боковой поверхности трубки | Наличие
30.9 | Маркировка глубины введения
30.10 | Манжета низкого давления | Наличие
30.11 | Встроенная стенку воздушная линия манжетки | Наличие
30.12 | Пилотный баллон манжетки с разъемом Луер и автоматическим клапаном герметизации | Наличие
30.13 | Коннектор 15М с пальцевыми упорами | Наличие
30.14 | Количество шт, в том числе по размерам:
30.15 | 8.0 мм | 20
30.16 | 9.0 мм | 20
30.17 | Стерильно, нетоксично | Наличие
30.18 | Упаковка | Индивидуальная
30.19 | Срок годности | Указать
31 | Маска ларингеальная c раздувателем
31.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
31.2 | Однократного применения | Соответствие
31.3 | Материал | Указать
31.4 | Манжета анатомической формы суженая в дистальном отделе | Соответствие
31.5 | Отсутствие апертурной решетки | Соответствие
31.6 | Размер для пациентов весом от 50 кг до 70 кг | Соответствие
31.7 | Цветоиндикация пилотного баллона в соотчетствии размером трубки (у разных размеров должны быть разные цвета для быстроты выбора) | Наличие
31.8 | Цветоиндикациия позиционирования поршня у переходника-раздувателя манжеты ларингеальных масок для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски; полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон, например (или эквивалентно): Белая (0-4мл), Голубая (4-7мл), Светло-зеленая (7-10мл) Зеленая (10-14мл), Оранжевая (14-20мл), Красная (20-30мл), Желтая (30-40мл) | Наличие
31.9 | Линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку | Соответствие
31.10 | Стерильно, нетоксично | Наличие
31.11 | Упаковка | Каждая индивидуальная стерильная упаковка включает в себя переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок и водорастворимый любрикант 5г.
31.12 | Срок годности | Указать
31.13 | Количество, шт. | 20
32 | Маска ларингеальная c раздувателем
32.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
32.2 | Однократного применения | Соответствие
32.3 | Материал | Указать
32.4 | Манжета анатомической формы суженая в дистальном отделе | Соответствие
32.5 | Отсутствие апертурной решетки | Указать
32.6 | Размер для пациентов весом от 70 кг до 100 кг | Соответствие
32.7 | Цветоиндикация пилотного баллона в соответствии размером трубки (у разных размеров должны быть разные цвета для быстроты выбора) | Наличие
32.8 | Цветоиндикациия позиционирования поршня у переходника-раздувателя манжеты ларингеальных масок для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски; полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон, например (или эквивалентно): Белая (0-4мл), Голубая (4-7мл), Светло-зеленая (7-10мл) Зеленая (10-14мл), Оранжевая (14-20мл), Красная (20-30мл), Желтая (30-40мл) | Наличие
32.9 | Линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку | Соответствие
32.10 | Стерильно, нетоксично | Наличие
32.11 | Упаковка | Каждая индивидуальная стерильная упаковка включает в себя переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок и водорастворимый любрикант 5г.
32.12 | Срок годности | Указать
32.13 | Количество, шт. | 20