Приложение №1 к

документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по установке и сдаче в эксплуатацию у

зла коммерческого учета тепловой энергии

в здании Дворца культуры им. А. И. Калинина, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,140 лит. ЖЖЖ,Ж1,ж1

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| I | Основание | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |
| II | Получение исходных данных для проектирования приборов коммерческого учёта тепловой энергии | ООО « ПСК», за счёт средств Подрядчика |
| III | Требования к проекту | Проект выполнить в соответствии с правилами тех. эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ), СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети» с обеспечением согласования проекта и освидетельствования результатов работ с энергоснабжающей организацией до сдачи их заказчику |
| IV | Марка прибора учёта тепловой энергии | « ВЗЛЁТ- Урал» или « Теплоком» или эквивалент. Исполнение – сэндвич |
| V | Материалы для монтажа т/узла | Задвижка 30с 41нж 100*16–2 шт (смена) Труба б/шов d = 108*4.5мм-6.0м |

Заказчик:                                                                             Подрядчик:

____________/__________                          ______________/____________

МП                                                                      МП