Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 30ЭА

Техническое задание.

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Размер | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные (EURONDA) | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, высокочувствительные, гипоаллергенные; улучшенный захват инструментов; текстурированные, одинарная толщина не более 0,1 мм. | XS | пара | 3000 |
|  |  | S | пара | 15000 |
|  |  | M | пара | 7000 |
|  |  | L | пара | 4000 |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудренные (DERMAGRIP) | Для длительных диагностических процедур в стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом. | XS | пара | 6000 |
|  |  | XL | пара | 2000 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные (Synsation PF Ansell) | Виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные; повышенная комфортность ношения, гипоаллергенные. | S | пара | 1500 |
| Маска защитная медицинская | Маска защитная медицинская изготовленная из высококачественных материалов без содержания латекса и стекловолокна. Состоит из трех слоев нетканого материала , на резинках, с фиксатором для носа. |  | упаковка 50 штук | 200 |
| Экран защитный | Стоматологический прозрачный бесцветный экран для защиты глаз, лица, органов дыхания от пылевыделения, твердых частиц, биологических жидкостей. Не искажает видимые предметы, не отражает свет. |  | шт | 40 |
| Экран защитный со сменными экранами | Для защиты глаз, лица, органов дыхания. Прозрачный бесцветный экран, изготовленный из полимерной пленки, не искажает видимые предметы, не отражает свет, не желтеет. Базис для крепления экрана – очковая оправа. Экран крепится к оправе на защелках. Угол защиты лица можно менять, используя дополнительные отверстия в экране. |  | упаковка: - очковая оправа – 1 шт; - экран защитный – 5 шт. | 15 |
| Очки защитные | Для защиты глаз от твердых частиц, биологических жидкостей, ультрафиолетового излучения. Прозрачная линза с покрытием против запотевания и царапин. Увеличенный панорамный обзор. Обеспечивают боковую защиту за счет формы линзы. Регулировка дужек по длине и углу постановки. |  | шт | 30 |
| Очки защитные | Очки защитные с оранжевой линзой, поглощающие не менее 99% излучения от фотополимерных установок, с покрытием стойким против запотевания и царапин. |  | шт | 25 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова