Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 31ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для слюноотсосов (одноразовые) | Гибкие наконечники для слюноотсосов сделанные из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами. Автоклавируемые. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 100 |
| 2. | Валики медицинские стоматологические | Состав: 100% хлопок. Обладают отличной гигроскопичностью. Цвет: белый. Размер №2 (Medium) | Упаковка 2000 штук | Упаковка | 15 |
| 3. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. | Упаковка 500 штук | Упаковка | 20 |
| 4. | Рулон для стерилизации | Упаковочный материал для стерилизации инструментов, перевязочного материала и прочих предметов медицинского назначения. Состоит из одного слоя бумаги и одного слоя полипропилена/полиэстера, снабжены индикаторами. Используются при паровой стерилизации. | Рулон 75мм х 200м | Штука | 20 |
|  |  |  | Рулон 100мм х 200м |  | 20 |
| 5. | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 640 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова