Приложение №3

К извещению о проведении

Запроса котировок № 0356300141811000049 от  19.05.2011г.

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА   № ____

на поставку изделий медицинского назначения

г. Пермь                                                                                                                 «___»_________________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Гринберга Симхи Нафтолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам проведенного запроса котировок   (протокол № ____ от «__»_____2011г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке изделий медицинского назначения (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2.   ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

- Стоимость настоящего договора _________(____________________________________________) рублей.

- Цены на товары, подлежащие поставке, устанавливаются на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения запроса  котировок, фиксируются в протоколе  рассмотрения и оценки котировочных заявок и спецификации и изменению не подлежат.

- Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

- Заказчик оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика в течение 45 (Сорока пяти) банковских дней после приемки товара и подписания накладных.

2.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат (декларация) соответствия, и т.д.). Поставляемые лекарственные средства должны пройти экспертизу качества в ГУЗ «Пермский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» и иметь регистрационный номер.

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Товар должен  поставляться партиями по заявке Заказчика в течение 24 часов с момента заключения договора по 30.06.2011г., в соответствии со спецификацией. Место доставки товара – г. Пермь, ул.Победы,41. Время – не позднее 15 часов местного времени.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 2 (Два) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.4. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.4.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;
5.4.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.4.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.п.) Заказчику.

5.5. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.5.1. наличие маркировки товара и исправность тары; 
5.5.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
5.5.3. произвести осмотр товара;

5.5.4. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

5.6. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

5.7. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.8. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик не позднее 2 (Два) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (Пять) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.9. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  Поставщика с указанием причины отказа.

5.10. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. В случаях не исполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.6.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему договору товары.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно-правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

-  спецификация (приложение № 1)

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.4. Лицо, ответственное за осуществление приёмки товара в соответствии с условиями договора (от Заказчика) – Ежова Елена Кондратьевна,  т. 283-04-89.

10.5. Лицо, ответственное за осуществление поставки товара в соответствии с условиями договора (от Поставщика)- _______________________________________________________________

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»

ИНН 5908010411 КПП 590801001

614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

т/факс 258-65-15, тел. 283-04-91(фармацевт).

р/с 40404810900000030069 в РКЦ  г. Пермь ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю

БИК 045744000

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

_________________ С.Н.Гринберг                               _________________ (Ф.И.О.)

М.п.«___»______________2011года                            м.п. «___»______________2011года

Приложение №1

к договору

на поставку изделий медицинского назначения

от «____»__________________  2011 г. №____

Спецификация

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. Размер | Кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактериальный фильтр для ИВЛ | Фильтр респираторный бактериальный/вирусный - устройство для дыхательных систем в хрустально-прозрачном корпусе, для одноразового пользования, для применения у единичного пациента, в клинически чистой упаковке, дыхательный объем 200-1500 мл, мертвое пространство 63 мл, сопротивление 30л/мин - 110 Ра, сопротивление 60л/мин - 270 Ра Эффективность фильтрации >99,999%, вес 41 г. Стандартные коннекторы: 22мм Охватываемый/15мм Надеваемый - 22мм Охватываемый. | шт | 100 |  |  |
| 2 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой большого объема, низкого давления, стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. | ID-7,5 | 50 |  |  |
|  |  |  | ID-8,0 | 100 |  |  |
|  |  |  | ID-8,5 | 60 |  |  |
|  |  |  | ID-9,0 | 20 |  |  |
| 3 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления, стерильная, одноразовая, из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с анатомическим изгибом, имеет стилет с атравматичным концом и шейную ленту, гибкие фланцы для крепления на шее, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра (ID) трубки, указание внутреннего диаметра имеется так же на одном из гибких фланцев, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | ID-8,0 | 50 |  |  |
|  |  |  | ID-8,5 | 50 |  |  |
|  |  |  | ID –9,0 | 15 |  |  |
| 4 | Мочеприемник прикроватный | Мочеприемник прикроватный Люкс объемом 2000 мл, стерильный, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, снабжен антивозвратным клапаном, цена деления мешка 100 мл, боковая градуировка от 25 до 150 мл для измерения малых количеств мочи, Т-образный кран для слива мочи позволяющий работать одной рукой, встроенная система крепления к кровати (гибкие во всех плоскостях крючки) позволяющая крепить как к круглой, так и квадратной раме, наличие ребра жесткости, не позволяющее мешку прогибаться, особенно в заполненном состоянии, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в коробке – 100 шт. | шт | 200 |  |  |
| 5 | Катетер Фолея 2-х ходовой | Катетер Фолея 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, детские размеры (Ch/Fr 6-10) имеют проводник для облегчения введения, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, Ch/Fr 6-10 имеют длину 280 мм, а Ch/Fr 12 – 26 длиной 400 мм, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/400 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ch/Fr – 16 | 70 |  |  |
|  |  |  | Ch/Fr – 18 | 80 |  |  |
| 6 | Лезвие хирургическое | Стерильные лезвия с прочностью, превышающей 32 ньютон, из высококачественной хирургической нержавеющей карбоновой стали немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, безопасно ориентированные в блистере, соответствующие стандартным хирургическим рукояткам №3 , №4 №9, имеющие СЕ марку со сроком стерильности с даты стерилизации - 5 лет. Поставка в коробках по 100 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | №10 | 100 |  |  |
|  |  |  | №11 | 100 |  |  |
|  |  |  | №21 | 400 |  |  |
|  |  |  | №22 | 400 |  |  |
| 7 | Скальпель хирургический | Скальпель с пластмассовой ручкой, стерильный, одноразовый, ручка изготовлена из полистирола, лезвия с прочностью, превышающей 32 ньютон, из нержавеющей стали, и углеродистой стали, скальпель безопасно ориентированный в блистере, имеющие СЕ марку со сроком стерильности с даты стерилизации - 5 лет. Поставка в коробках по 10 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | № 10 | 30 |  |  |
|  |  |  | № 11 | 30 |  |  |
|  |  |  | № 21 | 100 |  |  |
|  |  |  | № 22 | 100 |  |  |
| 8 | Станок для бритья операционного поля | Станок для бритья операционного поля с двумя лезвиями, нестерильный, одноразовый, гребневидные выступы на головке станка позволяют использовать для волос любой длины и густоты, двойное лезвие гарантирует тщательность и удобство бритья, наличие защитного чехла исключает возможность случайного ранения, удобная коробка с открывающимся ящиком, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | шт | 300 |  |  |
| 9 | Катетер подключичный | Катетер подключичный стерильный - представляет собой полиэтиленовую трубку с раструбом, имеет имеет закрытый конец, два боковых отверстия, предназначен для однократного применения Раструб подключичного катетера выполнен в исполнении под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Катетер подключичный укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. |  |  |  |  |
|  |  |  | d 1,0 мм | 100 |  |  |
|  |  |  | d 1,4 мм | 200 |  |  |
| 10 | Устройства для активного дренирования ран однократного применения с баллоном 250 см3 | Состоит из гофрированного баллона и трёх узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками.Длина дренажных трубок, мм 120,380 и 500; Наружный диаметр трубок, мм 5,5 и 5,5 | шт | 60 |  |  |
| 11 | Интрокан внутривенная канюля или аналог | Характеристика: четыре встроеные в стенку Rg-контрастные полоски ;тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока; особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму ; прозрачный удлиненный павильон;гидрофобная заглушка;герметичное винтовое соединение; | G -16 | 100 |  |  |
|  |  |  | G - 18 | 200 |  |  |
|  |  |  | G - 20 | 150 |  |  |
|  |  |  | G - 22 | 30 |  |  |
| 12 | Система для энтерального питания | Система для энтерального питания гравитационная 1000 мл, стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного ПВХ, мешок для питательной смеси имеет боковую градуировку, горловина мешка имеет крышку, кольцо для фиксации мешка на стандартной стойке, на трубке имеется зажим для контроля количества вводимой смеси и камера визуального контроля, карман для термоконтейнера на задней стенке мешка, коннектор подходит к любому размеру питательного зонда, на индивидуальную упаковку нанесена подробная инструкция по применению, не содержит латекс и фталатов, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке 30 шт. | шт | 50 |  |  |
| 13 | Желудочный зонд с проводником | Желудочный зонд используется для аспирации желудочного содержимого и введения в полость желудка лекарственных веществ. Изготовлен из полихлорвинила медицинского назначения без использования фталатов. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет зонда не перекрывается при скручивании. Прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого. Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств. Цветовые воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить диаметр изделия и могут использоваться со всеми стандартными адаптерами. |  |  |  |  |
|  |  |  | № 30 | 10 |  |  |
|  |  |  | № 18 | 200 |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 126 760,00 |

Итого на сумму 126 760,00 (Сто двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей

Срок поставки — с момента заключения договора по 30 июня 2011 года

К товару должны быть приложены сертификаты соответствия с приложением, выданные органом по сертификации, аккредитованный Госстандартом России (для товаров, подлежащих обязательной сертификации), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации

Порядок отгрузки: Товар должен  поставляться партиями по заявке Заказчика в течение 24 часов с момента заключения договора по 30.06.2011

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Победы, 41. Время - не позднее 15 часов местного времени.

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                       ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

____________________ С.Н.Гринберг                               	       __________________ (Ф.И.О.)

«___»______________2011года                                                        «___»______________2011года