ПРОЕКТ

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ДОГОВОР

на поставку изделий медицинского назначения

г. Пермь                                                                                                                                   «___» _________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Гринберга Симхи Нафтолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» (в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме (протокол № _____ от «___»________2011 г.) заключили настоящий договор  о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке изделий медицинского назначения  (далее - Товар) на условиях настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить принятый товар.

1.3. Наименование Товара, единицы измерения, количество товара, его качественные характеристики, цена за единицу товара, стоимость договора – указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий  хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА

2.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор.

3.   ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

  - Стоимость настоящего договора _________(____________________________________________) рублей.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

  - Цена должна включать в себя все затраты на товар,  доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора.

  - При поставке на основании п. 2.1. настоящего Договора дополнительного количества товаров, первоначальная цена Договора изменяется пропорционально количеству поставленных товаров, но не более, чем на 10%.

  - При внесение изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров Заказчик обязан изменить цену Договора пропорционально количеству поставленных товаров.

  - Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3.7. Оплата товара производится после поставки товара в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (Сорока пяти) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки товара

- счета-фактуры на поставленный товар

  - Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.2. Поставка товара осуществляется с момента заключения настоящего Договора по «30» сентября 2011г.

4.3. Товар поставляется партиями согласно заявке, составленной Заказчиком и доведенной до Поставщика не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до начала поставки. Заявка подается  представителю  Поставщика  по  тел. ________. Срок поставки товара – в течение 2 (Два) рабочих дней со дня подачи заявки.

4.4 Место доставки товаров – г. Пермь, ул. Победы, 41.

4.5.Время поставки с 09.00 часов до 12.00 часов.

4.6. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

4.7. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

4.7.1. строгое   соблюдение   установленных    правил   упаковки  и  затаривания  продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;
4.7.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
4.7.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат (декларация) соответствия и т.п.) Заказчику.

4.8. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

4.8.1. наличие маркировки товара и исправность тары; 
4.8.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
4.8.3. произвести осмотр и взвешивание товара;

4.8.4. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

4.9. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

4.10. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (счет - фактура, сертификаты (декларации) соответствия и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. Поставщик обязан в течение 2 (Два) рабочих дней предоставить Заказчику недостающие документы. До момента получения Заказчиком всего пакета сопроводительных документов приёмка товара считается не завершенной и у Заказчика не возникает обязательств по оплате товара.

4.11. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. После получения данного акта Поставщик должен незамедлительно, в согласованные с Заказчиком сроки и время исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

4.12. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям настоящего договора, как во время приемки товара, так и после нее, Заказчик вправе отказаться от поставленного товара. Уведомление об отказе от поставленного товара Заказчик направляет Поставщику с указанием причины отказа.

4.13. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

  - В момент поставки Товар должен иметь остаточный срок годности не менее 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем.

5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1.  Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

5.2. Упаковка должны быть прочной, сухой и без нарушения целостности. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

5.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.4. Тара, поставляемая Поставщиком, по его письменному требованию, предъявляемому при передаче товара, возвращается Заказчиком в течение 10 (Десять) дней с момента получения товара. Возврат производится за счет Поставщика и его транспортом.

6.   ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар полностью соответствует установленным стандартам, заявленным в договоре требованиям. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: сертификат (декларация) качества изготовителя и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара.

7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара, либо (по усмотрению Заказчика) возмещает разницу между стоимостью не поставленного (недопоставленного) товара, предусмотренной в договоре, и стоимостью, по которой Заказчик закупил данный товар у другого поставщика;

- за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству, установленных п. 1.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

7.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика

7.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного  договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка (пени) определяется в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.5.Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.7. В случаях неисполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.6.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему договору товары.

8.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно - правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9.   РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

11.2. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.4. Для  решения текущих вопросов по договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________  контактный тел.:_______________;

11.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Ежова Елена Кондратьевна, контактный тел.: 283-04-91.

11.6. К настоящему договору прилагается:

- Приложение №1- Спецификация.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»

ИНН 5906086334 КПП 590601001

Юр. адрес 614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а,

Тел 283-04-91.

р/с 404048109000000300069 в РКЦ  г. Пермь

БИК 045744000

ПОСТАВЩИК –

#### 12. ПОДПИСИ СТОРОН

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОСТАВЩИК

____________________ С.Н.Гринберг                               	 __________________

«___»______________2011года                                                   «___»______________2011года

Приложение №1

К  договору №__ от «__» ______ 2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование ( | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединитель угловой гладкоствольный с клапаном типа Flip-top и пружинным манометром | Шт | 300 |  |  |
| 2 | Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 15х15 см | Шт | 8 |  |  |
| 3 | Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 30х30 см | Шт | 8 |  |  |
| 4 | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5м и эластичными соединителями для длительного анестезиологического пособия | Шт | 50 |  |  |
| 5 | Контур дыхательный гладкоствольный с эластичными соединителями 1,6м для краткосрочного наркоза | Шт | 30 |  |  |
| 6 | Трубка трахеостомическая с манжетой №7,5 с протектором Бьюканена | Шт | 30 |  |  |
| 7 | Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,0 с протектором Бьюканена | Шт | 120 |  |  |
| 8 | Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,5 с протектором Бьюканена | Шт | 120 |  |  |
| 9 | Трубка трахеостомическая с манжетой № 9,0 с протектором Бьюканена | Шт | 30 |  |  |
| 10 | Система активного дренирования ран | Шт | 100 |  |  |
| 11 | Зонд Сенгстакена-Блэкмора | Шт | 3 |  |  |
| 12 | # Набор для эпидуральной анестезии | Шт | 30 |  |  |
| 13 | # Набор для катетеризации центральных вен | Шт | 30 |  |  |
|  | # Итого по договору |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| _____________________ /С.Н. Гринберг |  | ______________________/______________ |
| «__» ___________________2011г |  | «__» ___________________2011г |

Приложение №2

к договору

от «____»__________________  2011 г. №____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| 1.Торговое наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Соединитель угловой гладкоствольный с клапаном типа Flip-top и пружинным манометром |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Длина, не более, мм | 175 |  |
| Трубка соединительная между коннекторами | Наличие |  |
| Коннекторы: 22f-22m/15f | Наличие |  |
| Материал – полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Порт: двойной флип топ (два в одном) 7,6мм + 9,5 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для бронхоскопии диаметром 7,6 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для санации 9,5 мм | Наличие |  |
| В комплекте: одноразовая двойная линия мониторинга газов и давления. Концы коннекция типа луер, длина 2,1 м | Наличие |  |
| Градуировка манометра до 5 см Н2О | Наличие |  |
| Пружинный индикатор черного цвета | Наличие |  |
| Пиковый наконечник розового цвета | Наличие |  |
| Коммуникационное соединение с ведущим устройством 22F - 22M/15F | Наличие |  |
| Переходник от манометра к ведущему коннектору силиконовый | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 300 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 2.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 15х15 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 3.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 30х30 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 4.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5м и эластичными соединителями для длительного анестезиологического пособия |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| два влагосборника конической формы с клапанами герметизации и противоскользящими насечками на съемном резервуаре | Наличие |  |
| дополнительный шланг 0,8 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 50 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 5.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный с эластичными соединителями 1,6м для краткосрочного наркоза |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 6.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой №7,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 7.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой | Наличие |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 8.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 9.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 9,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 10.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Система активного дренирования ран | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Объем основной емкости не более 300 мл | Наличие |  |
| Магистраль-дренаж трехходовая антиперегибная разнокалиберная | Наличие |  |
| Калибровка магистралей, не уже 3, 5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм соответственно | Наличие |  |
| Петля для подвешивания к кровати | Наличие |  |
| Антирефлюксный клапан | Наличие |  |
| Материал: полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 100 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 11.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Зонд Сенгстакена-Блэкмора | Наличие |  |
| Назначение: применяется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Трехходовой | Наличие |  |
| Двухбаллонный | Наличие |  |
| Баллоны соприкасаются друг с другом | Наличие |  |
| Длина, не более 100 см | Наличие |  |
| Многоразовый, автоклавируемый | Наличие |  |
| Материал: минерализованный каучук, силикон. | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 3 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 12.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для эпидуральной анестезии | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| игла Туохи, выполненная из высококачественной стали, с мандреном, имеющим международную цветовую кодировку | Наличие |  |
| эпидуральный катетер с закругленным, слепым концом , три боковых перфорации на дистальном конце катетера | Наличие |  |
| коннектор для катетера, разъем Луер-Лок | Наличие |  |
| эпидуральный фильтр 0,22 микрон, разъемы Луер-Лок. | Наличие |  |
| игла-скарификатор | Наличие |  |
| шприц для техники “утрата сопротивления”, трехкомпонентный | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 13.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для катетеризации центральных вен | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| катетер выполнен из мягкого, термолабильного полиуретана, с рентгенконтрастным кончиком и маркировкой глубины стояния с шагом 1 см, однопросветный | Наличие |  |
| стальной J-образный проводник с мягким, подвижным кончиком в пластмассовом округлом направителе | Наличие |  |
| стандартная игла Сельдингера с прозрачным четырехгранным павильоном, с меткой направления среза иглы, Луер-разъем | Наличие |  |
| дилататор для бужирования мягких тканей перед катетеризацией | Наличие |  |
| трехкомпонентный шприц 5 мл с уплотненной насадкой поршня и Луер-разъемом | Наличие |  |
| скальпель | Наличие |  |
| 3-х-ходовой краник | Наличие |  |
| навинчивающиеся клапаны обратного тока с заглушками, не менее 6 шт. | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 25 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

| 1.Торговое наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Соединитель угловой гладкоствольный с клапаном типа Flip-top и пружинным манометром |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Длина, не более, мм | 175 |  |
| Трубка соединительная между коннекторами | Наличие |  |
| Коннекторы: 22f-22m/15f | Наличие |  |
| Материал – полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Порт: двойной флип топ (два в одном) 7,6мм + 9,5 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для бронхоскопии диаметром 7,6 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для санации 9,5 мм | Наличие |  |
| В комплекте: одноразовая двойная линия мониторинга газов и давления. Концы коннекция типа луер, длина 2,1 м | Наличие |  |
| Градуировка манометра до 5 см Н2О | Наличие |  |
| Пружинный индикатор черного цвета | Наличие |  |
| Пиковый наконечник розового цвета | Наличие |  |
| Коммуникационное соединение с ведущим устройством 22F - 22M/15F | Наличие |  |
| Переходник от манометра к ведущему коннектору силиконовый | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 300 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 2.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 15х15 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 3.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 30х30 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 4.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5м и эластичными соединителями для длительного анестезиологического пособия |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| два влагосборника конической формы с клапанами герметизации и противоскользящими насечками на съемном резервуаре | Наличие |  |
| дополнительный шланг 0,8 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 50 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 5.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный с эластичными соединителями 1,6м для краткосрочного наркоза |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 6.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой №7,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 7.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой | Наличие |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 8.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 9.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 9,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 10.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Система активного дренирования ран | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Объем основной емкости не более 300 мл | Наличие |  |
| Магистраль-дренаж трехходовая антиперегибная разнокалиберная | Наличие |  |
| Калибровка магистралей, не уже 3, 5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм соответственно | Наличие |  |
| Петля для подвешивания к кровати | Наличие |  |
| Антирефлюксный клапан | Наличие |  |
| Материал: полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 100 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 11.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Зонд Сенгстакена-Блэкмора | Наличие |  |
| Назначение: применяется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Трехходовой | Наличие |  |
| Двухбаллонный | Наличие |  |
| Баллоны соприкасаются друг с другом | Наличие |  |
| Длина, не более 100 см | Наличие |  |
| Многоразовый, автоклавируемый | Наличие |  |
| Материал: минерализованный каучук, силикон. | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 3 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 12.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для эпидуральной анестезии | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| игла Туохи, выполненная из высококачественной стали, с мандреном, имеющим международную цветовую кодировку | Наличие |  |
| эпидуральный катетер с закругленным, слепым концом , три боковых перфорации на дистальном конце катетера | Наличие |  |
| коннектор для катетера, разъем Луер-Лок | Наличие |  |
| эпидуральный фильтр 0,22 микрон, разъемы Луер-Лок. | Наличие |  |
| игла-скарификатор | Наличие |  |
| шприц для техники “утрата сопротивления”, трехкомпонентный | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 13.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для катетеризации центральных вен | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| катетер выполнен из мягкого, термолабильного полиуретана, с рентгенконтрастным кончиком и маркировкой глубины стояния с шагом 1 см, однопросветный | Наличие |  |
| стальной J-образный проводник с мягким, подвижным кончиком в пластмассовом округлом направителе | Наличие |  |
| стандартная игла Сельдингера с прозрачным четырехгранным павильоном, с меткой направления среза иглы, Луер-разъем | Наличие |  |
| дилататор для бужирования мягких тканей перед катетеризацией | Наличие |  |
| трехкомпонентный шприц 5 мл с уплотненной насадкой поршня и Луер-разъемом | Наличие |  |
| скальпель | Наличие |  |
| 3-х-ходовой краник | Наличие |  |
| навинчивающиеся клапаны обратного тока с заглушками, не менее 6 шт. | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 25 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

_______________   С.Н.Гринберг                                                        _____________________

«__» ____________ 2011г.                                                                               «__» ____________ 2011г.

(м.п.)	                                                                                                                (м.п.)