Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

На закупку одноразовых изделий медицинского назначения для МУЗ МСЧ № 11 (операционный блок – хирургия и анестезиология)

| 1.Торговое наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Соединитель угловой гладкоствольный с клапаном типа Flip-top и пружинным манометром |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Длина, не более, мм | 175 |  |
| Трубка соединительная между коннекторами | Наличие |  |
| Коннекторы: 22f-22m/15f | Наличие |  |
| Материал – полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Порт: двойной флип топ (два в одном) 7,6мм + 9,5 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для бронхоскопии диаметром 7,6 мм | Наличие |  |
| Порты клапана для санации 9,5 мм | Наличие |  |
| В комплекте: одноразовая двойная линия мониторинга газов и давления. Концы коннекция типа луер, длина 2,1 м | Наличие |  |
| Градуировка манометра до 5 см Н2О | Наличие |  |
| Пружинный индикатор черного цвета | Наличие |  |
| Пиковый наконечник розового цвета | Наличие |  |
| Коммуникационное соединение с ведущим устройством 22F - 22M/15F | Наличие |  |
| Переходник от манометра к ведущему коннектору силиконовый | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 300 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 2.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 15х15 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 3.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей, типоразмером 30х30 см |  |  |
| Назначение: Сетка применяются для укрепления тканей и долговременной стабилизации фасциальных структур, входящих в состав брюшной стенки. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Состав: |  |  |
| нерассасывающиеся полипролиеновые волокна, не менее. 50 % | Наличие |  |
| рассасывающиеся полиглекапроновые волокна, не менее 50 % | Наличие |  |
| рассасывание полиглекапроновых волокон происходит в течение 90–120 дней | Наличие |  |
| масса сетки (нерассасывающейся полипропиленовой составляющей) составляет не более 28 г/м2 | Наличие |  |
| легкая разрезаемость сетки ножницами, без значительных усилий | Наличие |  |
| более высокая эластичность сетки в направлении, перпендикулярном положению нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| цветовое различие рассасывающихся и нерассасывающихся волокон | Наличие |  |
| при максимальном натяжении брюшной стенки в 16 Н/см растяжение сетки составляет не менее 17.5% | Наличие |  |
| Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 4.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5м и эластичными соединителями для длительного анестезиологического пособия |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| два влагосборника конической формы с клапанами герметизации и противоскользящими насечками на съемном резервуаре | Наличие |  |
| дополнительный шланг 0,8 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 50 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 5.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Контур дыхательный гладкоствольный с эластичными соединителями 1,6м для краткосрочного наркоза |  |  |
| Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| длина 1,6 метра, гладкоствольный | Наличие |  |
| гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха | Наличие |  |
| регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | Наличие |  |
| на коннектор е два порта с крышками | Наличие |  |
| красный (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером | Наличие |  |
| набор дополнительных коннекторов с ребристыми противоскользящим ободами 22m/22m (2 шт.) и 22m/22f (2 шт.) | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | Наличие |  |
| Защитный колпачек 22 мм противоскользящей ребристой структуры от попадания в контур механических взвесей | Наличие |  |
| Клипса на липучке для крепления контура к аппарату при манипуляциях | наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 6.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой №7,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 7.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой | Наличие |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. | Наличие |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 8.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,5 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 120 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 9.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Трубка трахеостомическая с манжетой № 9,0 с протектором Бьюканена | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| цветомаркированный 15мм коннектор | Наличие |  |
| сужающийся дистальный конец | Наличие |  |
| мягкие, гибкие крылья с четкой маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |  |
| мягкая тонкостенная цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (БОНД) | Наличие |  |
| пилотный баллон с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
| в комплекте – обтуратор, фиксирующая лента, протектор Бьюканена | Наличие |  |
| протектор Бьюканена : защита и покрытие временной постоянной стомы. Состав: губчатый овал, двусторонняя сетка, фиксатор-повязка вокруг шеи пациента. Размер большой |  |  |
| Материал: термопластичный материал трубки, обеспечивающий ее размягчение под воздействием температуры тела. |  |  |
| Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 10.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Система активного дренирования ран | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Объем основной емкости не более 300 мл | Наличие |  |
| Магистраль-дренаж трехходовая антиперегибная разнокалиберная | Наличие |  |
| Калибровка магистралей, не уже 3, 5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм соответственно | Наличие |  |
| Петля для подвешивания к кровати | Наличие |  |
| Антирефлюксный клапан | Наличие |  |
| Материал: полипропилен, полиэтилен,неопрен | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 100 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 11.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| Зонд Сенгстакена-Блэкмора | Наличие |  |
| Назначение: применяется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. | Наличие |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Трехходовой | Наличие |  |
| Двухбаллонный | Наличие |  |
| Баллоны соприкасаются друг с другом | Наличие |  |
| Длина, не более 100 см | Наличие |  |
| Многоразовый, автоклавируемый | Наличие |  |
| Материал: минерализованный каучук, силикон. | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 3 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 12.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для эпидуральной анестезии | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| игла Туохи, выполненная из высококачественной стали, с мандреном, имеющим международную цветовую кодировку | Наличие |  |
| эпидуральный катетер с закругленным, слепым концом , три боковых перфорации на дистальном конце катетера | Наличие |  |
| коннектор для катетера, разъем Луер-Лок | Наличие |  |
| эпидуральный фильтр 0,22 микрон, разъемы Луер-Лок. | Наличие |  |
| игла-скарификатор | Наличие |  |
| шприц для техники “утрата сопротивления”, трехкомпонентный | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 13.Торговое наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |  |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| # Набор для катетеризации центральных вен | Наличие |  |
| Состав: |  |  |
| катетер выполнен из мягкого, термолабильного полиуретана, с рентгенконтрастным кончиком и маркировкой глубины стояния с шагом 1 см, однопросветный | Наличие |  |
| стальной J-образный проводник с мягким, подвижным кончиком в пластмассовом округлом направителе | Наличие |  |
| стандартная игла Сельдингера с прозрачным четырехгранным павильоном, с меткой направления среза иглы, Луер-разъем | Наличие |  |
| дилататор для бужирования мягких тканей перед катетеризацией | Наличие |  |
| трехкомпонентный шприц 5 мл с уплотненной насадкой поршня и Луер-разъемом | Наличие |  |
| скальпель | Наличие |  |
| 3-х-ходовой краник | Наличие |  |
| навинчивающиеся клапаны обратного тока с заглушками, не менее 6 шт. | Наличие |  |
| Срок годности, не менее 5 лет | Наличие |  |
| Стерильно, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Стоимость единицы, руб. | Указать |  |
| Количество, шт. | 25 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Итого на сумму 315 430,00 (Триста пятнадцать тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек) рублей.

Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80 %

Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам

Весь товар должен быть новым, не ранее 2011 года выпуска

При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.