Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 19 мая 2011 года №0356300079211000107

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку холодильников фармацевтических

| 1 | Холодильник фармацевтический малогабаритный ХФ-140 «Позис» или эквивалент Количество 11 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1 | Общий объем, л | 140 |
| 1.2 | Рабочий диапазон температуры в холодильной камере, °С | +2…+14 |
| 1.3 | Минимальная разность задаваемых температур, °С | 4 |
| 1.4 | Точность поддержания температур в камере, не более °С | +2 |
| 1.5 | Класс энергопотребления | А |
| 1.6 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 |
| 1.7 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 1.8. | Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 920х600х610 |
| 1.9 | Вес, кг | 55-57 |
| 1.10 | Вес (с упаковкой), не более, кг | 60 |
| 1.11 | Металлическая дверь с замком | наличие |
| 1.12 | Микропроцессорный регулятор температур со сверхчувствительным датчиком температуры | наличие |
| 1.13 | Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |
| 1.14 | Автоматическое поддержание температуры в камере | наличие |
| 1.15 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | наличие |
| 1.16 | Отображение температуры на табло панели управления | наличие |
| 1.17 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | наличие |
| 1.18 | Пластиковые контейнеры для хранения фармацевтических препаратов | наличие |
| 1.19 | Сертификат соответствия | наличие |
| 1.20 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 1.21 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.22 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.23 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 3 (Три) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка и проверка исправности поставленного оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 1 (Один) рабочего дня с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова