Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать торговое наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |  |
| 8 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

2. Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать торговое наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |  |
| 8 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 9 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 10 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 11 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 13 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

3. Маска анестезиологическая для детей младшего возраста  однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | 1 |  |
| 8 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 9 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 10 | Наружный диаметр отверстия маски | 15 мм |  |
| 11 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

4. Маска анестезиологическая (взрослая большая) однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, указать торговое наименование |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер | 5 (не менее 13х10,5 см) |  |
| 8 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 9 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 10 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 11 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

5. Маска анестезиологическая (педиатрическая) однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер | 2 (не менее 10х8см) |  |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |  |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

6. Маска анестезиологическая (взрослая, средняя) однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер | 4 (не менее 13х9,5см) |  |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |  |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

7. Маска анестезиологическая (взрослая, малая) однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер | 3 (не менее 11х8,5см) |  |
| 8 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |  |
| 9 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 10 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 11 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 12 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

8. Маска кислородная однократного применения (L).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | L |  |
| 8 | Металлический носовой зажим | наличие |  |
| 9 | Отверстия на боковых поверхностях, обеспечивающие вентиляцию | наличие |  |
| 10 | Эластичный фиксирующий ремешок | наличие |  |
| 11 | Коннектор для присоединения кислородной трубки или небулайзера | наличие |  |
| 12 | Кислородный шланг с защитой от перегибов | не менее 2м |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

9. Маска кислородная однократного применения (S).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 7 | Размер (длина х ширина), см. | S |  |
| 8 | Металлический носовой зажим | наличие |  |
| 9 | Отверстия на боковых поверхностях, обеспечивающие вентиляцию | наличие |  |
| 10 | Эластичный фиксирующий ремешок | наличие |  |
| 11 | Коннектор для присоединения кислородной трубки или небулайзера | наличие |  |
| 12 | Кислородный шланг с защитой от перегибов | не менее 2м |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

____________________________                         __________________________                         ____________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати