Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование товара | Поставка аппаратуры медицинской |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование товара | Поставка аппаратуры медицинской |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кушетка смотровая |  |  |  |
| 1. | Наименование | Кушетка смотровая | указать |
| 2. | Производитель | Наличие | указать производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие | указать страну происхождения |
| 4. | Сертификат соответствия | Наличие | указать |
| 5. | Санитарно - эпидемиологическое заключение | Наличие | указать |
| 6. | Несущая конструкция | из квадратной стальной профильной трубы 30*30 мм, толщина стенки 1,5 мм. | соответствие |
| 7. | Ножки имеют наконечники из пластикового материала | Соответствие | соответствие |
| 8. | Покрытие каркаса экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской ГОСТ 9.410-88, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие | соответствие |
| 9. | Толщина верхней части кушетки, мм | не менее 50 | указать |
| 10. | Ложе кушетки | имеет основу из деревянной панели, набивка из пенополиуретана литьевого формованного | соответствие |
| 11 | Плотность пенополиуретана | не менее 45 кг/м.куб | указать |
| 12. | Показатель жесткости пенополиуретана | Не менее 50 | указать |
| 13. | Обтяжка кушетки | кожзаменитель | соответствие |
| 14. | Подголовник | Регулировка подголовника ступенчатая, количество ступеней не менее 9 |  |
| 15. | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 | соответствие |
| 16. | Номинальная нагрузка, кг. | не менее 200 | указать |
| 17. | Размеры, мм. | 1950 х 660 х 555 | указать |
| 18. | Масса, кг | не более 35 | указать |
| 19. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию | указать |
| 20. | Количество, шт. | 12 | указать |

____________________________                          ____________________                         ____________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати