Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

1. Кушетка смотровая.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Кушетка смотровая |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 5. | Санитарно - эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 6. | Несущая конструкция | из квадратной стальной профильной трубы 30*30 мм, толщина стенки 1,5 мм. |
| 7. | Ножки имеют наконечники из пластикового материала | Соответствие |
| 8. | Покрытие каркаса экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской ГОСТ 9.410-88, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |
| 9. | Толщина верхней части кушетки, мм | не менее 50 |
| 10. | Ложе кушетки | имеет основу из деревянной панели, набивка из пенополиуретана литьевого формованного |
| 11 | Плотность пенополиуретана | не менее 45 кг/м.куб |
| 12. | Показатель жесткости пенополиуретана | Не менее 50 |
| 13. | Обтяжка кушетки | кожзаменитель |
| 14. | Подголовник | Регулировка подголовника ступенчатая, количество ступеней не менее 9 |
| 15. | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 16. | Номинальная нагрузка, кг. | не менее 200 |
| 17. | Размеры, мм. | 1950 х 660 х 555 |
| 18. | Масса, кг | не более 35 |
| 19. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |
| 20. | Количество, шт. | 12 |