Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Набор фиксаторов-спиц 3,3мм типа RigidFix или эквивалент | 6 наб. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | биорассасывающийся материал: полимер полимолочной кислоты |  |
|  | 4 | Форма концов фиксаторов-спиц | Конусовидная, острая |  |
|  | 5 | Диаметр фиксаторов-спиц, мм | 3,3 |  |
|  | 6 | Возможность использования для фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в бедренной кости | Наличие |  |
|  | 7 | Длина фиксаторов-спиц, мм | 42 |  |
|  | 8 | Стерильная упаковка | Обязательно |  |
|  | 9 | Комплектность набора: |  |  |
|  | 10 | фиксаторы-спицы, шт. | 2 |  |
|  | 11 | гильзы, шт. | 2 |  |
|  | 12 | троакар, шт. | 1 |  |
| 2 | 1 | Тибиальная гильза типа BioIntrafix или эквивалент малая | 6 шт. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | биорассасывающийся материал: смесь полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата |  |
|  | 4 | Возможность использования для фиксации четырехпрядного мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости | Наличие |  |
|  | 5 | Длина гильзы, мм | 30 |  |
|  | 6 | Четыре продольные канавки на поверхности гильзы | Наличие |  |
|  | 7 | Возможность использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntrafix 6-8мм | Наличие |  |
| 3 | 1 | Винтовой фиксатор типа BioIntrafix или эквивалент 6-8 мм х 30 мм | 6 шт. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | биорассасывающийся материал: смесь полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата |  |
|  | 4 | Диаметр винта в диапазоне, мм | 6-8 |  |
|  | 5 | Длина винта, мм | 30 |  |
|  | 6 | Возможность использования для фиксации четырехпрядного мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости. | Наличие |  |
|  | 7 | Возможность введения в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную малую гильзу | Наличие |  |
| 4 |  | Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами | Наличие |  |
| 5 |  | Срок поставки специфического установочного инструментария, рабочих дней | Не более 2 |  |
| 6 |  | Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика | Наличие |  |
| 7 |  | Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов, рабочих дней | Не более 2 |  |
| 8 |  | Год выпуска, не ранее | 2011 |  |
| 9 |  | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
| 10 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется с товаром |  |
| 11 |  | Подробное описание на русском языке | Предоставляется с товаром |  |