Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

| № | Наименование | Требуемые параметры и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, № сан.эпид заключение со сроком действия, № рег. удостоверения соотв. сертификату (Указать) | Предлагаемые параметры и технические характеристики, наименование (Указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белье медицинское одноразовое (на групповой или индивидуальной упаковке обязательное наличие № рег. удостоверения, соответствующего сертификату) | Халат хирургический одноразовый плотность 25 140см ламинированный перед и рукава, рукав на манжете стерильный №1 Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | штука | 3000 |  |  |
|  |  | Комплект белья акушерского: стерильный Шапочка-берет 1 шт, Бахилы - носки – 1 пара, рубашка для роженицы плотность, не менее 25 материал СММС – 1 шт, прокладка впитывающая – 2 шт, салфетка хир. впитывающая 20*20 – 2шт, салфетка впитывающая многослойная 60*60 – 1шт, простыня операционная 70*70 плотность не менее 25, материал СММС – 2 шт, простыня влагонепроницаемая 140*80, с бумажным слоем, материал СММС – 1 шт обязательно наличие двойной полиэтиленовой упаковки Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | комплект | 1700 |  |  |
|  |  | Простыня стерильная 200*140 плотность, не менее 25 №1 материал СММС Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | штука | 800 |  |  |
|  |  | Салфетка 2-х слойные (один слой плотной бумаги, второй слой полиэтилена) для гинекологии размером не меньше 48*33см Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | штука | 9500 |  |  |
|  |  | Салфетка впитывающая нестерильная 60*60 (многослойная) Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | штука | 300 |  |  |
|  |  | Простыня большая операционная 240*140см, материал СММС, отверстие с липким краем 25*10см, укрепленная зона 70*40см, липкий край по стороне стерильная плотность, не менее 42 №1 Срок годности не менее 70% до окончания срока годности. | штука | 400 |  |  |