ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми

Ленинский район г.Перми

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Ленинский район

  - Основные технические данные:

- категория дороги: проезды к дворовым территориям и дворовые территории

- количество проездов к дворовым территориям: 51

- количество дворовых территорий: 15

- общая площадь проездов к дворовым территориям: 23014,1м2(в т.ч. тротуары 1055м2)

- общая площадь дворовых территорий: 9218м2 (в т.ч. тротуары 1573м2)

- габаритные размеры: ширина переменная 4-8м

- тип покрытия: асфальтобетон, щебень

- Перечень объектов

Проезды к дворовым территориям

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | проезд | ул.Пушкина между ж/д № 27 и 29 |  |
| 2 | проезд | ул.Пушкина между ж/д № 25 и 27 |  |
| 3 | проезд по ул.Пушкина | ул. 25 Октября | вдоль ж/д № 13 по ул.Пушкина |
| 4 | проезд | ул.М.Горького | вдоль ж/д №7 к ТП |
| 5 | проезд | 25 Октября | к авиационному техникуму |
| 6 | проезд | ул.Большевистская | между ж/д № 53 и 55 |
| 7 | проезд | ул.Большевистская | между ж/д 51 и 53 |
| 8 | проезд | ул.Орджоникидзе | к дому № 53б |
| 9 | проезд по Комсом.пр. | между здание ул.Советская,56 | Комсом.пр. 10 |
| 10 | проезд | ул.Сибирская | 25.Октября,3 (д/с) |
| 11 | проезд | Комсомольский пр., 20 | до территории д/с № 273 |
| 12 | проезд | ул.25 Октября | между с/х академией к ж/д № 23 по ул.Советская |
| 13 | Комсомольский пр. | между ж/д №3 и 7 |  |
| 14 | ул.1-я Разгуляйская | Разгуляйская | ул.Парковая |
| 15 | ул.2-я Разгуляйская | ул.Парковая | ул.Разгуляйская |
| 16 | ул.Суксунская | ул. 2-я Разгуляйская | до ж/д 3 8 по ул Суксунская |
| 17 | проезд | разв. кольца у ст. Пермь 1 | Мотовилихинского р-на |
| 18 | проезд | ул. Г.Звезда (между д. №48 по ул. Ленина и д. №17 по ул. Г.Звезда | д. №50 по ул. Ленина |
| 19 | проезд | ул. Луначарского (д. №23 по ул. Луначарского) | д. №11 по ул. Пушкина |
| 20 | проезд | ул. Королева | д. № 6 по ул. Королева |
| 21 | проезд | ул. Петропавловская (д. №37 по ул. Петропавловская) | д. № 39 а по ул. Советская |
| 22 | проезд | ул. Ленина (д. №49а по ул. Леннна) | д. №14 по ул. Куйбышева |
| 23 | проезд | ул. Б. Революции (д. №339 по ул. Б. Революции) | д. №4 по ул. Брикетная |
| 24 | проезд | Комсомольский пр. | Комсомольский пр., 31, 33 |
| 25 | проезд | Екатерининская | Екатерининская, 88 |
| 26 | проезд | Г.Звезда | д №36 по ул. Луначарского |
| 27 | проезд | Луначарского | Луначарского, 62 |
| 28 | ул.Эпроновская | ул.Борчанинова | ул. Подгорная |
| 29 | ул.Куйбышева | ул.Орджоникидзе | ул.Окулова |
| 30 | ул.Крылова |  |  |
| 31 | проезд | ул.Пушкина вдоль ж/д 108а |  |
| 32 | проезд | вдоль ж/д 6 по ул.Матросова | параллельно ул.Орджоникидзе |
| 33 | проезд | ул.Орджоникидзе | здания № 11 по ул.Попова |
| 34 | проезд вдоль зданий № 9, 11 по ул.Попова | ул.Орджоникидзе | ул.Советская |
| 35 | проезд | ул.Луначарского | вдоль ж/д № 90 |
| 36 | проезд | ул. Большевистская | ул.Луначарского |
| 37 | проезд | ул.Крисанова | к ж/д № 26б по ул Крисанова |
| 38 | проезд | ул.Большевистская, 162 | вдоль Гос . архива |
| 39 | проезд | ул.Большевистская, 134 | д. №120 по ул. Большевиссткая |
| 40 | проезд | ул. Советская | д. №93 по ул. Петропавловская |
| 41 | проезд | ул. Советская | д №89 по ул. Петропавловская |
| 42 | проезд | ул. Советская | д №81 по ул. Петропавловская |
| 43 | проезд | ул. Борчанинова (д. №72а по ул. Ленина) | ул. Кирова (д. №72б по ул. Ленина) |
| 44 | ул. Матросова | ул. Орджоникидзе (д. №90 по ул.Орджоникидзе) | ул. Окулова (д. №3 по ул. Матросова) |
| 45 | проезд (с аркой) | Пушкина | Пушкина, 116 |
| 46 | проезд вдоль д №113 по ул. Пушкина | Крисанова | Матросова |
| 47 | проезд | Екатерининская | Екатерининская, 190 |
| 48 | проезд | Ленина | Ленина, 78 |
| 49 | проезд | Ленина | Ленина, 80 |
| 50 | проезд | Луначарского | Борчанинова, 12, 14 |
| 51 | проезд | Кирова, 124 | Екатерининская, 118 |

Дворовые территории

| № п/п | Наименование объекта | Участок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |
| 1 | проезд | Королева, 12 |  |
| 2 | проезд | Дедюкина, 8 |  |
| 3 | проезд | Королева, 8 |  |
| 4 | проезд | Королева, 4,9 |  |
| 5 | проезд | Королева, 4а-6 |  |
| 6 | проезд | Королева, 6 |  |
| 7 | проезд | Дедюкина, 6 |  |
| 8 | проезд | Дедюкина, 7 |  |
| 9 | проезд | Дедюкина,6 - Королева, 4,9 |  |
| 10 | проезд | Пушкина, 27 |  |
| 11 | проезд | Екатерининская, 190 |  |
| 12 | проезд | Екатериниская, 180 |  |
| 13 | проезд | Крисанова, 20 |  |
| 14 | проезд | Крисанова, 26а-26б |  |
| 15 | проезд | Ленина, 78, 80 |  |

- Классификация состава и видов дорожных работ выполняемых при ремонте

1. по земляному полотну и системе водоотвода:

- ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации;

- укрепление обочин;

2. по дорожным одеждам:

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м3 на один километр дороги;

3.  по элементам обустройства автомобильных дорог:

- восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

- Перечень выполняемых работ:

  - Геодезическая съёмка.

4.1.1 Геодезическая съёмка существующего продольного и поперечного профилей до начала проведения работ (шаг поперечников 10 м)  - требуется.

4.1.2 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части фрезерованием и подсчётом фактических объёмов фрезерования существующего покрытия – требуется.

4.1.3 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля проезжей части щебнем и подсчётом фактического объёма досыпки – требуется.

4.1.4 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) после исправления существующего профиля асфальтобетоном выравнивающего слоя и подсчётом фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.1.5 Геодезическая съёмка (шаг поперечников 10 м) продольных и поперечных профилей, толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с определением фактического объёма асфальтобетона – требуется.

4.2 Порядок выполнения работ.

4.2.1 Натурные обследования повреждений и дефектов.

4.2.2 Определение участков  требующих ремонта.

4.2.3 Определение объёмов работ по каждому объекту.

4.2.4 Согласование сметных расчетов по видам работ. Стоимость работ определяется как стоимость за единицу измерения объема работ (п.4.3) умноженная на объем работ. Непредвиденные затраты в размере 2% учесть за итогом каждого сметного расчета.

4.2.5 Выполнение работ по ремонту.

4.3 Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм. не более с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортовых камней на бетонном основании с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Разработка грунта шириной траншеи до 0,45м и глубиной до 0,1м с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км. Устройство под бортовой камень уплотненного щебеночного основания шириной 0,45м и толщиной 0,1м из щебня марки 800, фракция 20-40 мм (расход 0,06м3/м.п). Монтаж железобетонных бортовых камней марки БР 100.30.18 (по ГОСТ 6665-91 (2002) изготовленных по технологии вибропрессования) на бетон тяжелый класса В15 (расход 0,059м3/м.п) | 1м/п | 1284,95 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 10 км | 1м2 | 42,80 |
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя) | 1м2 | 220,13 |
| 4 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см | 1м2 | 458,78 |
| 5 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40мм (расход 0,055м3/м2) и фракция 10-20мм (расход 0,0115м3/м2) | 1м2 | 104,49 |
| 6 | Восстановление газонов с внесением растительного грунта (механический состав почвы должен быть близкий к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь pH 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100г почвы) слоем 15 см. Посев газонов семенами смеси газонных трав (расход 0,02кг/м2) | 1м2 | 140,31 |
| 7 | Разборка с помощью отбойных молотков покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной до 5см с погрузкой мусора от разборки на автомобили-самосвалы и вывозкой в отвал на расстояние до 25 км | 1м2 | 64,24 |
| 8 | Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см | 1м2 | 430,52 |

Стоимость выполнения работ: 27 620 496,96 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 01 ноября 2011 г.