## Лист1
Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок от 23 мая 2011г. №0356300079211000109 от
Техническое задание
№ | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм.
1 | АБТРОЛ | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека.патологический диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл. Паспортные данные приведены для методов, используемых на автоматических анализатора | 5 | упак
2 | Калибратор S Cal | Калибратор широкого назначения для химических клинических анализаторов Konelab, использующих методы, определенные Thermo Fisher Scientific, предназначенный для калибровки субстратов, изготавливается из бычьей плазмы. Расфасован в герметичные стеклянные флаконы 10х3мл. Лиофилизат | 3 | упак
3 | Гамма ГТП | Набор реагентов для фотометрического определения активности ГГТ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 15 - 600 U/l (0.25 - 10 μkat/l). Предел обнаружения 7 U/l (0.12 μkat/l) . Фасовка: Реагент А 10 флаконов по 16 мл Реагент В 10 флаконов по 4 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | 1 | наб
4 | Билирубин общий | Набор реагентов для фотометрического определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Фасовка: реагент А: 4 х 48 мл Реагент В: 4 х 12 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 5 | наб
5 | Билирубин прямой | Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций 1.0 - 340 μmol/l (0.06 - 20 mg/dl) Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления:1.0 - 3400 μmol/l (0.06 - 199 mg/dl). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 0.3 μmol/l (0.02 mg/dl) Фасовка: реагент А: 20 х 10 мл Реагент В: 1 х 5мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 5 | наб
6 | Щелочная фосфотаза | Набор для определения активности целочной фосфатазы состав: Реагент А MgCl 0.5 mmol/l Диэтаноламин буфер, pH 10.0 1.0 mol/l, Реагент B: Паранитрофенилфосфат 0.22 mmol/таблетка. Фасовка Реагент А - 10 флаконов по 20 мл, герметичные пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab. Реагент В - таблетки. Штрих-код содержит информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. | 3 | наб
7 | Креатинин | Набор для определения Креатинина методом Яффе, 6Х60 мл. Состав. Реагент А: Пикриновая кислота 14,2 ммоль/л, Реагент В: NaOH 520 ммоль/л, Фосфатный буфер 21 ммоль/л, Стабилизатор, герметично упакованные в пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций в сыворотке от 10 - 800 мкмоль/л (0,1 – 9 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 10 - 8000 мкмоль/л (0,1 - 90 мг/дл). Моча: 0,5 - 40.8 ммоль/л (5.7 - 452 мг/дл). Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления: 0,01 - 80.8 ммоль/л (0,1 – 914 мг/дл). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 5 мкмоль/л (0,06 мг/дл) | 2 | наб
8 | АЛТ | Набор реагентов для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Фасовка: 7х50. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 7 | наб
9 | АСТ | Набор реагентов для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию. Фасовка: 7х50. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Konelab | 7 | наб
10 | Нерастворимый рецептор трансферрина | методика усиленная 2х2 мл | 2 | упак
11 | Общий белок | Набор реагентов для фотометрического концентрации общего белка в сыворотке крови в видимой части спектра Биуретовым методом. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Состав Реагент А Состав NaOH 1,50 моль/л CuSO4 9 ммоль/л KI 9 ммоль/л Na2-ЭДТК 30 ммоль/л Фасовка: реагент А: 10Х60 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | 2 | наб
12 | Холестерин ЛПНП (LDL) | Набор для определения прямым методом ЛПНП-холестерина, состав: Реагент А 4 х 60 мл-Буфер ГЕПЕС*, рН 7,4 10,07 ммоль/л; 2(N-циклогексиэтаноламин)- этансульфоновая к-та 96.5 ммоль/л,N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-анилин 0.96 ммоль/л,Сульфат декстрана 1,5 г/л; Нитрат магния ≥11,7 ммоль/л; Аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp.) ≥ 3 тыс. ед./л; Пероксидаза - ≥ 10 тыс. ед./л, Реагент В 4 х 20 мл,Буфер ГЕПЕС*, рН 7,0 10,07 ммоль/л; ПЭГхолестеролэстераза ≥ 0,2 тыс. ед./л; ПЭГ холестеролоксидаза ≥7,6 тыс.ед./л; Пероксидаза ≥ 20 тыс. ед. /л; 4-аминоантипирин 2,46ммоль/л; упакованные в герметичные пластиковые флаконы, оснащенные штрих-кодом и предназначенные для непосредственной установки в анализатор Konelab Штрих-код содержит информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. | 3 | наб
13 | НОРТРОЛ | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека.Нормальный диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл. Паспортные данные приведены для методов, используемых на автоматических анализатора | 5 | наб
14 | Кальций | Метод с Arsenazo III, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВСодержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 25 мг/длСтандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л) 650 (630 – 670) нм, Hg 623 нм 500 мл | 2 | наб
15 | Креатинфосфокиназа МВ | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы фракции МБ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 22 до 500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 8 флаконов по 3 мл, реагент R2 8 флаконов по 3 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Конелаб | 3 | наб
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.
Главный врач МУЗ «ГДКБ №1» О.Г.Токмакова