Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  23 мая 2011 года №0356300079211000110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Шпатель | 2000 |
|  | 2 | Для однократного применения |  |
|  | 3 | Материал: экологически чистая древесина |  |
|  | 4 | Стерильный одноразовый |  |
|  | 5 | Полированная поверхность |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка |  |
|  | 7 | Длина 150 мм ± 5 мм |  |
|  | 8 | Ширина 17 мм ± 2 мм |  |
|  | 9 | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства |  |
| 2 | 1 | Скарификатор | 6000 |
|  | 2 | Материал: нержавеющая сталь |  |
|  | 3 | Одноразовый, стерильный |  |
|  | 4 | Ребро жесткости |  |
|  | 5 | Боковое копье |  |
|  | 6 | Длина 30 мм ± 2 мм |  |
|  | 7 | Срок стерильности – не менее 3 лет с момента производства |  |
| 3 | 1 | Бахилы полиэтиленовые | 13000 |
|  | 2 | Для однократного применения |  |
|  | 3 | Материал: тисненый поливинилхлорид повышенной прочности |  |
|  | 4 | Плотность: 40 мкн |  |
|  | 5 | Прочность: особопрочные |  |
|  | 6 | Текстурированная поверхность |  |
|  | 7 | Размер L |  |
| 4 | 1 | Фартук медицинский | 2000 |
|  | 2 | Материал: Полиэтилен плотность 20 мкм |  |
|  | 3 | Плотность не менее 20 мкм |  |
|  | 4 | Белый цвет |  |
|  | 5 | Нестерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  | 6 | Размер изделия не менее 115х90 мм |  |
| 5 | 1 | МОЧЕПРИЕМНИК ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ «KDM» или эквивалент | 1000 |
|  | 2 | Стерильный, одноразовый |  |
|  | 3 | Четкая градуировка от 10 мл, цена деления – 10 мл |  |
|  | 4 | Мягкая клейкая кольцевая поролоновая прокладка |  |
|  | 5 | Мягкий пластиковый градуированный резервуар, позволяющий точно определить количество выводимой жидкости |  |
|  | 6 | Универсален для мальчиков и девочек |  |
|  | 7 | Объем 100 мл |  |
|  | 8 | Индивидуальная полиэтиленовая упаковка |  |
|  | 9 | Стерилизация: оксид этилена, срок годности 5 лет |  |
| 6 | 1 | Игла инъекционная KD-Fine или эквивалент | 10000 |
|  | 2 | Материал: высококачественная тончайшая хирургическая сталь |  |
|  | 3 | Изготовлена из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерильно, апирогенно, нетоксично |  |
|  | 4 | Стерильная, одноразовая |  |
|  | 5 | Разъем «Луер» |  |
|  | 6 | Винтовое соединение Луер-Лок |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка канюли иглы |  |
|  | 8 | Размер иглы 21G х 1,5” |  |
|  | 9 | Наружный диаметр иглы 0,8мм, длина 40 мм |  |
|  | 10 | Стерилизация: оксид этилена, срок годности 5 лет |  |

| 7 | 1 | Маска трехслойная на резинке | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Коэффициент бактериальной фильтрации (КФБ) – не менее 0,99 |  |
|  | 3 | Маска состоит из трех слоев: 2 наружных слоя - из нетканого материала – спанбонда, внутренний фильтрующий слой - из мелтблауна |  |
|  | 4 | Маска плотно прилегает к лицу благодаря резинкам и удобному носовому фиксатору |  |
| 8 | 1 | Зонд питающих «BEROTUBE» или эквивалент | 3600 |
|  | 2 | Материал:прозрачный имплантационно-нетоксичный не перекручивающийся термолабильный поливинилхлорид |  |
|  | 3 | Не содержит фталатов |  |
|  | 4 | Абсолютно гладкая поверхность |  |
|  | 5 | Стерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  | 6 | Длина изделия не менее 50 см |  |
|  | 7 | Рентгенконтрастные меток (10 см, 20 см от дистального конца) |  |
|  | 8 | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца |  |
|  | 9 | Цветной коннектор с разъемом «Луер» |  |
|  | 10 | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму |  |
|  | 11 | Размер CH 08 |  |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. На упаковке должен быть нанесён знак ГОСТ Р, РОСТЕСТ. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова