## Приложение №2 к договору
Приложение № 2
к договору от «____» _______________2011 г.
№ ______
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
№ п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые показатели товара
1 | Трубка дыхательная /эндотрахеальная /ротовая/носовая типа Мерфи
1.2 | Однократного применения | Соответствие
1.3 | Материал | Указать
1.4 | Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам | Соответствие
1.5 | Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи | Наличие
1.6 | Встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска | Наличие
1.7 | Маркировка размера на боковой поверхности трубки | Наличие
1.8 | Манжета низкого давления | Наличие
1.9 | Встроенная стенку воздушная линия манжетки | Наличие
1.10 | Пилотный баллон манжетки с разъемом Луер и автоматическим клапаном герметизации | Наличие
1.11 | Коннектор 15М с пальцевыми упорами | Наличие
1.12 | Стерильность | Наличие
1.13 | Упаковка индивидуальная | Наличие
1.14 | Срок годности | Указать
1.15 | Количество шт, в том числе по размерам:
1.15.1 | 7.0 мм | 30
1.15.2 | 7.5 мм | 90
1.15.3 | 8.0 мм | 130
1.15.4 | 8.5 мм | 100
1.15.5 | 9.0 мм | 50
1.15.6 | 9.5 мм | 20
1.10 | Стерильно, нетоксично | Наличие
1.11 | Упаковка | Индивидуальная
2 | Катетер / Трубка для санации с контролем вакуума
2.1 | Однократного применения | Соответствие
2.2 | Материал | Указать
2.3 | Длина не менее, мм | Указать
2.4 | Атравматичный дистальный конец катетера | Наличие
2.5 | Два боковых отверстия малого диаметра | Наличие
2.6 | Контроль вакуума типа "Капкон" | Наличие
2.7 | Цветомаркировка размера катетера | Наличие
2.8 | Количество шт, в том числе по размерам:
2.8.1 | Ch 14 | 400
2.8.2 | Ch 16 | 400
2.8.3 | Ch 18 | 400
2.9 | Стерильность | Наличие
2.10 | Срок годности | Указать
2.11 | Упаковка | Индивидуальная
3 | Игла для спинальной анестезии
3.1 | Однократного применения | Наличие
3.2 | Материал | Указать
3.3 | Тип заточки иглы | Указать
3.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
3.5 | Количество шт, в том числе по размерам:
3.5.1 | G 18 , длина не менее 90 мм | 30
3.5.2 | G 22 , длина не менее 90 мм | 400
3.5.3 | G 25 , длина не менее 90 мм | 200
3.6 | Стерильно, нетоксично | Наличие
3.7 | Срок годности | Указать
3.8 | Упаковка | Индивидуальная
4 | Игла для спинальной анестезии
4.1 | Однократного применения | Наличие
4.2 | Материал | Указать
4.3 | Тип заточки иглы | Указать
4.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
4.5 | Количество шт, в том числе по размерам:
4.6 | G 22 , длина не менее 90 мм | 30
4.7 | Стерильно, нетоксично | Наличие
4.8 | Срок годности | Указать
4.9 | Упаковка | Индивидуальная
5 | Фильтр вирусобактериальный
5.1 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
5.2 | Луер порт для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем | Наличие
5.3 | Эффективность фильтрации | Указать
5.4 | Сопротивление | не более 0,6 см водного столба при 30л/мин
5.5 | Внутренний объем | не менее 69 мл
5.6 | Вес | не более 25 г.
5.7 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
5.8 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
5.9 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
5.10 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Указать
5.11 | Упаковка | Индивидуальная
5.12 | Срок годности | Указать
5.13 | Количество, шт. | 400
6 | Фильтр вирусобактериальный
6.1 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
6.2 | Самозакрывающийся порт типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2, несовметимый со стандартом Луер Лок с цветоиндикацией для обеспечения дополнительной безопасности пациента | Наличие
6.3 | Эффективность фильтрации | не менее 99,999 %
6.4 | Сопротивление | не более 1,1 см.вод.ст. при 30л/мин
6.5 | Внутренний объем | не менее 96 мл
6.6 | Вес | не более 46 г.
6.7 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
6.8 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
6.9 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
6.10 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Указать
6.11 | Упаковка | Указать
6.12 | Срок годности | Указать
6.13 | Количество, шт. | 400
7 | Фильтр вирусобактериальный угловой
7.1 | Тип фильтра | Электростатический взрослый
7.2 | Конфигурация фильтра | Указать
7.3 | Луер порт для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем | Наличие
7.4 | Эффективность фильтрации | не менее 99,999 %
7.5 | Сопротивление | не более 0,6 см.вод.ст. при 30л/мин
7.6 | Внутренний объем | не менее 70 мл
7.7 | Вес | не более 26 г.
7.8 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | до 24 часов
7.9 | Отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента | Наличие
7.10 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм
7.11 | Антиокклюзивный механизм, обеспечивающий невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью | Указать
7.12 | Упаковка | Индивидуальная
7.13 | Срок годности | Указать
7.14 | Количество, шт. | 250
8 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
8.1 | Однократного применения | Наличие
8.2 | Материал | Указать
8.3 | Длина капилляра | Указать
8.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
8.5 | Скорость потока | не менее 225 мл/мин
8.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
8.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 1,35мм
8.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,75мм
8.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
8.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
8.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
8.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
8.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
8.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
8.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
8.16 | Винтовая насадка | Наличие
8.17 | Игла из высококачественного сплава марки | Указать
8.18 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
8.19 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
8.20 | Стерильно, нетоксично | Наличие
8.21 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
8.22 | Срок годности | Указать
8.23 | Количество, шт. | 500
9 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
9.1 | Однократного применения | Наличие
9.2 | Материал | Указать
9.3 | Длина капилляра | Указать
9.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
9.5 | Скорость потока | не менее 96 мл/мин
9.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
9.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
9.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
9.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
9.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
9.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
9.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
9.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
9.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
9.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
9.16 | Винтовая насадка | Наличие
9.17 | Игла из высококачественного сплава марки | Указать
9.18 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
9.19 | Повышенная продолжительность эксплуатации | Указать
9.20 | Стерильно, нетоксично | Наличие
9.21 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
9.22 | Срок годности | Указать
9.23 | Количество, шт. | 400
10 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
10.1 | Однократного применения | Наличие
10.2 | Материал | Указать
10.3 | Длина капилляра | Указать
10.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
10.5 | Скорость потока | не менее 103 мл/мин
10.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
10.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
10.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
10.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
10.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
10.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
10.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
10.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
10.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
10.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
10.16 | Винтовая насадка | Наличие
10.17 | Игла из высококачественного сплава марки | Указать
10.18 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
10.19 | Повышенная продолжительность эксплуатации | Указать
10.20 | Стерильно, нетоксично | Наличие
10.21 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
10.22 | Срок годности | Указать
10.23 | Количество, шт. | 400
11 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
11.1 | Однократного применения | Наличие
11.2 | Материал | Указать
11.3 | Длина капилляра | Указать
11.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
11.5 | Скорость потока | не менее 59 мл/мин
11.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
11.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,75мм
11.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,00мм
11.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
11.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
11.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
11.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
11.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
11.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
11.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
11.16 | Винтовая насадка | Наличие
11.17 | Игла из высококачественного сплава марки | Указать
11.18 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
11.19 | Повышенная продолжительность эксплуатации | Указать
11.20 | Стерильно, нетоксично | Наличие
11.21 | Срок годности | Указать
11.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
11.23 | Количество, шт. | 300
12 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения
12.1 | Однократного применения | Наличие
12.2 | Материал | Указать
12.3 | Длина капилляра | Указать
12.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
12.5 | Скорость потока | не менее 42 мл/мин
12.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
12.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,65мм
12.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 0,90мм
12.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
12.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
12.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
12.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
12.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
12.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
12.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
12.16 | Винтовая насадка | Наличие
12.17 | Игла из высококачественного сплава марки | Указать
12.18 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
12.19 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток
12.20 | Стерильно, нетоксично | Наличие
12.21 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
12.22 | Срок годности | Указать
12.23 | Количество, шт. | 300
13 | Периферический капилляр тонкостенный с высокой скоростью введения, с защитой от укола
13.1 | Однократного применения | Наличие
13.2 | Материал | Указать
13.3 | Длина капилляра | Указать
13.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие
13.5 | Скорость потока | не менее 103 мл/мин
13.6 | Скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке | Наличие
13.7 | Внутренний диаметр капилляра | не более 0,95мм
13.8 | Наружный диаметр капилляра | не более 1,30мм
13.9 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие
13.10 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие
13.11 | Механизм открывания крышки порта | Откидной
13.12 | Фиксирующие крылья | Наличие
13.13 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие
13.14 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие
13.15 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие
13.16 | Винтовая насадка | Наличие
13.17 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать
13.18 | Автоматически активирующийся полностью полимерный защитный механизм (без металлических элементов), обеспечивающий герметичность при срабатывании, предохраняющим от разбрызгивания биологически опасных жидкостей, полностью скрывающим кончик иглы при извлечении | Наличие
13.19 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие
13.20 | Повышенная продолжительность эксплуатации | Указать
13.21 | Стерильно, нетоксично | Наличие
13.22 | Упаковка | Герметичная, индивидуальная
13.23 | Количество,шт. | 50
13.24 | Срок годности | Указать
14 | Абсорбент (натронная известь)
14.1 | Абсорбент, предназначенный для абсорбция СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ | Соотвествие
14.2 | Форма извести | гранулы
14.3 | Размер гранул | Указать
14.4 | Не содержит гидроксид калия (КОН) | Соотвествие
14.5 | Цветоиндикация | "белый-фиолетовый"
14.6 | Плотность | не менее 90 кг/куб.м.
14.7 | Объем поглощаемого CO2 | Указать
14.8 | Упаковка | герметично закрывающаяся канистра
14.9 | Фасовка канистры | 5л / 4.5кг
14.10 | Срок годности | Указать
14.11 | Количество, кан. | 6
15 | Мочеприемник прикроватный
15.1 | Однократного применения | Наличие
15.2 | Материал | Указать
15.3 | Эффективный невозвратный клапан, исключающий обратный заброс содержимого мочеприемника; | Наличие
15.4 | Прямой сливной кран; | Наличие
15.5 | Неперекручивающаяся приводная трубка; | Наличие
15.6 | Длина приводной трубки не менее, см | не менее 90
15.7 | Универсальный коннектор, закрытый специальным колпачком; | Наличие
15.8 | Измерительная шкала нанесена по всей ширине мочеприемника; | Наличие
15.9 | Цена деления измерительной шкалы | 100 мл
15.10 | Резервуарная часть мешка в нижней его части сужается по направлению к сливному крану | Наличие
15.11 | Емкость сборного мешка | не менее 2000 мл
15.12 | Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. | Наличие
15.13 | Упаковка | индивидуальная
15.14 | Срок годности | Указать
15.15 | Количество,шт. | 1200