Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» мая 2011 года  № 0356300051111000005

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Перчатки | Наличие |  |
|  | 5 | Смотровые | Наличие |  |
|  | 6 | Нестерильные | Наличие |  |
|  | 7 | Опудренные | Наличие |  |
|  | 8 | Латексные | Наличие |  |
|  | 9 | Валик | Наличие |  |
|  | 10 | Длина | 285  290 мм |  |
|  | 11 | Толщина (двойная): палец | 0,47  0,48 мм |  |
|  | 12 | Цвет | Бледно-бежевый |  |
|  | 13 | Пудра | Модифицированный кукурузный крахмал |  |
|  | 14 | Микрошероховатая поверхность | Наличие |  |
|  | 15 | Валикообразная манжета | Наличие |  |
|  | 16 | Размер | S |  |
|  | 17 | Количество, пара | 11000 |  |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Перчатки | Наличие |  |
|  | 5 | Смотровые | Наличие |  |
|  | 6 | Нестерильные | Наличие |  |
|  | 7 | Опудренные | Наличие |  |
|  | 8 | Латексные | Наличие |  |
|  | 9 | Валик | Наличие |  |
|  | 10 | Длина | 285  290 мм |  |
|  | 11 | Толщина (двойная): палец | 0,47  0,48 мм |  |
|  | 12 | Цвет | Бледно-бежевый |  |
|  | 13 | Пудра | Модифицированный кукурузный крахмал |  |
|  | 14 | Микрошероховатая поверхность | Наличие |  |
|  | 15 | Валикообразная манжета | Наличие |  |
|  | 16 | Размер | M |  |
|  | 17 | Количество, пара | 9000 |  |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Перчатки | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностические (смотровые) | Наличие |  |
|  | 6 | Латексные | Наличие |  |
|  | 7 | Неопудренные | Наличие |  |
|  | 8 | Текстурированные | Наличие |  |
|  | 9 | Двойная хлоринация | Наличие |  |
|  | 10 | Толщина на среднем пальце | 0,18  0,19 мм |  |
|  | 11 | Цвет | Желтый |  |
|  | 12 | Размер | S |  |
|  | 13 | Количество, пара | 7000 |  |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Перчатки | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностические (смотровые) | Наличие |  |
|  | 6 | Латексные | Наличие |  |
|  | 7 | Неопудренные | Наличие |  |
|  | 8 | Текстурированные | Наличие |  |
|  | 9 | Двойная хлоринация | Наличие |  |
|  | 10 | Толщина на среднем пальце | 0,18  0,19 мм |  |
|  | 11 | Цвет | Желтый |  |
|  | 12 | Размер | M |  |
|  | 13 | Количество, пара | 2000 |  |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 23 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 2 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 8000 |  |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций | Наличие |  |
|  | 6 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 7 | Игла Хонгда/1800 | Наличие |  |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |  |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |  |
|  | 10 | Саморазрушающийся | Наличие |  |
|  | 11 | Объем шприца | 5 мл |  |
|  | 12 | Количество, штука | 10000 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 21 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 10 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 8000 |  |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 21 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 20 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 3000 |  |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |