Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» мая 2011 года  № 0356300051111000006

Техническое задание

Предмет контракта: поставка облучателя-рециркулятора бактерицидного с платформой

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений, парикмахерских, спортивных, детских, учебных, крупных жилых помещений | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Оснащён системой принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
|  | Возможность работы в автоматическом режиме | Наличие |  |
|  | Разборная передвижная тележка на колёсных опорах | Наличие |  |
|  | Источник излучения — две лампы 30 Вт Philips или эквивалент | Наличие |  |
|  | Рекомендуемый объем помещения | Не менее 75 м³ |  |
|  | Производительность | Не менее 90 м³/ч |  |
|  | Полезный срок службы ламп | Не менее 8000 ч |  |
|  | Средний срок службы | Не менее 5 лет |  |
|  | Питание от сети | 220 В / 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 200 Вт |  |
|  | Габаритные размеры рециркулятора | Не более 1190 × 160 × 125 мм |  |
|  | Габаритные размеры передвижной опоры | Не более 1250 × 160 × 400 мм |  |
|  | Масса рециркулятора | Не более 10,4 кг |  |
|  | Масса передвижной опоры | Не более 4,5 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 10 |  |
|  | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | ИТОГО сумма, руб. | Указать |  |