Приложение № 1.

Техническое задание.

| 1. Основные цели и задачи услуг | Цель: техническая инвентаризация, оформление технической документации и постановка на государственный технический учет Объектов. Задачи: Поиск ранее изготовленной исполнительной технической документации на Объекты. Обследование Объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Выполнение комплекса топографо-геодезических и инженерно-технических работ по изготовлению натурных исполнительных съемок внутриквартальных инженерных сетей города Перми, Предоставление найденных материалов на Объекты, планируемых к инвентаризации в администрацию Мотовилихинского района на согласование. Изготовление технических, кадастровых паспортов и выписок из них, постановка на государственный технический учет Объектов. Оформление технической документации в 3-х (трех) экземплярах, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| --- | --- |
| 2. Состав и содержание оказываемых услуг | 1. этап: Поиск ранее изготовленной исполнительной технической документации на Объекты. Обследование Объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Выполнение комплекса топографо-геодезических и инженерно-технических работ по изготовлению натурных исполнительных съемок Объектов. Предоставление найденных материалов на Объекты, планируемых к инвентаризации в администрацию Мотовилихинского района на согласование. 2. этап: Изготовление технических, кадастровых паспортов и выписок из них, постановка на государственный технический учет Объектов. Оформление технической документации в 3-х (трех) экземплярах, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 3. Итог оказанных услуг | Предоставление Заказчику, соответствующих реальному положению и состоянию Объектов, кадастровых и технических паспортов. Постановка на государственный технический учет Объектов. |

Поадресный перечень бесхозяйных инженерных сетей.

| № | Объект инвентаризации, адрес | Вид | Протяженность м.п., диаметр мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть в микрорайоне Вышка-1 | сеть ХВС | 6000/63 |
| 2 | Канализационная сеть по Б.Гагарина, 113 | сеть канализации | 30/150 |
| 3 | Канализационная сеть по ул. Красная площадь, 4а | сеть канализации | 170/150 |
| 4 | Водопроводная сеть по ул. Н.Быстрых | сеть ХВС | 160/150 |
| 5 | Канализационная сеть по ул. Тургенева, 6 | сеть канализации | 100/125 |
| 6 | Сеть теплоснабжения по ул. Висимская, 15 | сеть теплоснабжения | 120 |
| 7 | Сеть наружного освещения по ул. Печерская | сеть наружного освещения | 280 |
| 8 | Воздушная кабельная линия электропередачи 6 кВ до КТП-0010 по ул. Пышминская | сеть электроснабжения | 180 |
| 9 | Канализационная сеть по ул. Уральская, 53а | сеть канализации | 62/150 |
| 10 | Канализационная сеть по ул. Уральская, 57а | сеть канализации | 75/150 |
| 11 | Сеть теплоснабжения по ул. Пономарева, 65 | сеть теплоснабжения | 75 |
| 12 | Кабельная линия электропередачи по ул. Н.Быстрых, 3,5,9,13 | сеть электроснабжения | 491 |
| 13 | Кабельная линия электропередачи по ул. Невская, 25 | сеть электроснабжения | 152 |
| 14 | Водопроводная сеть по ул. 1-я Новгородская, 137-145 | сеть ХВС | 200 |
| 15 | Сеть теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения по ул. Уинская, 7 | сеть теплоснабжения, хгвс | 72 |
| 16 | Водопроводная сеть по ул. Красноуральская, 37а | сеть ХВС | 15,3 |
| 17 | Сеть теплоснабжения по ул. Красноуральская, 37а | сеть теплоснабжения | 16,32 |
| 18 | Кабельная линия электропередачи по ул. Красноуральская, 37а | сеть электроснабжения | 150 |
| 19 | Канализационная сеть по ул. Красноуральская, 37а | сеть канализации | 15,81 |
| 20 | Канализационный коллектор по ул. Н.Быстрых, 11, ул. Инженерная, ул. Хрустальная, ул. А.Барбюса, ул. Грачева, ул. Уральская, ул. Ивановская, ул. 1905 года | сеть канализации | 1927/600 |
| 21 | Сеть наружного освещения по ул. Уинская, 4, 4а, ул. Пушкарская, 88 | сеть наружного освещения | 400 |