Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «25» мая 2011г. №54

на выполнение работ по ремонту путей эвакуации в гинекологическом корпусе

МУЗ «МСЧ № 9»

- Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента заключения гражданско-правового договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение 1.1. к Техническому заданию) без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 1 (одного) дня сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

  - Выполняет работы под контролем администрации Заказчика. Письменно информирует администрацию Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения администрации Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора с территории Заказчика на полигон бытовых отходов.

  - Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 36 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

  - Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ указаны в Ведомости объемов работ – Приложение 1.1.

Приложение 1.1.

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ  РАБОТ

по  ремонту путей эвакуации в гинекологическом корпусе МУЗ «МСЧ № 9»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка фундаментов железобетонных | 1 м3 | 3,2 |
| 2 | Разборка ступеней на сплошном основании | 100 м ступеней | 0,14 |
| 3 | Разборка лестничных площадок сборных железобетонных | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,045 |
| 4 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,4 |
| 5 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,11 |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 2,67 |
| 7 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,031 |
| 8 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 6,8 |
| 9 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 10 | Плиты многопустотные марки ПК 30.15-8 | шт. | 1 |
| 11 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | 100 м ступеней | 0,242 |
| 12 | Ступени лестничные железобетонные (ГОСТ 8717.1-84), марки ЛС-15 | шт. | 8 |
| 13 | Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы) | 100 шт. | 0,03 |
| 14 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 15 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 16 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,08 |
| 17 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 18 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |
| 19 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,1 |
| 20 | Дверь стальная 2,1х10 | шт | 1 |
| 21 | Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов: с остеклением | 100 м2 | 0,07 |
| 22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,0283 |
| 23 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 2,83 |
| 24 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0153 |
| 25 | Уголки из ПВХ 40х40 | м | 5,09 |
| 26 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,0165 |
| 27 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 400 мм (Россия) | п.м. | 1,65 |
| 28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0033 |
| 29 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 30 | Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 2 ПБ 19-3п | шт. | 4 |
| 31 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: откосы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0355 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 33 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 3 |
| 34 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,077 |
| 35 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,077 |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 |
| 37 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,25 |
| 38 | Ковры из плиток керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных | м2 | -25,25 |
| 39 | Гранит керамический неполированный одноцветный толщиной 7мм | м2 | 25,25 |
| 40 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,155 |
| 41 | Устройство покрытий из релина на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,102 |
| 42 | Линолеум резиновый многослойный - релин | м2 | -10,404 |
| 43 | Покрытие ступеней и площадок "Мастерфайбр" для входных групп | м2 | 10,404 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 44 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 9 |
| 45 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 2 | 1 т | 9 |
| 46 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 9 |

*все товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент»

Главный врач				В.Н.Петухов