Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлоны анти-А.Титр 1:32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами А1 (серия R), мл | мл | 700 |
| 2 | Цоликлоны анти-В. Титр 1:32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами (серия R), мл | мл | 700 |
| 3 | Цоликлоны анти-Д супер. Титр 1:512 в микроплате, мл | мл | 700 |
| 4 | Цоликлоны анти-С супер. Титр 1:64 в микроплате, мл | мл | 100 |
| 5 | Цоликлоны анти-с супер. Титр 1:128 в солевой среде с эритроцитами cde, мл | мл | 100 |
| 6 | Цоликлоны анти-Е супер. Титр 1:64 в микроплате, мл | мл | 100 |
| 7 | Цоликлоны анти-е супер. Титр 1:32 в солевой среде с эритроцитами cde, мл | мл | 100 |
| 8 | Цоликлоны анти-Келл супер. Титр 1:128 с K+ эритроцитами в непрямой пробе Кумбса, мл | мл | 200 |
| 9 | Цоликлоны анти-А1 Лектин. Титр 1:32 в солевой среде с эритроцитами, мл | мл | 200 |
| 10 | Антиглобулиновая сывортка для пробы Кумбса, титр в непрямом антиглобулиновом тесте не менее 1:256, мл | мл | 100 |

Срок годности на момент поставки товара: не менее 80% до окончания срока годности