Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 03563001495110000___

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность в месяц | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адгезор | Двухкомпонентный, цинкофосфатный цемент В виде порошка и жидкости. Производитель АО «СпофаДентал» Выпускается (80гр.пор.+ 55гр. жидкости) | упаковка | 5 | 20 |
| 2. | Альвостаз губка | Компресс антисептический и гемостатический для альвеол. Расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1см, пропитанных лечебным свойством. Разработан и производится ООО «НКФ Омега» | упаковка | 10 | 40 |
| 3. | Алюмагель | Гель стоматологическая – средство, вяжущее для обработки зубных лунок. Гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении. Форма выпуска: Гель (шприц) 5мл Игла (канюля) для нанесения 5шт | упаковка | 10 | 40 |
| 4. | Беладез (натрий гипохлорид) | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Форма выпуска: Жидкость 30мл или по 100мл | упаковка | 5 | 20 |
| 5. | Гель для расширения корневых каналов | Для успешного механического расширения корневых каналов применяется гель. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и докальцинации стенок канала зуба. Состав: Соль ЭДТА, смазывающие компоненты, гелеобразователи, упаковка в шприцах по 2мл. | упаковка | 2 | 10 |
| 6. | Гель для травления эмали | В набор зуба входит: Гель для травления эмали Гель для травления дентина В состав геля для травления эмали входит 37% Фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. В состав для травления дентина входит 5% малеиновой кислоты, гелеобразователь и краситель. Форма выпуска: Шприц гель для травления эмали Шприц гель для травления дентина Иглы изогнутые | упаковка | 5 | 20 |
| 7. | Гиалудент гель | Гель для эффективного лечения заболеваний пародонта. Гель содержит метронидозол и хлоргексидин. Оказывает противомикробное действие, противопротозойное и антибактериальное. Состав: гиалуронат натрия, метранидозол, хлоргексидин, гелеобразователь, наполнитель, стабилизатор. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5мл. каждый | упаковка | 1 | 4 |
| 8. | Гидрогум | Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватывающим эффектом. Цвет голубой или зеленый. Форма выпуска по 0,5кг Производитель Италия «Зермак» | упаковка | 1 | 4 |
| 9. | Глассин Рест | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Порошок-мелкодисперсное алюминий-лантан- фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость-водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками, улучшающими ее свойствами. Материал расфосован по 10г порошка и 8г жидкости. |  | 10 | 40 |
| 10. | Головки шлифовальные | Стоматологические эластичные, цветокодированные, шлифовальные. Выпускаются по 10штук в упаковке. | упаковка | 2 | 8 |
| 11. | Девит АРС | Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: Мышьяковистый ангидрид, лидакаин, эвгенол-антисептик, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Форма выпуска: паста (шприц или банка) 3,0г. | упаковка | 2 | 8 |
| 12. | Дентин порошок | Цемент цинкофосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет, кислую реакцию. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Форма выпуска: порошок (банка) 80г. или 200г. | упаковка | 5 | 20 |
| 13. | Камфорфен А | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, триацетин, камфара, сульфат бария, сульфат цинка, окись цинка. Выпускается паста в стеклянной таре-баночках 20г мягкой, готовой к употреблению пасты. | упаковка | 5 | 20 |
| 14. | Камфорфен В | Паста для пломбирования корневых каналов Всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, камфара, тимол, сульфат цинка, сульфат бария, окись цинка, ментол | упаковка | 3 | 12 |
| 15. | Лидакаин 2%-2мл №10 | Торговое название: лидакаин Международное непатентованное название лидакаин. Химическое название (2-диатиламино)-N-(2,б-демитилфенил) ацетамид (в форме гидрохлорида). Раствор для инъекций. Состав 1л раствора содержит: Действующее вещество лидакаина гидрохлорида 20г или 100г. Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций, натрия хлорида (только для 2%). Обладает местноанестезирующим действием, блокирует вольтаж-зависимые натриевые каналы. Форма выпуска:: 2%-2мл амп. №10 в коробке. | упаковка | 100 | 400 |
| 16. | Лидоксор гель | Материал стоматологический для наружного применения. Местная анестезия слизистой оболочки до инъекции, поверхностная анестезия при удалении молочных зубов, удаление подвижных, вскрытие пародонтальных абсцессов, удаление зубного камня. Препарат расфасован в тубы по 45гр. Выпускается в виде 3х вкусовых вкусов. | упаковка | 2 | 8 |
| 17. | Нон-арсен | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: Триоксиметилен камфара Лидакаин гидрохлорид П-хлорфенол наполнитель Выпускается в стеклянной таре-баночке 6,5гр. | упаковка | 1 | 4 |
| 18. | Полидент | Набор полирующих паст для естественных зубов. Пасты обладают полирующими свойствами, фторируют и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение в полости рта. Пасты содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические. Фторирующие и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель. | упаковка | 1 | 4 |
| 19. | ППА- РАД | Паста-повязка антибактериальная предназначена для стимулирования регенерации тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта после их поражений различной этиологии (воспалительных, аллергических, токсических, травматических и др.) Форма выпуска: паста шприц 5гр. | упаковка | 1 | 4 |
| 20. | Призма | Композитный пломбировочный материал химического отверждения, предназначен для восстановления полостей зубов 3,4,5 классов у взрослых и детей. Материал-композит на основе органического связывающего БИС-ПМА, мономеров разбавителей, и неорганического наполнителя, бариевоалюмоборосиликатного стекла со средней дисперсностью. Материал состоит из 2х паст - основной и каталической, которые замешиваются 1:1. Основная паста выпускается 3х цветов по шкале расцветки VITA А1, В2, С4. Материал обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. | упаковка | 10 | 40 |
| 21. | Проволока лигатурная | Лигатурная – сталь нержавеющая. Диаметр 0,5мм, длина 5000мм ТУ 65-2-112-76. | упаковка | 3 | 12 |
| 22. | Проволока ортодонтическая | Ортодонтическая – сталь нержавеющая. Диаметр 0,8мм и 1,0мм длина 5000мм ТУ 64-2-112-76. | упаковка | 2 | 8 |
| 23. | Пульпосептин | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов в качестве медикаментозной повязки при лечении гангреной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления; для лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав: Хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. Паста расфасована в тубы по 10гр. | упаковка | 2 | 8 |
| 24. | Резодент | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал состоит из: Лечебной жидкости, содержащий формальдегид. Жидкости для отверждения, являющейся катализатором. Порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. Форма выпуска: Лечебная жидкость (флакон капельница) 5мл Жидкость для отверждения 5мл Порошок (банка) 10гр Мерник для порошка 1шт | упаковка | 1 | 4 |
| 25. | Силидонт | Цемент пломбировочный силикофосфатный с высокой механической прочностью и химической стойкостью. Предназначен для пломбирования боковых зубов, полостей передних зубов на контактных поверхностях. Выпускается комплектно одним из трех цветов. | упаковка | 2 | 8 |
| 26. | Силицин Плюс | Силикатный, пломбировочный цемент, обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба имеет блеск и живость. Материал состоит из порошка и жидкости. Выпускается комплектно набором трех цветов или одного цвета. | упаковка | 2 | 8 |
| 27. | Супрадент - К | Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция, рентгеноконтрастный применяется при лечении глубокого кариеса. Выпускается в тубах по 70гр. | упаковка | 1 | 4 |
| 28. | Триоксидент | Стоматологический материал, водорастворимый для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых, для пломбирования верхней апиксальной части канала, с незавершенным формированием корня, для закрытия перфораций корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы. Форма выпуска: Порошок 10доз по 0,3 или 10доз 0,5 Флакон капельница 1шт Блокнот для замешивания (или стекло) 1шт. Шпатель для замешивания 5шт Набор инструментов для ретроградного пломбирования 1шт. | упаковка | 1 | 4 |
| 29. | Унифас | Цинк-фосфатный стоматологический цемент. Выпускается порошок по 100гр. и жидкость 60гр. | упаковка | 1 | 4 |
| 30. | Флюорофил | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. Расфасован во флаконы емкостью 12мл | упаковка | 2 | 8 |
| 31. | Протакрил | Применяется для починки и реставрации съемных пластиночных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых ортодонтических аппаратов и съемных шин, протезов при заболевании пародонтита. Состоит: Порошок 160,0г Жидкость 100,0г Лак разделительный 50,0г | упаковка | 1 | 4 |
| 32. | Пластмасса бесцветная | Применяется для изготовления базисов съемных зубных протезов в случаях, когда противопоказан окрашенный базис. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе полиметилметакрилата, содержащего антистаритель, состоит из порошка и жидкости. Комплектность: порошок-300г жидкость – 150г | упаковка | 1 | 4 |
| 33. | Фторакс | Пластмасса для изготовления базисов съемных зубных протезов. Комплектность: Порошок 300г Жидкость 150г | упаковка | 1 | 4 |
| 34. | Цемион | Материал стоматологический пломбировочный, стеклоиономерный, двухкомпонентный, рентгеноконтрастный предназначен для реставрации молочных зубов, пломбирования полостей 1 и 2 классов, лечение некариозных поражений твердых тканей, временного пломбирования при длительном лечении, герметизации фиссур, наращивании культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку, подкладки при пломбировании композитами. Форма выпуска: Порошок, жидкость, кондиционер, лак покрывной | упаковка | 3 | 12 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук