Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 57 от 26.05.11 года

Техническое задание

на поставку жидкого медицинского кислорода для МУЗ ГКБ № 4

| № п/п | Требования | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский | Наличие |
| 2 | Аналитический паспорт | Наличие |
| 3 | Соответствие характеристик техническим требованиям ГОСТ 6331-78 | Наличие |
| 4 | Документ о качестве на каждую партию кислорода | Наличие |
| 5 | Аттестация ГИБДД на соответствие правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | Наличие |
| 6 | Доставка Заказчику транспортом Поставщика, грузовым объемом, допущенным к перевозке опасных грузов | 8000 кг |
| 7 | Срок поставки: по разовым заявкам в объёме и сроки, согласованные с Заказчиком по 30.10.2011 г. | Наличие |
| 8 | Разовая заправка жидким кислородом объемом | 8000 кг |
| 9 | Общее количество, кг | 40 000 |