УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

_____________Т. В. Гнатюк

20 мая 2011 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми

- в 2011 году.

- г. Пермь, 2011 г.

| Глава 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 - Общие сведения. |  |  |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| Раздел 2 - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Контактное лицо |  | Павлушин Артём Сергеевич |
| Контактный телефон |  | Телефон : +7(342) 2501565, факс 7 (342) 2501561 |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |
| Раздел 3 - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | - Право заключить договор подряда на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Предмет договора подряда |  | Выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2011 г. |
| Начальная (максимальная) цена договора подряда |  | 3 996 384 (три миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 98 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | 4360 м² В том числе: Наименование объекта; Объём работ. Подъездные пути, м²; Тротуары, м²; Борт, м. п.; Поребрик, м. п.; Выкорчёвка деревьев, шт.. МОУ СОШ № 14; 0; 125; 85; 18. МДОУ № 335; 150; 0; 20; 0; 0. МДОУ № 111; 460; 0; 0; 0; 0. МОУ СОШ № 83; 0; 310; 0; 130; 0. МДОУ № 247; 400; 0; 100; 0; 0. МОУ СОШ № 70; 200; 960; 0; 130; 0. МОУ СОШ № 121; 735; 0; 0; 0; 0. МДОУ № 395; 675; 0; 80; 0; 0. МДОУ № 410; 345; 0; 0; 0. Полный перечень и объёмы работ представлены в техническом задании заказчика (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом заказчика, условиями договора подряда, заключенного по итогам аукциона в электронной форме ( приложение № 1,2,3 к документации об аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения |  | РФ, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, в том числе: Наименование объекта; Местонахождение объекта. МОУ СОШ № 14; Улица М. Рыбалко,101б. МДОУ № 335; Улица Охотников,8. МДОУ № 111; Улица Химградская,19. МОУ СОШ № 83; Улица Волгодонская,20а. МДОУ № 247; Улица М. Рыбалко,100 а. МОУ СОШ № 70; Улица Закамская,24а. МОУ СОШ № 121; Улица Победы,46. МДОУ № 395; Улица Полтавская,33. МДОУ № 410; Улица Капитанская,21. |
| Условия выполнения работ |  | Условия выполнения работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям договора подряда, заключенного по итогам аукциона в электронной форме . При выполнении работ должны быть применены материалы, имеющие соответствующий сертификат качества и прошедшие лабораторные испытания в порядке, предусмотренном договором подряда, заключённым по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сроки выполнения работ |  | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | На произведённые работы устанавливается гарантийный срок 60 календарных месяцев, течение которого начинается с момента приёмки выполненных работ (подписания сторонами акта выполненных объёмов работ). Результат работ должен сохраняться в течение всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор подряда. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется |
| Раздел 4 – Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| Раздел 5 - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ: Работы по устройству автомобильных дорог и аэродромов: - устройство оснований автомобильных дорог; - устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом 5 документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Раздел 6 - Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 199819,25 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |
| - Номер расчетного счета |  | - 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  | - 04936018408 |
| - БИК банка |  | - 045744000 |
| Раздел 7 - Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.06.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.06.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 27.06.2011г. |
| - Раздел 8 – Обеспечение исполнения договора подряда |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора подряда |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора подряда. - В случае, если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона, с которым заключается договор подряда, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора подряда не требуется |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора подряда |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора подряда участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора подряда, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении договора подряда, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора подряда предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора подряда |  | - Договор подряда заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор подряда: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора подряда, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора подряда определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора подряда перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по договору подряда, подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора подряда на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору подряда |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора подряда является договор поручительства, договор подряда может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор подряда, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подряда, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор подряда, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с № 04936018408),. ИНН; 5908041586. КПП; 590801001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора подряда, извещение от _______________№ __. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Перечень объектов, объёмы работ по объектам:

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Объём работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подъездные пути, м² | Тротуары, м² | Борт, м. п. | Поребрик, м. п. | Выкорчёвка деревьев, шт. |
| МОУ СОШ № 14 | Улица М. Рыбалко,101б | 0 | 125 |  | 85 | 18 |
| МДОУ № 335 | Улица Охотников,8 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| МДОУ № 111 | Улица Химградская,19 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 83 | Улица Волгодонская,20а | 0 | 310 | 0 | 130 | 0 |
| МДОУ № 247 | Улица М. Рыбалко,100 а | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 70 | Улица Закамская,24а | 200 | 960 | 0 | 130 | 0 |
| МОУ СОШ № 121 | Улица Победы,46 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ № 395 | Улица Полтавская,33 | 675 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| МДОУ № 410 | Улица Капитанская,21 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |

2. Перечень,  состав, объёмы работ по видам :

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1: Подъездные пути. |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания – 2620м²; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке Применяемые механизмы: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические. | 100 м3 конструкций | 3,24 |
| 2 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 583,2 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы) Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой - 2620м2; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; -смесь песчано-гравийная природная – 255,712 м3; - вода – 14,67 м3. Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки на пневмоколёсном ходу 30т ; - машины поливомоечные 6000 л. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,096 |
| 4 | Устройство основания из щебня толщиной 12 см фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 40-70 мм - 330,2 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 10-20 мм – 39,3 м3; - вода – 78,6 м3 Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с. ); - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - распределители каменной мелочи. | 1000 м2 основания | 2,62 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I -1,619 т Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 1,572 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона. Состав работ: - очистка основания - 2620 м2; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,1396 т.; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II – 190,5 т.; - керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2- 0,009432 т. Используемые механизмы и оборудование: - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона | 100 т смеси | 1,8864 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов по выравнивающему слою а/б покрытия: Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,8096 т. Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 0,786 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,0283 т - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б– 253,1 т.; - поковки из квадратных заготовок, масса1,8 т – 0,01624 т; - бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта – 0,393 м³ Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - гудронаторы ручные; - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона; -автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5т. | 1000 м2 покрытия | 2,62 |
|  | Тротуары |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания – 2100 м²; - сгребание материала, полученного от разборки; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке Применяемые механизмы о оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические. | 100 м3 конструкций | 2,1 |
| 2 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 378 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм– 175,4 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм– 26,1 м3. Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с. ); - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - распределители каменной мелочи. | 1000 м2 основания | 1,74 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I -1,075 т Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 1,044 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,023662 т; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В– 210,21 т.; - поковки из квадратных заготовок, масса1,8 т – 0,01079 т; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта – 0,261 м³ Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - гудронаторы ручные; - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона; -автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5т. | 1000м² покрытия | 1,74 |
|  | Борт |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 0,86 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 8,6 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 8,6 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,063 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. Используемые механизмы и оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 100 м3 уплотненного грунта | 0,063 |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Состав работ: - разравнивание и трамбование основания; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм – 3,9 м3. - вода – 0,45 м³. Используемые механизмы и оборудование: - погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколёсные 3 т.; - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1 м3 основания | 3 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; _ засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - камни бортовые БР 100-30-15 – 200 шт.; - гвозди строительные – 0,002т; - брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м все ширины, толщиной 100,125 мм, 4 сорта - 0,34 м³; - бетон тяжёлый, класс В15 (М200) – 11,8 м³; - раствор готовый кладочный цементный марки 100- 0,12 м³. Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 100 м бортового камня | 2 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,063 |
|  | Поребрик |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 0,2 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,0 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 1,0 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,0897 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. Используемые механизмы и оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0897 |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Состав работ: - разравнивание и трамбование основания; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм – 4,485 м3. - вода – 0,5175м³. Используемые механизмы и оборудование: - погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколёсные 3 т.; - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1 м3 основания | 3,45 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; - засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - камни бортовые БР 100-20-8 – 345 шт.; - гвозди строительные – 0,00345 т; - брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м все ширины, толщиной 100,125 мм, 4 сорта - 0,5865 м³; - бетон тяжёлый, класс В15 (М200) – 20,35 м³; - раствор готовый кладочный цементный марки 100- 0,207 м³. Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 100 м бортового камня | 3,45 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,0897 |
|  | Выкорчёвка деревьев |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъёмников без корчёвки пня мягколиственных, твёрдолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см Используемые механизмы и оборудование: - автогидроподъёмники высотой подъёма 22 м; - пила с карбюраторным двигателем | 1м³ дерева | 1,056 |
| 2 | Корчёвка пней вручную давностью рубки до трёх лет, диаметром до 500 мм мягких пород Используемые механизмы и оборудование: - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 1 пень | 18 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1 тонна | 1,11 |
| 4 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000м² спланированной площади | 0,58 |

3.Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов  должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

4. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 60 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ.

5. Сроки выполнения работ : в течение  30 календарных дней с даты заключения договора.

6. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Перед началом производства работ подрядная организация составляет и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения мало мобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем,  журналов производства  работ,  журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

- подлинника справки  с полигона ТБО на имя Подрядной организации, подтверждающую вывозку  и приём на  утилизацию отходов, в объёмах предусмотренных договором.

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми  в 2011 году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________3 996 384,98 руб.

Средства на оплату труда________________________________    272 979,51 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________        2061,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Подъездные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций |  | 3,24 | 38716,59 | 125441,75 | 59635,86 | 65805,89 | 15346,42 |  | 582,55 | 147,84 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 582,55 | - 102,37 | - 59635,64 | - 59635,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 147,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 142,82 | - 414,79 | - 59240,31 |  | - 59240,31 | - 14750,45 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 5,02 | - 925,21 | - 4644,55 |  | - 4644,55 | - 595,82 |  |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 285,64 | - 6,72 | - 1919,5 |  | - 1919,5 |  |  |  |  |
| 2 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 583,2 | 94,67 | 55211,54 |  | 55211,54 |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 2,096 | 12395,86 | 25981,72 | 3250,77 | 22365,47 | 3592,69 | 365,48 | 32,95 | 31,04 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 15,72 | - 32,95 | - 98,66 | - 3250,85 | - 3250,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 14,81 | - 31,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,76 | - 9,98 | - 395,06 | - 3942,7 |  | - 3942,7 | - 1126,44 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,93 | - 4,05 | - 925,21 | - 3747,1 |  | - 3747,1 | - 480,69 |  |  |  |
|  | - 3. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 7,08 | - 14,84 | - 904,38 | - 13421 |  | - 13421 | - 1761,36 |  |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 2,18 | - 578,26 | - 1260,61 |  | - 1260,61 | - 225,15 |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 14,67 | - 24,91 | - 365,43 |  |  |  | - 365,43 |  |  |
| 4 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная Автомобильные дороги | м3 |  | 255,712 | 202,22 | 51710,08 |  |  |  | 51710,08 |  |  |
| 5 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | 2,62 | 155926,2 | 408526,51 | 9733,88 | 88139,26 | 13000,89 | 310653,4 | 96,84 | 109,91 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 96,84 | - 100,52 | - 9734,36 | - 9734,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 109,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 10,43 | - 395,06 | - 4120,48 |  | - 4120,48 | - 1177,23 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 6,79 | - 576,9 | - 3917,15 |  | - 3917,15 | - 941,98 |  |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 1,07 | - 925,21 | - 989,97 |  | - 989,97 | - 127 |  |  |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 25,41 | - 457,38 | - 11622,03 |  | - 11622,03 | - 3015,91 |  |  |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 56,75 | - 1094,83 | - 62131,6 |  | - 62131,6 | - 6735,66 |  |  |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 7,76 | - 578,26 | - 4487,3 |  | - 4487,3 | - 801,45 |  |  |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 1,7 | - 512,05 | - 870,49 |  | - 870,49 | - 201,77 |  |  |  |
|  | - 8. 408-0014 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | - м3 | - 15 | - 39,3 | - 624,21 | - 24531,45 |  |  |  | - 24531,45 |  |  |
|  | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 495,2 | - 573,86 | - 284175,47 |  |  |  | - 284175,47 |  |  |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 78,6 | - 24,91 | - 1957,93 |  |  |  | - 1957,93 |  |  |
| 6 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | -2,62 | 44248,25 | -115930,41 |  | -21209,03 | -3839,35 | -94721,38 |  | -32,88 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 12,55 | - -32,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,15 | - -10,87 | - 395,06 | - -4294,3 |  | - -4294,3 | - -1226,9 |  |  |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 4,3 | - -11,27 | - 457,38 | - -5154,67 |  | - -5154,67 | - -1337,64 |  |  |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 4,1 | - -10,74 | - 1094,83 | - -11758,47 |  | - -11758,47 | - -1274,73 |  |  |  |
|  | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 63 | - -165 | - 573,86 | - -94686,9 |  |  |  | - -94686,9 |  |  |
| 7 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 1,572 | 279,88 | 439,97 |  | 439,97 | 123,15 |  |  | 1,04 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,52 | - 848,11 | - 441,02 |  | - 441,02 | - 123,44 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 1,619 | 8603,4 | 13928,9 |  |  |  | 13928,9 |  |  |
| 9 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Автомобильные дороги | 100 т смеси |  | 1,8864 | 29077,14 | 54851,12 | 4935,43 | 49804,3 | 4803,3 | 111,39 | 41,07 | 40,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | - чел.час | - 21,77 | - 41,07 | - 120,18 | - 4935,79 | - 4935,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 21,5 | - 40,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 4,18 | - 7,89 | - 457,38 | - 3608,73 |  | - 3608,73 | - 936,46 |  |  |  |
|  | - 2. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 13,57 | - 25,6 | - 1094,83 | - 28027,65 |  | - 28027,65 | - 3038,46 |  |  |  |
|  | - 3. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,68 | - 578,26 | - 393,22 |  | - 393,22 | - 70,23 |  |  |  |
|  | - 4. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,39 | - 6,39 | - 2780,21 | - 17765,54 |  | - 17765,54 | - 758,43 |  |  |  |
|  | - 5. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,005 | - 0,009432 | - 11809,26 | - 111,38 |  |  |  | - 111,38 |  |  |
| - Уд | - 6. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,074 | - 0,1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 7. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 101 | - 190,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,1396 | 8603,4 | 1201,03 |  |  |  | 1201,03 |  |  |
| 11 | ФССЦ-410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II Автомобильные дороги | т |  | 190,5 | 2258,34 | 430213,77 |  |  |  | 430213,8 |  |  |
| 12 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 0,786 | 279,88 | 219,99 |  | 219,99 | 61,58 |  |  | 0,52 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,26 | - 848,11 | - 220,51 |  | - 220,51 | - 61,72 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 0,8096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,8096 | 8603,4 | 6965,31 |  |  |  | 6965,31 |  |  |
| 14 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 2,62 | 29231,84 | 76587,42 | 11881,96 | 61973,51 | 5917,51 | 2731,95 | 100,35 | 49,99 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 100,35 | - 118,41 | - 11882,44 | - 11882,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 49,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,08 | - 700,98 | - 56,08 |  | - 56,08 | - 9,5 |  |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 3,67 | - 75,51 | - 277,12 |  | - 277,12 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 10,38 | - 457,38 | - 4747,6 |  | - 4747,6 | - 1232 |  |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 30,16 | - 1094,83 | - 33020,07 |  | - 33020,07 | - 3579,69 |  |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 1,02 | - 578,26 | - 589,83 |  | - 589,83 | - 105,35 |  |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 8,36 | - 2780,21 | - 23242,56 |  | - 23242,56 | - 992,25 |  |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,1 | - 504,14 | - 50,41 |  | - 50,41 |  |  |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,01624 | - 27130,17 | - 440,59 |  |  |  | - 440,59 |  |  |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,0283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,393 | - 5830,11 | - 2291,23 |  |  |  | - 2291,23 |  |  |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 253,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,0283 | 8603,4 | 243,48 |  |  |  | 243,48 |  |  |
| 16 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б Автомобильные дороги | т |  | 253,1 | 2434,06 | 616060,59 |  |  |  | 616060,6 |  |  |
| Раздел 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций |  | 2,1 | 38716,59 | 81304,84 | 38652,87 | 42651,97 | 9946,76 |  | 377,58 | 95,82 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 377,58 | - 102,37 | - 38652,86 | - 38652,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 95,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 92,57 | - 414,79 | - 38397,11 |  | - 38397,11 | - 9560,63 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 3,26 | - 925,21 | - 3016,18 |  | - 3016,18 | - 386,93 |  |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 185,14 | - 6,72 | - 1244,14 |  | - 1244,14 |  |  |  |  |
| 18 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 378 | 94,67 | 35785,26 |  | 35785,26 |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | 1,74 | 38103,46 | 66300,02 | 6464,48 | 58535,24 | 8634,18 | 1300,3 | 64,31 | 72,99 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 64,31 | - 100,52 | - 6464,44 | - 6464,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 72,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 6,93 | - 395,06 | - 2737,77 |  | - 2737,77 | - 782,19 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 4,51 | - 576,9 | - 2601,82 |  | - 2601,82 | - 625,67 |  |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 0,71 | - 925,21 | - 656,9 |  | - 656,9 | - 84,27 |  |  |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 16,88 | - 457,38 | - 7720,57 |  | - 7720,57 | - 2003,49 |  |  |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 37,69 | - 1094,83 | - 41264,14 |  | - 41264,14 | - 4473,43 |  |  |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 5,15 | - 578,26 | - 2978,04 |  | - 2978,04 | - 531,89 |  |  |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 1,13 | - 512,05 | - 578,62 |  | - 578,62 | - 134,12 |  |  |  |
| - Уд | - 8. 408-0014 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | - м3 | - 15 | - 26,1 | - 689,53 | - 17996,73 |  |  |  | - 17996,73 |  |  |
| - Уд | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 328,9 | - 628,17 | - 206605,11 |  |  |  | - 206605,11 |  |  |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 52,2 | - 24,91 | - 1300,3 |  |  |  | - 1300,3 |  |  |
| 20 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | -1,74 | 11333,07 | -19719,54 |  | -19719,54 | -3569,71 |  |  | -30,57 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 17,57 | - -30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 5,81 | - -10,11 | - 395,06 | - -3994,06 |  | - -3994,06 | - -1141,12 |  |  |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 6,02 | - -10,47 | - 457,38 | - -4788,77 |  | - -4788,77 | - -1242,68 |  |  |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 5,74 | - -9,99 | - 1094,83 | - -10937,35 |  | - -10937,35 | - -1185,71 |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 88,2 | - -153,5 | - 628,17 | - -96424,09 |  |  |  | - -96424,09 |  |  |
| 21 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги | м3 |  | 175,4 | 594,48 | 104271,79 |  |  |  | 104271,8 |  |  |
| 22 | ФССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм Автомобильные дороги | м3 |  | 26,1 | 655,44 | 17106,98 |  |  |  | 17106,98 |  |  |
| 23 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 1,044 | 279,88 | 292,19 |  | 292,19 | 81,79 |  |  | 0,69 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,34 | - 848,11 | - 288,36 |  | - 288,36 | - 80,71 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 1,075 | 8603,4 | 9248,66 |  |  |  | 9248,66 |  |  |
| 25 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 1,74 | 29231,84 | 50863,4 | 7891,07 | 41157,98 | 3929,95 | 1814,35 | 66,64 | 33,2 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 66,64 | - 118,41 | - 7890,84 | - 7890,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,05 | - 700,98 | - 35,05 |  | - 35,05 | - 5,93 |  |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 2,44 | - 75,51 | - 184,24 |  | - 184,24 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 6,89 | - 457,38 | - 3151,35 |  | - 3151,35 | - 817,77 |  |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 20,03 | - 1094,83 | - 21929,44 |  | - 21929,44 | - 2377,36 |  |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 0,68 | - 578,26 | - 393,22 |  | - 393,22 | - 70,23 |  |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 5,55 | - 2780,21 | - 15430,17 |  | - 15430,17 | - 658,73 |  |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,07 | - 504,14 | - 35,29 |  | - 35,29 |  |  |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,01079 | - 27130,17 | - 292,73 |  |  |  | - 292,73 |  |  |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,01879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,261 | - 5830,11 | - 1521,66 |  |  |  | - 1521,66 |  |  |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 1,74 | 48,5 | 84,39 | 37,1 | 47,29 |  |  | 0,31 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 0,31 | - 118,41 | - 36,71 | - 36,71 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,63 | - 75,51 | - 47,57 |  | - 47,57 |  |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,004872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 42,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,023662 | 8603,4 | 203,57 |  |  |  | 203,57 |  |  |
| 28 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В Автомобильные дороги | т |  | 210,21 | 2347,92 | 493556,26 |  |  |  | 493556,3 |  |  |
| Раздел 3. Борт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м |  | 0,86 | 7567,22 | 6507,81 | 6507,81 |  |  |  | 65,96 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 65,96 | - 98,66 | - 6507,61 | - 6507,61 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | тонна |  | 8,6 | 202,14 | 1738,4 | 439,29 | 1299,11 |  |  | 4,99 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 1) | - чел.час | - 0,578 | - 4,97 | - 88,37 | - 439,2 | - 439,2 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400051 | - Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т | - маш.-ч | - 0,29 | - 2,49 | - 520,91 | - 1297,07 |  | - 1297,07 |  |  |  |  |
| 31 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 8,6 | 94,67 | 814,16 |  | 814,16 |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,063 | 14765,52 | 930,23 | 930,23 |  |  |  | 9,7 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 9,7 | - 95,88 | - 930,04 | - 930,04 |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,063 | 2607,96 | 164,3 | 83,01 | 81,29 | 19,78 |  | 0,79 | 0,19 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 0,79 | - 105,16 | - 83,08 | - 83,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 0,19 | - 414,79 | - 78,81 |  | - 78,81 | - 19,62 |  |  |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 0,77 | - 2,41 | - 1,86 |  | - 1,86 |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 основания |  | 3 | 447,76 | 1343,28 | 723,75 | 608,31 | 175,83 | 11,22 | 7,2 | 1,62 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 2,4 | - 7,2 | - 100,52 | - 723,74 | - 723,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,54 | - 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 0,08 | - 0,24 | - 801,38 | - 192,33 |  | - 192,33 | - 33,3 |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 1,38 | - 296,61 | - 409,32 |  | - 409,32 | - 142,53 |  |  |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,92 | - 2,76 | - 2,41 | - 6,65 |  | - 6,65 |  |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-9080 | - Щебень | - м3 | - 1,3 | - 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 0,45 | - 24,91 | - 11,21 |  |  |  | - 11,21 |  |  |
| 35 | ФССЦ-408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм Конструкции из кирпича и блоков | м3 |  | 3,9 | 385,91 | 1505,05 |  |  |  | 1505,05 |  |  |
| 36 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня |  | 2 | 24112,38 | 48224,76 | 15859,64 | 993,68 | 161,42 | 31371,44 | 152,16 | 1,36 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 152,16 | - 104,23 | - 15859,64 | - 15859,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 1,36 | - 700,98 | - 953,33 |  | - 953,33 | - 161,42 |  |  |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,08 | - 504,14 | - 40,33 |  | - 40,33 |  |  |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,002 | - 32965,44 | - 65,93 |  |  |  | - 65,93 |  |  |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,34 | - 3986,4 | - 1355,38 |  |  |  | - 1355,38 |  |  |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 11,8 | - 2514,04 | - 29665,67 |  |  |  | - 29665,67 |  |  |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,12 | - 2370,29 | - 284,43 |  |  |  | - 284,43 |  |  |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 200 | - 369,8 | - 73960 |  |  |  | - 73960 |  |  |
| 37 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 Земляные работы, выполняемые ручным способом | шт. |  | 200 | 352,89 | 70578 |  |  |  | 70578 |  |  |
| 38 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,063 | 8954,06 | 564,11 | 564,11 |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 6,12 | - 92,12 | - 563,77 | - 563,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Поребрик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м |  | 0,2 | 7567,22 | 1513,44 | 1513,44 |  |  |  | 15,34 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 15,34 | - 98,66 | - 1513,44 | - 1513,44 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | тонна |  | 1 | 202,14 | 202,14 | 51,08 | 151,06 |  |  | 0,58 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 1) | - чел.час | - 0,578 | - 0,58 | - 88,37 | - 51,25 | - 51,25 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400051 | - Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т | - маш.-ч | - 0,29 | - 0,29 | - 520,91 | - 151,06 |  | - 151,06 |  |  |  |  |
| 41 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 1 | 94,67 | 94,67 |  | 94,67 |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,0897 | 14765,52 | 1324,47 | 1324,47 |  |  |  | 13,81 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 13,81 | - 95,88 | - 1324,1 | - 1324,1 |  |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,0897 | 2607,96 | 233,93 | 118,19 | 115,74 | 28,16 |  | 1,12 | 0,27 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 1,12 | - 105,16 | - 117,78 | - 117,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 0,27 | - 414,79 | - 111,99 |  | - 111,99 | - 27,89 |  |  |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 1,09 | - 2,41 | - 2,63 |  | - 2,63 |  |  |  |  |
| 44 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 основания |  | 3,45 | 447,76 | 1544,77 | 832,31 | 699,56 | 202,2 | 12,9 | 8,28 | 1,86 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 2,4 | - 8,28 | - 100,52 | - 832,31 | - 832,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,54 | - 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 0,08 | - 0,28 | - 801,38 | - 224,39 |  | - 224,39 | - 38,84 |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 1,59 | - 296,61 | - 471,61 |  | - 471,61 | - 164,22 |  |  |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,92 | - 3,17 | - 2,41 | - 7,64 |  | - 7,64 |  |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-9080 | - Щебень | - м3 | - 1,3 | - 4,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 0,5175 | - 24,91 | - 12,89 |  |  |  | - 12,89 |  |  |
| 45 | ФССЦ-408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм Конструкции из кирпича и блоков | м3 |  | 4,485 | 385,91 | 1730,81 |  |  |  | 1730,81 |  |  |
| 46 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня |  | 3,45 | 24112,38 | 83187,71 | 27357,88 | 1714,1 | 278,45 | 54115,73 | 262,48 | 2,35 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 262,48 | - 104,23 | - 27358,29 | - 27358,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 2,35 | - 700,98 | - 1647,3 |  | - 1647,3 | - 278,92 |  |  |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,14 | - 504,14 | - 70,58 |  | - 70,58 |  |  |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,00345 | - 32965,44 | - 113,73 |  |  |  | - 113,73 |  |  |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,5865 | - 3986,4 | - 2338,02 |  |  |  | - 2338,02 |  |  |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 20,35 | - 2514,04 | - 51160,71 |  |  |  | - 51160,71 |  |  |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,207 | - 2370,29 | - 490,65 |  |  |  | - 490,65 |  |  |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 345 | - 369,8 | - 127581 |  |  |  | - 127581 |  |  |
| 47 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 Земляные работы, выполняемые ручным способом | шт. |  | 345 | 178,68 | 61644,6 |  |  |  | 61644,6 |  |  |
| 48 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,0897 | 8954,06 | 803,18 | 803,18 |  |  |  | 8,72 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 8,72 | - 92,12 | - 803,29 | - 803,29 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Выкорчевка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ГЭСНр68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 м3 дерева |  | 1,056 | 1462,79 | 1544,71 | 452,09 | 1092,62 | 202,86 |  | 4,04 | 1,96 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | - чел.час | - 3,83 | - 4,04 | - 111,78 | - 451,59 | - 451,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 1,86 | - 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031003 | - Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | - маш.-ч | - 1,86 | - 1,96 | - 538,17 | - 1054,81 |  | - 1054,81 | - 202,43 |  |  |  |
|  | - 2. 331601 | - Пила с карбюраторным двигателем | - маш.-ч | - 1,49 | - 1,57 | - 22,6 | - 35,48 |  | - 35,48 |  |  |  |  |
| 50 | ГЭСНр68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 пень |  | 18 | 367,1 | 6607,8 | 6335,64 | 272,16 |  |  | 66,6 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,9) | - чел.час | - 3,7 | - 66,6 | - 95,13 | - 6335,66 | - 6335,66 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,54 | - 504,14 | - 272,24 |  | - 272,24 |  |  |  |  |
| - Уд | - 2. 407-9090 | - Земля растительная | - м3 | - 0,38 | - 6,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-407-0024 | Грунт песчаный, супесчаный Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 |  | 6,84 | 525,89 | 3597,09 |  |  |  | 3597,09 |  |  |
| 52 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 1,11 | 94,67 | 105,08 |  | 105,08 |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,58 | 12934,68 | 7502,11 | 7502,11 |  |  |  | 71,34 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 123 | - 71,34 | - 105,16 | - 7502,11 | - 7502,11 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 2894957,2 | 213881,7 | 489542,8 | 59097,86 | 2191533 | 2061,83 | 529,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 320762,5 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 11124,1) (Поз. 32, 37-38, 42, 47-48, 53) |  |  |  |  |  |  | 7564,38 |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 249,14) (Поз. 33, 43) |  |  |  |  |  |  | 201,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 490,37) (Поз. 30, 40) |  |  |  |  |  |  | 416,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 6990,59) (Поз. 49-51) |  |  |  |  |  |  | 6179,68 |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 1934,09) (Поз. 34-35, 44-45) |  |  |  |  |  |  | 2005,65 |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 252191,22) (Поз. 1, 3-17, 19-29, 36, 39, 46) |  |  |  |  |  |  | 304394,8 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 171047,23 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11124,1) (Поз. 32, 37-38, 42, 47-48, 53) |  |  |  |  |  |  | 3403,98 |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 249,14) (Поз. 33, 43) |  |  |  |  |  |  | 84,71 |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 7480,96) (Поз. 30, 40, 49-51) |  |  |  |  |  |  | 3590,86 |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1934,09) (Поз. 34-35, 44-45) |  |  |  |  |  |  | 1052,15 |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 252191,22) (Поз. 1, 3-17, 19-29, 36, 39, 46) |  |  |  |  |  |  | 162915,53 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 3106697,84 |  |  |  |  | 1858,54 | 523,86 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 92010,71 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 2592,73 |  |  |  |  | 5,57 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 139415,87 |  |  |  |  | 38,35 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 684,12 |  |  |  |  | 1,91 | 0,46 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 9181,71 |  |  |  |  | 15,48 | 3,48 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 21284,76 |  |  |  |  | 70,64 | 1,96 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 14899,19 |  |  |  |  | 71,34 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3386766,93 |  |  |  |  | 2061,83 | 529,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2191532,72 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 489542,83 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 272979,51 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 320762,5 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 171047,23 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 609618,05 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 3996384,98 |  |  |  |  | 2061,83 | 529,76 |
| Сотавил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по обустройству подходов к объектам социальной сферы  Кировского района г. Перми в 2011 году  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец  акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки;

- Приложение №  10 – образец акта о применение санкций при  выполнении работ на объектах.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению № 9 к настоящему договору.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего договора.

Лабораторные испытания должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство», научно – производственная испытательная  лаборатория «Дорожные исследования» в составе кафедры «Строительство автомобильных дорог» автодорожного факультета ПГТУ ).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий

по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. До начала производства работ предоставить Заказчику  паспорта  и результаты лабораторных исследований на щебень.

2.3.21. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2 к настоящему договору и составляет _____________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2  (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.9. Работы по настоящему  договору оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Начало производства работ -

4.3 Окончание производства работ -

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  договору) и условиям настоящего договора.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим  договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы составляет 60 календарных месяцев  с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере согласно приложения № 3 к настоящему договору.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах  за выполненные объёмы работ.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору если их  исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик для заключения договора подряда обязан представить обеспечение исполнения настоящего договора в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

9.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора- залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора, установленное п.9.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения договора, установленное п.9.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

9.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

9.5. Обеспечение исполнения настоящего договора действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к договору

от_____________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Перечень объектов, объёмы работ по объектам:

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Объём работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подъездные пути, м² | Тротуары, м² | Борт, м. п. | Поребрик, м. п. | Выкорчёвка деревьев, шт. |
| МОУ СОШ № 14 | Улица М. Рыбалко,101б | 0 | 125 |  | 85 | 18 |
| МДОУ № 335 | Улица Охотников,8 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| МДОУ № 111 | Улица Химградская,19 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 83 | Улица Волгодонская,20а | 0 | 310 | 0 | 130 | 0 |
| МДОУ № 247 | Улица М. Рыбалко,100 а | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| МОУ СОШ № 70 | Улица Закамская,24а | 200 | 960 | 0 | 130 | 0 |
| МОУ СОШ № 121 | Улица Победы,46 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ № 395 | Улица Полтавская,33 | 675 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| МДОУ № 410 | Улица Капитанская,21 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |

2. Перечень,  состав, объёмы работ по видам :

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1: Подъездные пути. |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания – 2620м²; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке Применяемые механизмы: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические. | 100 м3 конструкций | 3,24 |
| 2 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 583,2 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы) Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой - 2620м2; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; -смесь песчано-гравийная природная – 255,712 м3; - вода – 14,67 м3. Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки на пневмоколёсном ходу 30т ; - машины поливомоечные 6000 л. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,096 |
| 4 | Устройство основания из щебня толщиной 12 см фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 40-70 мм - 330,2 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 10-20 мм – 39,3 м3; - вода – 78,6 м3 Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с. ); - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - распределители каменной мелочи. | 1000 м2 основания | 2,62 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I -1,619 т Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 1,572 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона. Состав работ: - очистка основания - 2620 м2; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,1396 т.; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II – 190,5 т.; - керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2- 0,009432 т. Используемые механизмы и оборудование: - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона | 100 т смеси | 1,8864 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов по выравнивающему слою а/б покрытия: Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,8096 т. Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 0,786 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,0283 т - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б– 253,1 т.; - поковки из квадратных заготовок, масса1,8 т – 0,01624 т; - бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта – 0,393 м³ Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - гудронаторы ручные; - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона; -автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5т. | 1000 м2 покрытия | 2,62 |
|  | Тротуары |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Состав работ: - разборка покрытия и основания – 2100 м²; - сгребание материала, полученного от разборки; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке Применяемые механизмы о оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические. | 100 м3 конструкций | 2,1 |
| 2 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 378 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм– 175,4 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм– 26,1 м3. Используемые механизмы и оборудование: - автопогрузчики 5т; - бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с. ); - автогрейдеры среднего типа 99 кВт(135 л. с.); - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - распределители каменной мелочи. | 1000 м2 основания | 1,74 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I -1,075 т Используемые механизмы и оборудование: - автогудронаторы 3500 л. | 1 т | 1,044 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,023662 т; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В– 210,21 т.; - поковки из квадратных заготовок, масса1,8 т – 0,01079 т; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта – 0,261 м³ Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - гудронаторы ручные; - катки дорожные самоходные гладкие 8 т ; - катки дорожные самоходные гладкие 13 т ; - машины поливомоечные 6000 л.; - укладчики асфальтобетона; -автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5т. | 1000м² покрытия | 1,74 |
|  | Борт |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 0,86 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 8,6 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 8,6 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,063 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. Используемые механизмы и оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 100 м3 уплотненного грунта | 0,063 |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Состав работ: - разравнивание и трамбование основания; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм – 3,9 м3. - вода – 0,45 м³. Используемые механизмы и оборудование: - погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколёсные 3 т.; - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1 м3 основания | 3 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; _ засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - камни бортовые БР 100-30-15 – 200 шт.; - гвозди строительные – 0,002т; - брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м все ширины, толщиной 100,125 мм, 4 сорта - 0,34 м³; - бетон тяжёлый, класс В15 (М200) – 11,8 м³; - раствор готовый кладочный цементный марки 100- 0,12 м³. Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 100 м бортового камня | 2 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,063 |
|  | Поребрик |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 0,2 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,0 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, нормативное время пробега 1,92 час., класс груза 1 | 1 тонна | 1,0 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,0897 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. Используемые механизмы и оборудование: - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0897 |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Состав работ: - разравнивание и трамбование основания; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм – 4,485 м3. - вода – 0,5175м³. Используемые механизмы и оборудование: - погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколёсные 3 т.; - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 5м³/мин; - трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1 м3 основания | 3,45 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; - засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - камни бортовые БР 100-20-8 – 345 шт.; - гвозди строительные – 0,00345 т; - брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м все ширины, толщиной 100,125 мм, 4 сорта - 0,5865 м³; - бетон тяжёлый, класс В15 (М200) – 20,35 м³; - раствор готовый кладочный цементный марки 100- 0,207 м³. Используемые механизмы и оборудование: - краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т; - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 100 м бортового камня | 3,45 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,0897 |
|  | Выкорчёвка деревьев |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъёмников без корчёвки пня мягколиственных, твёрдолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см Используемые механизмы и оборудование: - автогидроподъёмники высотой подъёма 22 м; - пила с карбюраторным двигателем | 1м³ дерева | 1,056 |
| 2 | Корчёвка пней вручную давностью рубки до трёх лет, диаметром до 500 мм мягких пород Используемые механизмы и оборудование: - автомобили бортовые, грузоподъёмностью до 5 т. | 1 пень | 18 |
| 3 | Перевозка автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 т работающих вне карьера на полигон ТБО мусора, полученного при разборке, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 1 тонна | 1,11 |
| 4 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000м² спланированной площади | 0,58 |

3.Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов  должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

4. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 60 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ.

5. Сроки выполнения работ : в течение  30 календарных дней с даты заключения договора.

6. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Перед началом производства работ подрядная организация составляет и согласовывает с Заказчиком график производства работ.

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения мало мобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем,  журналов производства  работ,  журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

- подлинника справки  с полигона ТБО на имя Подрядной организации, подтверждающую вывозку  и приём на  утилизацию отходов, в объёмах предусмотренных договором.

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

Приложение № 2 к договору

от_____________№_________

- СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

______________________________                                                                                                                                               _________________________

" _____ " _______________ 201_ г.                                                                                                                                               " _____ " ______________ 201_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми  в 2011 году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________3 996 384,98 руб.

Средства на оплату труда________________________________    272 979,51 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________        2061,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Подъездные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций |  | 3,24 | 38716,59 | 125441,75 | 59635,86 | 65805,89 | 15346,42 |  | 582,55 | 147,84 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 582,55 | - 102,37 | - 59635,64 | - 59635,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 147,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 142,82 | - 414,79 | - 59240,31 |  | - 59240,31 | - 14750,45 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 5,02 | - 925,21 | - 4644,55 |  | - 4644,55 | - 595,82 |  |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 285,64 | - 6,72 | - 1919,5 |  | - 1919,5 |  |  |  |  |
| 2 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 583,2 | 94,67 | 55211,54 |  | 55211,54 |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 2,096 | 12395,86 | 25981,72 | 3250,77 | 22365,47 | 3592,69 | 365,48 | 32,95 | 31,04 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 15,72 | - 32,95 | - 98,66 | - 3250,85 | - 3250,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 14,81 | - 31,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,76 | - 9,98 | - 395,06 | - 3942,7 |  | - 3942,7 | - 1126,44 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,93 | - 4,05 | - 925,21 | - 3747,1 |  | - 3747,1 | - 480,69 |  |  |  |
|  | - 3. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 7,08 | - 14,84 | - 904,38 | - 13421 |  | - 13421 | - 1761,36 |  |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 2,18 | - 578,26 | - 1260,61 |  | - 1260,61 | - 225,15 |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 14,67 | - 24,91 | - 365,43 |  |  |  | - 365,43 |  |  |
| 4 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная Автомобильные дороги | м3 |  | 255,712 | 202,22 | 51710,08 |  |  |  | 51710,08 |  |  |
| 5 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | 2,62 | 155926,2 | 408526,51 | 9733,88 | 88139,26 | 13000,89 | 310653,4 | 96,84 | 109,91 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 96,84 | - 100,52 | - 9734,36 | - 9734,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 109,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 10,43 | - 395,06 | - 4120,48 |  | - 4120,48 | - 1177,23 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 6,79 | - 576,9 | - 3917,15 |  | - 3917,15 | - 941,98 |  |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 1,07 | - 925,21 | - 989,97 |  | - 989,97 | - 127 |  |  |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 25,41 | - 457,38 | - 11622,03 |  | - 11622,03 | - 3015,91 |  |  |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 56,75 | - 1094,83 | - 62131,6 |  | - 62131,6 | - 6735,66 |  |  |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 7,76 | - 578,26 | - 4487,3 |  | - 4487,3 | - 801,45 |  |  |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 1,7 | - 512,05 | - 870,49 |  | - 870,49 | - 201,77 |  |  |  |
|  | - 8. 408-0014 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | - м3 | - 15 | - 39,3 | - 624,21 | - 24531,45 |  |  |  | - 24531,45 |  |  |
|  | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 495,2 | - 573,86 | - 284175,47 |  |  |  | - 284175,47 |  |  |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 78,6 | - 24,91 | - 1957,93 |  |  |  | - 1957,93 |  |  |
| 6 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | -2,62 | 44248,25 | -115930,41 |  | -21209,03 | -3839,35 | -94721,38 |  | -32,88 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 12,55 | - -32,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,15 | - -10,87 | - 395,06 | - -4294,3 |  | - -4294,3 | - -1226,9 |  |  |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 4,3 | - -11,27 | - 457,38 | - -5154,67 |  | - -5154,67 | - -1337,64 |  |  |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 4,1 | - -10,74 | - 1094,83 | - -11758,47 |  | - -11758,47 | - -1274,73 |  |  |  |
|  | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 63 | - -165 | - 573,86 | - -94686,9 |  |  |  | - -94686,9 |  |  |
| 7 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 1,572 | 279,88 | 439,97 |  | 439,97 | 123,15 |  |  | 1,04 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,52 | - 848,11 | - 441,02 |  | - 441,02 | - 123,44 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 1,619 | 8603,4 | 13928,9 |  |  |  | 13928,9 |  |  |
| 9 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Автомобильные дороги | 100 т смеси |  | 1,8864 | 29077,14 | 54851,12 | 4935,43 | 49804,3 | 4803,3 | 111,39 | 41,07 | 40,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | - чел.час | - 21,77 | - 41,07 | - 120,18 | - 4935,79 | - 4935,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 21,5 | - 40,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 4,18 | - 7,89 | - 457,38 | - 3608,73 |  | - 3608,73 | - 936,46 |  |  |  |
|  | - 2. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 13,57 | - 25,6 | - 1094,83 | - 28027,65 |  | - 28027,65 | - 3038,46 |  |  |  |
|  | - 3. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,68 | - 578,26 | - 393,22 |  | - 393,22 | - 70,23 |  |  |  |
|  | - 4. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,39 | - 6,39 | - 2780,21 | - 17765,54 |  | - 17765,54 | - 758,43 |  |  |  |
|  | - 5. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,005 | - 0,009432 | - 11809,26 | - 111,38 |  |  |  | - 111,38 |  |  |
| - Уд | - 6. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,074 | - 0,1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 7. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 101 | - 190,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,1396 | 8603,4 | 1201,03 |  |  |  | 1201,03 |  |  |
| 11 | ФССЦ-410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II Автомобильные дороги | т |  | 190,5 | 2258,34 | 430213,77 |  |  |  | 430213,8 |  |  |
| 12 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 0,786 | 279,88 | 219,99 |  | 219,99 | 61,58 |  |  | 0,52 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,26 | - 848,11 | - 220,51 |  | - 220,51 | - 61,72 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 0,8096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,8096 | 8603,4 | 6965,31 |  |  |  | 6965,31 |  |  |
| 14 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 2,62 | 29231,84 | 76587,42 | 11881,96 | 61973,51 | 5917,51 | 2731,95 | 100,35 | 49,99 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 100,35 | - 118,41 | - 11882,44 | - 11882,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 49,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,08 | - 700,98 | - 56,08 |  | - 56,08 | - 9,5 |  |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 3,67 | - 75,51 | - 277,12 |  | - 277,12 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 10,38 | - 457,38 | - 4747,6 |  | - 4747,6 | - 1232 |  |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 30,16 | - 1094,83 | - 33020,07 |  | - 33020,07 | - 3579,69 |  |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 1,02 | - 578,26 | - 589,83 |  | - 589,83 | - 105,35 |  |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 8,36 | - 2780,21 | - 23242,56 |  | - 23242,56 | - 992,25 |  |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,1 | - 504,14 | - 50,41 |  | - 50,41 |  |  |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,01624 | - 27130,17 | - 440,59 |  |  |  | - 440,59 |  |  |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,0283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,393 | - 5830,11 | - 2291,23 |  |  |  | - 2291,23 |  |  |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 253,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,0283 | 8603,4 | 243,48 |  |  |  | 243,48 |  |  |
| 16 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б Автомобильные дороги | т |  | 253,1 | 2434,06 | 616060,59 |  |  |  | 616060,6 |  |  |
| Раздел 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций |  | 2,1 | 38716,59 | 81304,84 | 38652,87 | 42651,97 | 9946,76 |  | 377,58 | 95,82 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 377,58 | - 102,37 | - 38652,86 | - 38652,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 95,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 92,57 | - 414,79 | - 38397,11 |  | - 38397,11 | - 9560,63 |  |  |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 3,26 | - 925,21 | - 3016,18 |  | - 3016,18 | - 386,93 |  |  |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 185,14 | - 6,72 | - 1244,14 |  | - 1244,14 |  |  |  |  |
| 18 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 378 | 94,67 | 35785,26 |  | 35785,26 |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | 1,74 | 38103,46 | 66300,02 | 6464,48 | 58535,24 | 8634,18 | 1300,3 | 64,31 | 72,99 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 64,31 | - 100,52 | - 6464,44 | - 6464,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 72,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 6,93 | - 395,06 | - 2737,77 |  | - 2737,77 | - 782,19 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 4,51 | - 576,9 | - 2601,82 |  | - 2601,82 | - 625,67 |  |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 0,71 | - 925,21 | - 656,9 |  | - 656,9 | - 84,27 |  |  |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 16,88 | - 457,38 | - 7720,57 |  | - 7720,57 | - 2003,49 |  |  |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 37,69 | - 1094,83 | - 41264,14 |  | - 41264,14 | - 4473,43 |  |  |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 5,15 | - 578,26 | - 2978,04 |  | - 2978,04 | - 531,89 |  |  |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 1,13 | - 512,05 | - 578,62 |  | - 578,62 | - 134,12 |  |  |  |
| - Уд | - 8. 408-0014 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | - м3 | - 15 | - 26,1 | - 689,53 | - 17996,73 |  |  |  | - 17996,73 |  |  |
| - Уд | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 328,9 | - 628,17 | - 206605,11 |  |  |  | - 206605,11 |  |  |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 52,2 | - 24,91 | - 1300,3 |  |  |  | - 1300,3 |  |  |
| 20 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Автомобильные дороги | 1000 м2 основания |  | -1,74 | 11333,07 | -19719,54 |  | -19719,54 | -3569,71 |  |  | -30,57 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 17,57 | - -30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 5,81 | - -10,11 | - 395,06 | - -3994,06 |  | - -3994,06 | - -1141,12 |  |  |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 6,02 | - -10,47 | - 457,38 | - -4788,77 |  | - -4788,77 | - -1242,68 |  |  |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 5,74 | - -9,99 | - 1094,83 | - -10937,35 |  | - -10937,35 | - -1185,71 |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 88,2 | - -153,5 | - 628,17 | - -96424,09 |  |  |  | - -96424,09 |  |  |
| 21 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги | м3 |  | 175,4 | 594,48 | 104271,79 |  |  |  | 104271,8 |  |  |
| 22 | ФССЦ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм Автомобильные дороги | м3 |  | 26,1 | 655,44 | 17106,98 |  |  |  | 17106,98 |  |  |
| 23 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т |  | 1,044 | 279,88 | 292,19 |  | 292,19 | 81,79 |  |  | 0,69 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,34 | - 848,11 | - 288,36 |  | - 288,36 | - 80,71 |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 1,075 | 8603,4 | 9248,66 |  |  |  | 9248,66 |  |  |
| 25 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 1,74 | 29231,84 | 50863,4 | 7891,07 | 41157,98 | 3929,95 | 1814,35 | 66,64 | 33,2 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 66,64 | - 118,41 | - 7890,84 | - 7890,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,05 | - 700,98 | - 35,05 |  | - 35,05 | - 5,93 |  |  |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 2,44 | - 75,51 | - 184,24 |  | - 184,24 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 6,89 | - 457,38 | - 3151,35 |  | - 3151,35 | - 817,77 |  |  |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 20,03 | - 1094,83 | - 21929,44 |  | - 21929,44 | - 2377,36 |  |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 0,68 | - 578,26 | - 393,22 |  | - 393,22 | - 70,23 |  |  |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 5,55 | - 2780,21 | - 15430,17 |  | - 15430,17 | - 658,73 |  |  |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,07 | - 504,14 | - 35,29 |  | - 35,29 |  |  |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,01079 | - 27130,17 | - 292,73 |  |  |  | - 292,73 |  |  |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,01879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,261 | - 5830,11 | - 1521,66 |  |  |  | - 1521,66 |  |  |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия |  | 1,74 | 48,5 | 84,39 | 37,1 | 47,29 |  |  | 0,31 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 0,31 | - 118,41 | - 36,71 | - 36,71 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,63 | - 75,51 | - 47,57 |  | - 47,57 |  |  |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,004872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 42,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I Автомобильные дороги | т |  | 0,023662 | 8603,4 | 203,57 |  |  |  | 203,57 |  |  |
| 28 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В Автомобильные дороги | т |  | 210,21 | 2347,92 | 493556,26 |  |  |  | 493556,3 |  |  |
| Раздел 3. Борт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м |  | 0,86 | 7567,22 | 6507,81 | 6507,81 |  |  |  | 65,96 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 65,96 | - 98,66 | - 6507,61 | - 6507,61 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | тонна |  | 8,6 | 202,14 | 1738,4 | 439,29 | 1299,11 |  |  | 4,99 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 1) | - чел.час | - 0,578 | - 4,97 | - 88,37 | - 439,2 | - 439,2 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400051 | - Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т | - маш.-ч | - 0,29 | - 2,49 | - 520,91 | - 1297,07 |  | - 1297,07 |  |  |  |  |
| 31 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 8,6 | 94,67 | 814,16 |  | 814,16 |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,063 | 14765,52 | 930,23 | 930,23 |  |  |  | 9,7 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 9,7 | - 95,88 | - 930,04 | - 930,04 |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,063 | 2607,96 | 164,3 | 83,01 | 81,29 | 19,78 |  | 0,79 | 0,19 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 0,79 | - 105,16 | - 83,08 | - 83,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 0,19 | - 414,79 | - 78,81 |  | - 78,81 | - 19,62 |  |  |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 0,77 | - 2,41 | - 1,86 |  | - 1,86 |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 основания |  | 3 | 447,76 | 1343,28 | 723,75 | 608,31 | 175,83 | 11,22 | 7,2 | 1,62 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 2,4 | - 7,2 | - 100,52 | - 723,74 | - 723,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,54 | - 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 0,08 | - 0,24 | - 801,38 | - 192,33 |  | - 192,33 | - 33,3 |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 1,38 | - 296,61 | - 409,32 |  | - 409,32 | - 142,53 |  |  |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,92 | - 2,76 | - 2,41 | - 6,65 |  | - 6,65 |  |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-9080 | - Щебень | - м3 | - 1,3 | - 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 0,45 | - 24,91 | - 11,21 |  |  |  | - 11,21 |  |  |
| 35 | ФССЦ-408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм Конструкции из кирпича и блоков | м3 |  | 3,9 | 385,91 | 1505,05 |  |  |  | 1505,05 |  |  |
| 36 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня |  | 2 | 24112,38 | 48224,76 | 15859,64 | 993,68 | 161,42 | 31371,44 | 152,16 | 1,36 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 152,16 | - 104,23 | - 15859,64 | - 15859,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 1,36 | - 700,98 | - 953,33 |  | - 953,33 | - 161,42 |  |  |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,08 | - 504,14 | - 40,33 |  | - 40,33 |  |  |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,002 | - 32965,44 | - 65,93 |  |  |  | - 65,93 |  |  |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,34 | - 3986,4 | - 1355,38 |  |  |  | - 1355,38 |  |  |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 11,8 | - 2514,04 | - 29665,67 |  |  |  | - 29665,67 |  |  |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,12 | - 2370,29 | - 284,43 |  |  |  | - 284,43 |  |  |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 200 | - 369,8 | - 73960 |  |  |  | - 73960 |  |  |
| 37 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 Земляные работы, выполняемые ручным способом | шт. |  | 200 | 352,89 | 70578 |  |  |  | 70578 |  |  |
| 38 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,063 | 8954,06 | 564,11 | 564,11 |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 6,12 | - 92,12 | - 563,77 | - 563,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Поребрик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м |  | 0,2 | 7567,22 | 1513,44 | 1513,44 |  |  |  | 15,34 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 15,34 | - 98,66 | - 1513,44 | - 1513,44 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | тонна |  | 1 | 202,14 | 202,14 | 51,08 | 151,06 |  |  | 0,58 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 1) | - чел.час | - 0,578 | - 0,58 | - 88,37 | - 51,25 | - 51,25 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400051 | - Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т | - маш.-ч | - 0,29 | - 0,29 | - 520,91 | - 151,06 |  | - 151,06 |  |  |  |  |
| 41 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 1 | 94,67 | 94,67 |  | 94,67 |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,0897 | 14765,52 | 1324,47 | 1324,47 |  |  |  | 13,81 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 13,81 | - 95,88 | - 1324,1 | - 1324,1 |  |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,0897 | 2607,96 | 233,93 | 118,19 | 115,74 | 28,16 |  | 1,12 | 0,27 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 1,12 | - 105,16 | - 117,78 | - 117,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 0,27 | - 414,79 | - 111,99 |  | - 111,99 | - 27,89 |  |  |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 1,09 | - 2,41 | - 2,63 |  | - 2,63 |  |  |  |  |
| 44 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 основания |  | 3,45 | 447,76 | 1544,77 | 832,31 | 699,56 | 202,2 | 12,9 | 8,28 | 1,86 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 2,4 | - 8,28 | - 100,52 | - 832,31 | - 832,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,54 | - 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 0,08 | - 0,28 | - 801,38 | - 224,39 |  | - 224,39 | - 38,84 |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 1,59 | - 296,61 | - 471,61 |  | - 471,61 | - 164,22 |  |  |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,92 | - 3,17 | - 2,41 | - 7,64 |  | - 7,64 |  |  |  |  |
| - Уд | - 4. 408-9080 | - Щебень | - м3 | - 1,3 | - 4,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 0,5175 | - 24,91 | - 12,89 |  |  |  | - 12,89 |  |  |
| 45 | ФССЦ-408-9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 10-20 мм Конструкции из кирпича и блоков | м3 |  | 4,485 | 385,91 | 1730,81 |  |  |  | 1730,81 |  |  |
| 46 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня |  | 3,45 | 24112,38 | 83187,71 | 27357,88 | 1714,1 | 278,45 | 54115,73 | 262,48 | 2,35 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 262,48 | - 104,23 | - 27358,29 | - 27358,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 2,35 | - 700,98 | - 1647,3 |  | - 1647,3 | - 278,92 |  |  |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,14 | - 504,14 | - 70,58 |  | - 70,58 |  |  |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,00345 | - 32965,44 | - 113,73 |  |  |  | - 113,73 |  |  |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,5865 | - 3986,4 | - 2338,02 |  |  |  | - 2338,02 |  |  |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 20,35 | - 2514,04 | - 51160,71 |  |  |  | - 51160,71 |  |  |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,207 | - 2370,29 | - 490,65 |  |  |  | - 490,65 |  |  |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 345 | - 369,8 | - 127581 |  |  |  | - 127581 |  |  |
| 47 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 Земляные работы, выполняемые ручным способом | шт. |  | 345 | 178,68 | 61644,6 |  |  |  | 61644,6 |  |  |
| 48 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта |  | 0,0897 | 8954,06 | 803,18 | 803,18 |  |  |  | 8,72 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 8,72 | - 92,12 | - 803,29 | - 803,29 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Выкорчевка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ГЭСНр68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 м3 дерева |  | 1,056 | 1462,79 | 1544,71 | 452,09 | 1092,62 | 202,86 |  | 4,04 | 1,96 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | - чел.час | - 3,83 | - 4,04 | - 111,78 | - 451,59 | - 451,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 1,86 | - 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 031003 | - Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | - маш.-ч | - 1,86 | - 1,96 | - 538,17 | - 1054,81 |  | - 1054,81 | - 202,43 |  |  |  |
|  | - 2. 331601 | - Пила с карбюраторным двигателем | - маш.-ч | - 1,49 | - 1,57 | - 22,6 | - 35,48 |  | - 35,48 |  |  |  |  |
| 50 | ГЭСНр68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 пень |  | 18 | 367,1 | 6607,8 | 6335,64 | 272,16 |  |  | 66,6 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,9) | - чел.час | - 3,7 | - 66,6 | - 95,13 | - 6335,66 | - 6335,66 |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,54 | - 504,14 | - 272,24 |  | - 272,24 |  |  |  |  |
| - Уд | - 2. 407-9090 | - Земля растительная | - м3 | - 0,38 | - 6,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-407-0024 | Грунт песчаный, супесчаный Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 |  | 6,84 | 525,89 | 3597,09 |  |  |  | 3597,09 |  |  |
| 52 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 Перевозка автотранспортом | 1 тонна |  | 1,11 | 94,67 | 105,08 |  | 105,08 |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,58 | 12934,68 | 7502,11 | 7502,11 |  |  |  | 71,34 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 123 | - 71,34 | - 105,16 | - 7502,11 | - 7502,11 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 2894957,2 | 213881,7 | 489542,8 | 59097,86 | 2191533 | 2061,83 | 529,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 320762,5 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 11124,1) (Поз. 32, 37-38, 42, 47-48, 53) |  |  |  |  |  |  | 7564,38 |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 249,14) (Поз. 33, 43) |  |  |  |  |  |  | 201,18 |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 490,37) (Поз. 30, 40) |  |  |  |  |  |  | 416,81 |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 6990,59) (Поз. 49-51) |  |  |  |  |  |  | 6179,68 |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 1934,09) (Поз. 34-35, 44-45) |  |  |  |  |  |  | 2005,65 |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 252191,22) (Поз. 1, 3-17, 19-29, 36, 39, 46) |  |  |  |  |  |  | 304394,8 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 171047,23 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11124,1) (Поз. 32, 37-38, 42, 47-48, 53) |  |  |  |  |  |  | 3403,98 |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 249,14) (Поз. 33, 43) |  |  |  |  |  |  | 84,71 |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 7480,96) (Поз. 30, 40, 49-51) |  |  |  |  |  |  | 3590,86 |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1934,09) (Поз. 34-35, 44-45) |  |  |  |  |  |  | 1052,15 |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 252191,22) (Поз. 1, 3-17, 19-29, 36, 39, 46) |  |  |  |  |  |  | 162915,53 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 3106697,84 |  |  |  |  | 1858,54 | 523,86 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 92010,71 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 2592,73 |  |  |  |  | 5,57 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 139415,87 |  |  |  |  | 38,35 |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 684,12 |  |  |  |  | 1,91 | 0,46 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 9181,71 |  |  |  |  | 15,48 | 3,48 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 21284,76 |  |  |  |  | 70,64 | 1,96 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 14899,19 |  |  |  |  | 71,34 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3386766,93 |  |  |  |  | 2061,83 | 529,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2191532,72 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 489542,83 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 272979,51 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 320762,5 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 171047,23 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 609618,05 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 3996384,98 |  |  |  |  | 2061,83 | 529,76 |

Составил: ____________/______________/

Проверил: ___________/______________/

Стоимость выполнения работ:

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Заказчик:                                                                                         Подрядчик:

# Приложение № 3 к договору

от_______________№______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100% |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100% |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 % |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100% |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 | -100% |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем 0,5 % | - 100 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м)- до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20% |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100% |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным., разница в уровнях на поперечных сопряжениях (Просвет под рейкой, длинной 3 м): - на каждом стыке от 1 до 3 мм _ на каждом стыке более 3 мм | -20% -100% |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100% |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: - при 20ºС и 50º С ниже требуемого на 0,2 МПа - при 0º С выше требуемого на 02 МПа - при 20º С и 50º С ниже требуемого на 01 МПа, при 0º С выше требуемого на 01 МПа | -100% -100% -100% |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4 к договору

№ ______от _______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

Участок объекта____________________________________________________________________________

протяжением _________ п.м., площадью _______кв. м.  отремонтирован

в период с «___» __________________ 2011 г. по «___» __________________ 2011 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5 к договору

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании договора  №____ от «____»___________2011 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2011 г. по договору №____ от «___»___________2011 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям договора №____ от «___»_______________2011 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6 к договору

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________2011г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к договору

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору подряда_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к договору

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9 к договору

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и договором № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к договору от_____№_____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________2011 г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ

обустройства подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 2011г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 11 к договору

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12 к договору

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |