Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 03563001495110000___

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дуга нитилоновая стальная | Нитилоновая, стальная круглого, квадратного, прямоугольного сечения. Реверсивные без покрытия и с покрытием, с изгибом и без, скрученные из трех, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускаются по штукам Размер 0,16 на верхнюю челюсть. | шт. | 6 |
| 2. | Дуга нитилоновая стальная | Нитилоновая, стальная круглого, квадратного, прямоугольного сечения. Реверсивные без покрытия и с покрытием, с изгибом и без, скрученные из трех, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускаются по штукам Размер 0,16 на нижнюю челюсть. | шт. | 6 |
| 3. | Игла корневая | Граненые для медикаментозной обработки каналов зуба (моляров и премоляров). | шт. | 8000 |
| 4. | Каналонаполнитель | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов | шт. | 400 |
| 5. | Каналорасширитель ручной (дрильбор) | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов. | шт. | 2000 |
| 6. | Каналорасширитель угловой | Зубные инструменты для пломбирования корневых каналов Машинные для углового наконечника. | шт. | 1200 |
| 7. | Напильник корневой | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. | шт. | 1600 |
| 8. | Пульпоэкстрактор короткий | Применяется для обработки каналов зуба. Длина 30мм. ПЭ «КМИЗ». | шт. | 8000 |
| 9. | Цепочка эластичная | Эластичная, прозрачная, средняя. Длина 4,5 метра. | уп | 2 |
| 10. | Щечная трубка | Нижняя челюсть – на сетке и для пайки с одной, двумя, тремя отверстиями, лингвальные для бампера и для небного бюгеля: щечные на первые, вторые, третьи моляры. | шт. | 8 |
| 11. | Щечная трубка | Верхняя челюсть – на сетке и для пайки с одной, двумя и темя отверстиями. Лингвальные для бампера и для небного бюгеля, щечные на первые вторые и третьи моляры. Выпускаются по штукам. | шт. | 8 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук