Приложение №2

к извещению о проведении запроса

котировок от 31.05.2011 №0356300019011000026

# Техническое задание

| № поз. | № п/п |  |  | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Состав набора: |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами |  | 5 фл. × 20 мл |  |  |
|  | 6 |  |  | Дилюент для рекомбинпластина |  | 5 фл. |  |  |
|  | 7 |  |  | Объем |  | 900 мл |  |  |
|  | 8 |  |  | МИЧ |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  |  | Количество, набор |  | 10 |  |  |
| 2 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Реагент для определения тромбинового времени |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Состав набора: |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Тромбин (лиофильно высушенный, 6-8 ед NIH во флаконе) |  | 4 фл. |  |  |
|  | 7 |  |  | Контрольная плазма (нормальная, лиофильно высушенная) |  | 1 фл. |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество, набор |  | 10 |  |  |
| 3 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Состав набора: |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ● лиофильно высушенный фосфолипидный компонент |  | 2 фл.× 1 мл |  |  |
|  | 7 |  |  | ● каолин |  | 1 фл. × 1 мл |  |  |
|  | 8 |  |  | - концентрированная суспензия в дистилированной воде 40:1 |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | ● буфер трис-HCl |  | 1 фл. × 2 мл |  |  |
|  | 10 |  |  | - концентрированный 20:1 |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  |  | ● кальция хлорид |  | 1 фл. × 2 мл |  |  |
|  | 12 |  |  | - концентрированный раствор 20:1 |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | - 0,5 М |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Количество, набор |  | 10 |  |  |
| 4 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Мочевина |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | калий фосфорнокислый однозамещенный |  | 120 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | салицилат натрия |  | 62,4 ммоль/л |  |  |
|  | 9 |  |  | нитропруссид натрия |  | 5,04 ммоль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | ЭДТА |  | 0,96 ммоль/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Состав R2: |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия |  | 310 ммоль/л |  |  |
|  | 13 |  |  | гипохлорит натрия |  | 10,0 ммоль/л |  |  |
|  | 14 |  |  | Состав R3: |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | раствор уреазы |  | 253000 Е/л |  |  |
|  | 16 |  |  | Стандарт |  | 8,3 ммоль/л |  |  |
|  | 17 |  |  | Линейность в диапазоне |  | 2-50 ммоль/л |  |  |
|  | 18 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | R1 |  | 3 × 100 мл |  |  |
|  | 20 |  |  | R2 |  | 3 × 100 мл |  |  |
|  | 21 |  |  | R3 |  | 3 × 1 мл |  |  |
|  | 22 |  |  | Стандарт |  | 2 × 3 мл |  |  |
|  | 23 |  |  | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° |  | Наличие |  |  |
|  | 24 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 5 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Щелочная фосфотаза |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Диэтаноламин |  | 1000 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | рН |  | 9,8 |  |  |
|  | 9 |  |  | Хлорид магния |  | 0,5 ммоль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | азид натрия |  | 0,095 % |  |  |
|  | 11 |  |  | Состав R 2: |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | п-Нитрофенилфосфат |  | 10 ммоль/л |  |  |
|  | 13 |  |  | азид натрия |  | 0,095 % |  |  |
|  | 14 |  |  | Линейность в диапазоне |  | от 40 до 700 Е/л |  |  |
|  | 15 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Реагент в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | R1 |  | 5 фл. × 80 мл |  |  |
|  | 19 |  |  | R2 |  | 1 фл. × 100 мл |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 6 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного анализа |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче, мг% (ммоль/л) [мг/дл] |  | 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000] |  |  |
|  | 6 |  |  | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче |  | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л |  |  |
|  | 7 |  |  | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче |  | 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл |  |  |
|  | 8 |  |  | Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче |  | 0,0; 5-10; 25; 50; 25 эритроцит/мкл |  |  |
|  | 9 |  |  | Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче |  | 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 г/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Диапазон определяемых концентраций рН мочи |  | 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц |  |  |
|  | 11 |  |  | Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза), ммоль/л |  | 0,6 |  |  |
|  | 12 |  |  | Скорость определения глюкозы в моче, секунд |  | 40 |  |  |
|  | 13 |  |  | Чувствительность системы на кетоновые тела |  | 0,5 ммоль/л |  |  |
|  | 14 |  |  | Чувствительность определения эритроцитов и свободного гемоглобина системы |  | 5-10 эритроцитов/мкл. |  |  |
|  | 15 |  |  | Двойная цветовая шкала определения (эритроциты и свободный гемоглобин) |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Точность определения |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Максимальная дискретность цветовых шкал |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Чувствительность системы на белок |  | 0,1 г/л |  |  |
|  | 19 |  |  | Чувствительность системы для определения рН мочи |  | 5 единиц рН |  |  |
|  | 20 |  |  | Скорость определения аналитов |  | 60 с |  |  |
|  | 21 |  |  | Количество в упаковке |  | 50 шт. |  |  |
|  | 22 |  |  | Количество, упаковка |  | 40 |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Тест-полоски для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Подходят для глюкометра One Touch Ultra |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество сенсоров в комплекте |  | Не менее 50 шт. |  |  |
|  | 7 |  |  | Время измерения |  | Не более 5 с |  |  |
|  | 8 |  |  | Количество, упаковка |  | 12 |  |  |
| 8 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | С-реактивный белок |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод латекс-агглютинации |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество определений в диапазоне |  | 100-200 |  |  |
|  | 7 |  |  | Состав: |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | - СРБ-латекс суспензия |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  |  | Количество, флакон |  | 10 |  |  |
| 9 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | АСТ |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Трис |  | 80 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | рН |  | 7,65 ммоль/л |  |  |
|  | 9 |  |  | L-аспартат |  | 240 ммоль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Малатдегидрогеназа |  | ≥ 600 Е/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Лактатдегидрогеназа |  | ≥ 900 Е/л |  |  |
|  | 12 |  |  | Состав R 2: |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 2-Оксоглутарат |  | 12 ммоль/л |  |  |
|  | 14 |  |  | НАДН |  | 0,18 ммоль/л |  |  |
|  | 15 |  |  | Линейность до концентрации |  | 700 Е/л |  |  |
|  | 16 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Реагенты в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | R1 |  | 5 фл × 80 мл |  |  |
|  | 20 |  |  | R2 |  | 1фл × 100 мл |  |  |
|  | 21 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 10 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | АЛТ |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Трис |  | 100 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | рН |  | 7,15 |  |  |
|  | 9 |  |  | L-аланин |  | 500 ммоль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Лактатдегидрогеназа |  | ≥ 1700 Е/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Состав R 2: |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 2-Оксоглутарат |  | 15 ммоль/л |  |  |
|  | 13 |  |  | НАДН |  | 0,18 ммоль/л |  |  |
|  | 14 |  |  | Линейность |  | 600 Е/л |  |  |
|  | 15 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Реагенты в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | R1 |  | 5 фл × 80 мл |  |  |
|  | 19 |  |  | R2 |  | 1 фл × 100 мл |  |  |
|  | 20 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 11 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Общий белок |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: Биуретовый, фотометрический тест |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Гидроокись натрия |  | 100 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | Калий-натрий виннокислый |  | 16 ммоль/л |  |  |
|  | 9 |  |  | Сульфат меди |  | 6 ммоль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Йодид калия |  | 15 ммоль/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Стандарт |  | 50 г/л |  |  |
|  | 12 |  |  | Линейность |  | от 10 до 150 г/л |  |  |
|  | 13 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Реагент в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | R1 |  | 1 фл. × 1000 мл |  |  |
|  | 17 |  |  | Стандарт |  | 1 фл. × 10 мл |  |  |
|  | 18 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Креатинин |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | пикриновая кислота, |  | 13 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | Состав R 2: |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Гидроокись натрия |  | 0,368 моль/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Стандарт |  | 177 ммоль/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Линейность |  | от 35,4 до 1062 мкмоль/л |  |  |
|  | 12 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  |  | Реагент в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  |  | Фасовка: |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | R1 |  | 3 х 100 мл |  |  |
|  | 16 |  |  | R 2 |  | 3 х 100 мл |  |  |
|  | 17 |  |  | Стандарт |  | 2 х 3 мл |  |  |
|  | 18 |  |  | Время реакции |  | Не более 10 минут |  |  |
|  | 19 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 13 | 1 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Глюкоза |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Состав R 1: |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Буферно - ферментативный раствор, содержащий калий фосфорнокислый |  | 250 ммоль/л |  |  |
|  | 8 |  |  | Фенол |  | 5 ммоль/л |  |  |
|  | 9 |  |  | 4-аминоантипирин |  | 0,5 Е/л |  |  |
|  | 10 |  |  | Глюкозооксидаза |  | 10000 Е/л |  |  |
|  | 11 |  |  | Пероксидаза |  | 1000 Е/л |  |  |
|  | 12 |  |  | Стандарт |  | 5,55 ммоль/л |  |  |
|  | 13 |  |  | Линейность |  | от 1 до 22 ммоль/л |  |  |
|  | 14 |  |  | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  |  | Реагент в жидкой форме |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  |  | Фасовка: |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  |  | R1 |  | 1 фл х 1000 мл |  |  |
|  | 18 |  |  | Стандарт |  | 1 фл х 10 мл |  |  |
|  | 19 |  |  | Количество, набор |  | 1 |  |  |
| 14 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Пипетка |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  |  | Прецизионная |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Стеклянная |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Диаметр наружный |  | 4,5 мм |  |  |
|  | 7 |  |  | Диаметр внутренний |  | 0,5 мм |  |  |
|  | 8 |  |  | Длина |  | 135 мм |  |  |
|  | 9 |  |  | Объем |  | 20 мкл |  |  |
|  | 10 |  |  | Количество, штука |  | 10 |  |  |
| 15 | 1 |  |  | Торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  |  | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |
|  | 4 |  |  | Пипетка |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  |  | Для определения скорости оседания эритроцитов |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  |  | Шкала коричневого цвета |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  |  | Устойчива к любым воздействиям |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  |  | Внешний диаметр |  | 4-6 мм |  |  |
|  | 9 |  |  | Длина |  | 174,5 ± 2 мм |  |  |
|  | 10 |  |  | Цена деления шкалы |  | 1 мм |  |  |
|  | 11 |  |  | Количество, штука |  | 200 |  |  |
| 16 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |
|  |  | 4 | ɑ-Амилаза |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 5 | Энзиматический метод "по конечной точке" |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 6 | Состав набора: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | HEPES |  | 100 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 8 | NaCl |  | 50 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 9 | MgCl2 |  | 10 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 10 | ɑ-глюкозидаза |  | 2500 U/л |  |  |  |
|  |  | 11 | EPS |  | 5 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 12 | Стоп-реагент |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 13 | Количество определений |  | не менее 140 |  |  |  |
|  |  | 14 | Длина волны |  | 405 нм |  |  |  |
|  |  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций |  | до 500 U/л |  |  |  |
|  |  | 16 | Отклонение |  | не более 5 % |  |  |  |
|  |  | 17 | Коэффициент вариации |  | не более 5 % |  |  |  |
|  |  | 18 | Время проведения анализа |  | не более 30 мин |  |  |  |
|  |  | 19 | Количество, набор |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |
|  |  | 4 | а-Амилаза |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 5 | Метод: Ферментативный кинетический фотометрический тест |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 6 | Состав R1: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фермент Good’s буфер |  | 0,1 моль/л |  |  |  |
|  |  | 8 | рН |  | 7,15 |  |  |  |
|  |  | 9 | NaCl |  | 62,5 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 10 | MgCl2 |  | 12,5 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 11 | α-глюкозидаза |  | ≥ 2 кЕ/л |  |  |  |
|  |  | 12 | Состав R2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Субстрат Good’s буфер |  | 0,1 моль/л |  |  |  |
|  |  | 14 | рН |  | 7,15 |  |  |  |
|  |  | 15 | EPS-G7 |  | 8,5 ммоль/л |  |  |  |
|  |  | 16 | Линейность до концентрации |  | 4000 Е/л |  |  |  |
|  |  | 17 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 18 | Реагент в жидкой форме |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 19 | Фасовка: |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | R1 |  | 5 фл. × 20 мл |  |  |  |
|  |  | 21 | R2 |  | 1 фл. × 25 мл |  |  |  |
|  |  | 22 | Время реакции |  | Не более 10 мин |  |  |  |
|  |  | 23 | Количество, набор |  | 2 |  |  |  |